# Opis budynków do rozbiórki w Plewiskach

Budynki mieszkalny i gospodarcze położone w Plewiskach przy ulicy Polnej (dojazd od ul. Szkolnej lub ul. Aroniowej), znajdujące się na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1472, obręb Plewiska.

Przedmiotowy budynek jest pustostanem, obiektem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, wzniesionym w technologii tradycyjnej z dachem płaskim.  Całość dostępna z poziomu terenu. Na działce są również betonowe studnie.

Teren jest mocno zakrzewiony.

Budynek znajduje się miedzy liniami energetycznymi: linią napowietrzną SN 15kV typu 3x(AFL-6/50) z linią WN 110kV. Prace rozbiórkowe między w/w liniami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi uzgodnień energetycznych.

Powierzchnia:

- Budynek mieszkalny 68 m2,

- budynki gospodarcze: 10 m2 i 27 m2

Dokumentacja zdjęciowa: