|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zestawienie urządzeń dźwigowych |  |  |  |  |  |
| Lp. | Lokalizacja | Nr | Rodzaj dźwigu | Ilość | Ilość | Cena | Cena |  |
|  | dźwigu | rejestracyjny |  | przystanków | drzwi | netto/m-c | brutto/m-c |  |
| 1 | Budynek nr 3A | 3112031559 | Mały dźwig towarowy: | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | BKG 100.45/0 – Q=100kg, ilość rok budowy: 2007, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wytwórca: BKG |  |  |  |  |  |
| 2 | Budynek nr 5C | N3112030481 | Dźwig osobowy: | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Q=1500 kg, rok budowy: 2004, wytwórca: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KRAKDŹWIG |  |  |  |  |  |
| 3 | Budynek nr 13 | 3112011195 | Mały dźwig towarowy: | 2 | 2 |  |  |  |
|  | (Apteka) |  | BKG 100.45/0 – Q=100kg, ilość rok budowy: 1978, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wytwórca: ZUDŹ - Warszawa |  |  |  |  |  |
| 4 | Budynek nr 102 | N 3112033666 | Dźwig osobowy: | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | samoobsługowy z napędem elektrycznym, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q=1500kg / 20 osób, rok budowy: 2011., wytwórca: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OTECH Gorlice |  |  |  |  |  |
| 5 | Budynek nr 2B | 3112035535 | Dźwig osobowy ORONA: | 5 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Q=1600kg, rok budowy: 2015 , wytwórca: LIFTEX |  |  |  |  |  |
| 6 | Budynek nr 40 | N 3112003983 | Dźwig osobowy bez maszynowni: | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | napęd elektryzny, Typ: M 34 (MRLG630AA), |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wytwórca: ORONA, S. Coop, rok budowy: 2019, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | udźwig:630 kg,liczba osób: 8 |  |  |  |  |  |

| 7 | Budynek nr 4B | N 3112004951 | Dźwig osobowy bez maszynowni: | 5 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | napęd elektryczny, typ: elektryczny z napędem |  |  |  |  |
|  |  |  | ciernym wciągarka CEGI ACT 320, |  |  |  |  |
|  |  |  | Wytwórca: LIFTEX Kraków, |  |  |  |  |
|  |  |  | nr fab./rok budowy: 2280/2021, |  |  |  |  |
|  |  |  | zastosowanie: ogólnego przeznaczenia |  |  |  |  |
|  |  |  | udźwig nominalny:1600 kg, liczba osób: 21 |  |  |  |  |
|  |  |  | prędkość nominalna: 1,0 m/s |  |  |  |  |
|  |  |  | ilość przystanków / ilość dojść: 5/5 |  |  |  |  |
| 8 | Budynek nr 1 | N3112004935 | Dźwig osobowy bez maszynowni: | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | Typ dźwigu: hydrauliczny, pośredni |  |  |  |  |
|  |  |  | Wytwórca: Firma BE-JOT Sp. z o.o. |  |  |  |  |
|  |  |  | nr fab./rok budowy: 450/2020/BJ, |  |  |  |  |
|  |  |  | rok instalacji: 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  | zastosowanie: ogólnego przeznaczenia |  |  |  |  |
|  |  |  | udźwig nominalny:1600 kg, liczba osób: 21 |  |  |  |  |
|  |  |  | prędkość nominalna: 0,62 m/s |  |  |  |  |
|  |  |  | ilość przystanków / ilość dojść: 4/4 |  |  |  |  |
| 9 | Budynek nr 6A | N3112035317 | Dźwig osobowy bez maszynowni ORONA: Napęd elektryczny, bezreduktorowy. Wytwórca: KRAKDŹWIG Typ: M-33 Nr fab: APL32359KR Rok budowy: 2024 Udźwig: 1600 kg./21osób | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Razem za 1 miesiąc: |  |  |  |