OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis obejmuje:

1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 0,09 km,

2)  Roboty ziemne,

3) Wbudowanie podbudowy,

4) Wykonanie nawierzchni,

a) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych żelbetowych typu IOMB 12,5x75x100 cm,

b) Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm,

c) Wykonanie nawierzchni z naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0,31,5

5) Wykonanie krawężników i oberży.