L.dz. CURI/57/SJ/2025                                                                                                    Łódź, dnia 06.03.2026 r.

##### Centrum Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury ##### UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ##### Zespół Inwestycji i Remontów Łódź, ul. Narutowicza 68 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-2/CURI/UŁ/2026

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Uniwersytet Łódzki składa zapytanie ofertowe na:

Wykonanie przeglądów kominiarskich w obiektach Uniwersytetu łódzkiego w 2026 r.

1. Zakres badania technicznego przy kontroli okresowej ma obejmować:

- sprawdzenie drożności przewodów kominowych przy pomocy „kompletu linowego", czy nie nasuwa zastrzeżeń,

- sprawdzenie siły ciągu kominowego (ciśnienia) - ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego - czy zapewnia prawidłowe działanie podłączonych do przewodów urządzeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

- sprawdzenie czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzenia okresowych kontroli przewodów kominowych oraz urządzeń pomocniczych objętych kontrolą,

- sprawdzenie czy nie występują uszkodzenia:

•	przewodów kominowych na całej ich długości.

•	kanałów, czopuchów, rur, łączników,

•	włazów, drabin, drzwiczek kominowych (wyczystnych - rewizyjnych), ław kominowych,

•	nasad kominowych,

- sprawdzenie pomieszczeń (lokali), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły co. itp.) czy posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne w tym nawiewne i wywiewne,

- sprawdzenie czy nie występują ewentualnie inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

2. Wyceny w/w prac należy podać w załączonych do pisma arkuszach kalkulacyjnych obiektów 
grupy 1-4.

3. Oferta powinna zawierać dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe, uprawnienia do wykonania w/w prac oraz wypełnione arkusze kalkulacyjne dotyczące grup obiektów, których dotyczy oferta (oferta musi dotyczyć wszystkich obiektów tj. wszystkich grup).

4. W ramach wykonywanych przeglądów po stronie Wykonawcy jest zgłoszenie danych inwentaryzacyjnych i treści protokołu z przeglądu do CEEB – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca przeglądów dostarczy wydruki elektronicznych wersji protokołów z przeglądów kominiarskich wraz z potwierdzeniem dostarczenia wymaganych danych do CEEB.

5. Termin składania ofert: do dnia 20.03.2026 r. do godz. 9:30

6. Termin realizacji:

- do dnia 27.05.2026 r. dla wszystkich obiektów

- do dnia 25.11.2026 r. dla obiektów z drugim przeglądem wg kosztorysu nakładczego

7. Forma i miejsce składania ofert: w formie elektronicznej - na platformie zakupowej UŁ lub przesyłając na wskazany adres e-mailowy.

Ofertę, w postaci wypełnionego Formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, należy:

- umieścić na Platformie, na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1273316

W procesie składania oferty na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty  Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania),

lub

- przesłać na adres: adam.adrianowski@uni.lodz.pl .

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z Wykonawcami (w liczbie nie większej niż trzech), których oferty nie podlegają odrzuceniu, w celu uzyskania korzystniejszych warunków cenowych lub doprecyzowania warunków realizacji zamówienia. Negocjacje mogą zostać podjęte w szczególności w sytuacji, gdy najkorzystniejsza złożona oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk na platformie "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub telefonicznie: Adam Adrianowski (inspektor nadzoru) tel. 42 635-43-29 lub e-mail: adam.adrianowski@uni.lodz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus :

- tel. 22 101 02 02

- e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

10. Klauzula informacyjna :

1) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego e-mail: iod@uni.lodz.pl.

3) Dane będą wykorzystywane do przeprowadzenia postępowania ofertowego.

4) Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów w celu wykonania zadania w interesie publicznym (art. 6 lit. e Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

5) Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres określony przez obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych

6) Osoby fizyczne mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

7) Osoby fizyczne mają prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu .

8) Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania ofertowego. Nie podanie ich skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia oferty.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

Załączniki:

- Kosztorys nakładczy - Arkusze kalkulacyjne obiektów 1-4

- Projekt umowy

- Dane inwentaryzacyjne obiektów UŁ – 2026 r.

- Formularz ofertowy