## Budynki, budowle
OBIEKTY REKTORSKIE
L.p. | Adres | Nr inwentarzowy | Rok budowy | Przeznaczenie lokalizacji/działalność (np. zakład produkcyjny, magazyn, hotel itp.) | Powierchnia budynku/lokalu (jeżeli budynek/lokal własny) [m2] | Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych [m2] | Budynek posiada piwnicę TAK / NIE / CZĘŚCIOWO | ADRES BUDYNKU Z KODEM POCZTOWYM | FUNKCJA BUDYNKU | LICZBA KONDYGNACJI | OBWÓD BUDYNKU W METRACH | TYP BUDYNKU | Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych w [m] | Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w stopniach Celsjusza | Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych | Grubość ocieplenia dachu / stropodachu | Stopień ocieplenia ścian zewnętrznych | Grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą/garażem | Stan instalacji CG | Okna (ile szyb) | Wymieniono stolarkę okienną (jeśl tak to dopisz rok) | Wymieniono drzwi zewnętrzne (jeśl tak to dopisz rok) | Planowana termomodernizacja | Źródło ciepła | Drugie źródło ciepła jeśli dotyczy | DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW KOMINOWYCH [M] | ILOŚĆ PODŁĄCZEŃ DO KOMINA [SZT.]
Biblioteka UŁ ul.Matejki 32/38
1 | część stara | 1000081 | 1955-1960 (po termomodernizacji w 2017) (2020 - remont zach. elewacji, w 2022 planowany remont elewacji wsch.) | budynek główny | 8 058,96 | 8058,96 | TAK | ul. Jana Matejki 32/38, 90-001 Łódź | muzea lub biblioteki | 5 | 202 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3.6 | 20 | do 10cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | 0cm | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 701 | 58
2 | część stara | 1000079 | 1955-1960 (po termomodernizacji w 2017) | magazyn książek | 6 535,82 | 5836,1 | TAK | ul. Jana Matejki 32/38, 90-001 Łódź | muzea lub biblioteki | 14 | 104 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 2.25 | 20 | do 10cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | 0cm | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 482 | 40
3 | część stara | 1000080 | 1955-1960 (po termomodernizacji w 2017) | pawilon | 1 440,81 | 1440,81 | TAK | ul. Jana Matejki 32/38, 90-001 Łódź | muzea lub biblioteki | 2 | 164 | Szeregowy segment środkowy | 2.5 | 20 | do 5cm | do 10cm | Ocieplenie częściowe (tj. od 1/3 do 2/3 powierzchni ścian zewn.) | 0cm | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 126 | 10
4 | część nowa | 1000154 | 2005 | wypożyczlnia, magazyny | 11 118,65 | 10108,1 | TAK | ul. Jana Matejki 32/38, 90-001 Łódź | muzea lub biblioteki | 7 | 242 | Szeregowy segment środkowy | 2.75 | 20 | do 15cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 100 | 8
5 | ul.Matejki 34a | 1000054 | 1964 | dydaktyka administracja | 1 103,65 | 1 028,95 | NIE | 90-237 Łódź, ul. Matejki 34a | budynki szkół i instytucji badawczych | 1 | 171 | Wolnostojący | 2.7 | 20 | brak danych | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | 0cm | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 132 | 22
6 | ul.Narutowicza 79 | 1000026 | 1964 | budynek mieszkalny 2 lokale mieszkalne | 81,68 |  | TAK
7 | ul.Narutowicza 108 | 1000025 | 1955-1960 | budynek mieszkalny 1 lokal mieszkalny + 1 użytkowy | 74,19 |  | TAK
8 | ul.Sarnia 2 | 1000039 | 1976 | budynek mieszkalny | 3 026,99 | 2774 | TAK | 92-327 Łódź, ul. Sarnia 2 | budynki o trzech i więcej mieszkaniach | 12 | 94.5 | Wolnostojący | 2.5 | 20 | do 10cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | 0cm | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | TAK - w roku: 2022 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 1404 | 163
Suszek
9 | budynek mieszkalny | 1000078 | 1965 (modernizacja 2015) | Budynek mieszkalno-hotelowy | 473,79 | 473,79 | TAK | Suszek, 89-642 | budynki hoteli | 2 | 102.7 | Wolnostojący | 2.6 | 20 | do 10cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2015 | 2015 | NIE | pompa ciepła o mocy 30 kW - dla potrzeb c.o. i c.w.u. - rodzaj (powietrze - woda) |  | 52 | 13
10 | domek drewniany rekreacyjno-letniskowy | 1000174 | 2018 | turystyczny | 49,13 | 0 | NIE | Suszek, 89-645 | budynki hoteli | 2 | 26.5 | Wolnostojący | 2.5 | użytkowany w sezonie letnim | do 10cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2018 | 2018 | NIE | pompa ciepła o mocy 30 kW - dla potrzeb c.o. i c.w.u. - rodzaj (powietrze - woda) |  | 24 | 4
ADMINISTRACJA
11 | ul.Narutowicza 68 - Rektorat I | 1000042 | 1898 wyremontowany w 2015 | Budynek rektoratu, w cz. niższej znajduje się sala SENATU UŁ | 5298.34 | 4693.02 | TAK | 90-136 Łódź ul. Narutowicza 68 | budynki biurowe | 5 | 213 | Wolnostojący | 3.6 | 20 | 0cm | do 10cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 1143 | 85
12 | ul.Uniwersytecka 3 - Rektorat II | 1000043 | 1915 wyremontowany w 2017 | dydaktyka | 1851,43 | 1851,43 | TAK | 90-137 Łódź ul. Uniwersytecka 3 | budynki biurowe | 6 | 96.6 | Wolnostojący | 3.4 | 20 | 0cm | 0cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 1095 | 40
13 | Aula Szuberta Lindleya 5 | 1000076 | 1930 przebudowa 1997 wyremontowany w 2022 | dydaktyka | 1467,70 | 1467,7 | NIE | ul. Lindleya 5 90-131 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 190 | Wolnostojący | 5 | 20 | do 10cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku:1997 | TAK - w roku:2022 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 555 | 25
ul.Franciszkańska 1/5
14 | Pałac Biedermanna | 1000077 | 1905 remont 2004 | Administracyjno - dydaktyczna | 1656,70 | 1656,7 | TAK | Franciszkańska 1/5, 91-431 Łódź | budynek zabytkowy | 4 | 207 | Wolnostojący | 4.2 | 20 | 0cm | 0cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 1905 | 1905 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 940 | 89
15 | Budynek (Dawna wozownia) | 1000126 | 1905 remont 2005 | magazyn | 140,00 | 140,0 | NIE | Franciszkańska 5, 91-431 Łódź | budynek zabytkowy | 2 | 43.9 | Wolnostojący | 3 | 20 | 0cm | 0cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2004 | 2004 | NIE | kocioł gazowy o mocy: nieznana moc - dla potrzeb c.o. - planowana wymiana: nie - rodzaj paliwa: sieć - roczne zużcie w m3: 2.174 m3 |  | 85 | 10
Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne
16 | ul. Rogowska 35 (dawniej ul.Piaskowa 2) | 1000031 | 1914 modernizacja 2018 | Szkoleniowo-Konferencyjna | 760,81 | 760,81 | TAK | Rogowska 35, 90-519 Łódź | budynki hoteli | 5 | 94.9 | Wolnostojący | 3 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2018 | 2018 | NIE | pompa ciepła o mocy 38 kW - dla potrzeb c.o. i c.w.u. - rodzaj (powietrzna, zasilana gazem) |  | 330 | 45
17 | ul. Rogowska 35 (dawniej ul.Piaskowa 2) - garaż | 1000005 | 1960 modernizacja 2018 | Garaż | 57,15 | 0 | Tak | Rogowska 35, 90-519 Łódź | garaże | 1 | 31.3 | Wolnostojący | 1 | niogrzewany | brak danych | brak danych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2018 | 2018 | NIE |  |  | 0 | 0
17 | ul. Rogowska 26 | 1000024 | 1970 modernizacja 2016 | Szkoleniowo-Konferencyjna | 943,27 | 943,27 | TAK | Rogowska 26, 91-529 Łódź | budynki hoteli | 4 | 107 | Wolnostojący | 3 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2016 | 2016 | NIE | pompa ciepła o mocy 38 kW - dla potrzeb c.o. i c.w.u. - rodzaj (powietrzna, zasilana gazem) |  | 150 | 38
18 | ul. Rogowska 26 - domek grillowy | 2000116 | 2003 | Domek grillowy | 126.22 | 0 | NIE | Rogowska 26, 91-529 Łódź | pozostałe budynki niemieszkalne | 1 | 49 | Wolnostojący | 3 | nieogrzewany |  | 0cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2003 | 2003 | NIE |  |  | 4.5 | 1
18 | ul. Kopcińskiego 16/18 kompleks: bud. 1 - budynek wysoki i niski, bud. 2 - kuchnia i stołówka, bud. 3 - aula | 1000033 | 1970 (bud. 1 - 2018 modernizacja windy, budynek modernizacja 2021) bud. 2 - modernizacja 2021, bud. 3 - modernizacja 2019 | Szkoleniowo-Konferencyjna | 3434,35 663,61 623,10 | 3434,35 663,61 623,10 | TAK | Dr Stefana Kopcińskiego 16/18, 90-232, Łódź | budynki hoteli | 12 | 234.6 | Wolnostojący | 2.5 | 20 | powyżej 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | 2021, 2021, 2019 | 2021, 2021, 2019 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 36, 101, 0 | 5 , 22, 0
19 | ul. Kopcińskiego 16/18 (dawny budynek Fil.-Hist. obecnie SJP dla cudzoziemców) | 1000165 | 1970 (modernizacja 2019) | Dydaktyka - SJPdC | 1991.5 | 1991.5 | TAK | Dr Stefana Kopcińskiego 16/18, 90-232, Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 133 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3 | 20 | powyżej 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | 2019 | 2019 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 218 | 21
Dział Transportu
20 | garaże ul. Lindleya 5 | 1000003 | 1930 termomodernizacja 2022 | garaże | 78,66 | 78,66 | NIE | 90-131 Łódź, ul. Lindleya 5 | garaże | 1 | 78.5 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3.2 | 15 | do 10cm | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 8 | 2
21 | garaże ul.Lindleya 5 | 1000004 | 1930 termomodernizacja 2022 | garaże | 77,28 | 77,28 | NIE | 90-131 Łódź, ul. Lindleya 5 | garaże | 1 | 78.1 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3.4 | 15 | do 10cm | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 10 | 2
22 | Warsztaty DIiR ul. Pomorska 165 | 1000095 | 1930 | warsztat | 643,36 | 643,36 | NIE | ul. Pomorska 165 90-236 Łódź | garaże | 1 | 145 | Wolnostojący | 2.5 | 20 | brak danych | brak danych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Wymaga modernizacji | 1 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 25 | 1
23 | Liceum ul. Pomorska 163/165 | 1000083 | 1911 przebudowa 2010 | dydaktyka | 2468,81 | 2468,81 | NIE | ul. Pomorska 161 90-236 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 4 | 135 | Wolnostojący | 2.95 | 20 | brak danych | do 15cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: 2010 | TAK - w roku: 2010 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 165 | 12
ul.Skłodowskiej-Curie 11
24 | CKN Stróżowka, ul.Skłodowskiej-Curie 11 | 1000176 | 1910 remont dachu 2016 (modernizacja 2019) | portiernia - CKN | 31,62 | 31,62 | NIE | 90-505 Łódź ul. Skłodowskiej-Curie 11 | pozostałe budynki niemieszkalne | 1 | 26.7 | Wolnostojący | 2.5 | 20 | 0cm | do 10cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 28 | 3
25 | CKN, Pałac, ul.Skłodowskiej-Curie 11 | 1000045 | 1910 (remont elewacji 2020) | CKN | 466,00 | 466,00 | TAK | 90-505 Łódź ul. Skłodowskiej-Curie 11 | budynek zabytkowy | 2 | 85.4 | Wolnostojący | 3.2 | 20 | 0cm | 0cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 180 | 19
25 | CKN Wozownia, ul.Skłodowska-Curie 11 | 1000008 | 1910 (modernizacja 2019) | Pomieszczenia biurowo-konferencyjno-wystawiennicze - CKN | 128.72 | 128.72 | NIE | 90-505 Łódź ul. Skłodowskiej-Curie 11 | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 77.7 | Wolnostojący | 2.6 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie częściowe (tj. od 1/3 do 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 168 | 18
26 | ul.Wólczańska 90 (do sprzedaży) | 1000059 | 1900 | nie wykorzystywany | 1 588,26 | 1588,26 | TAK | 90-522 Łódź, ul. Wólczańska 90 | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 83 | Wolnostojący | 2.8 | 12 | 0cm | brak danych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | 0cm | Wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 330 | 15
26 | ul.Sienkiewicza 21 | 1000069 | przed 1900 (1990 remont) | nie wykorzystywany | 3 886,18 | 3108 | TAK | 90-114 Łódź, Sienkiewicza 21 | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 163 | Wolnostojący | 3.4 | 12 | 0cm | 0cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | 0cm | Wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | TAK | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 885 | 40
27 | ul.Rewolucji 1905 nr 66 A - bud. parterowy - przebudowa i dobudowa | 1000062 | 1946 - przebudowa 2022 | Dom Seniora | 806,30 | 806,30 | NIE | 90-222 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 66 | budynki zbiorowego zamieszkania | 1 | 253 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 2.7 | 20 | powyżej 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | TAK - w roku: 2022 | TAK - w roku: 2022 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 180 | 46
| ul.Rewolucji 1905 nr 66 B - bud. Główny - przebudowa | 1000046 | 1910 - przebudowa 2022 | Dom Seniora | 738,25 | 738,25 | TAK | 90-222 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 66 | budynki biurowe | 4 | 71.5 | Wolnostojący | 3.6 | 20 | 0cm | powyżej 15cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | TAK - w roku: 2022 | TAK - w roku: 2022 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 350 | 55
| ul.Rewolucji 1905 nr 66 C - stróżówka | 1000172 | 1910 - przebudowa 2022 | Dom Seniora | 23.8 | 23.8 | NIE | 90-222 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 66 | pozostałe budynki niemieszkalne | 1 | 24 | Wolnostojący | 3.1 | 20 | 0cm | powyżej 15cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | TAK - w roku: 2022 | TAK - w roku: 2022 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 10 | 2
Budynek - ul. Lumumby 14
28 | - " - - kuchnia, stołówka | 1000013 | 1967 | stołówka | 1100,38 | 1100,38 | TAK | ul. Lumumby 14 91-404 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 150 | Wolnostojący | 4 | 20 | brak danych | do 10cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: | TAK - w roku: | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 250 | 12
29 | - " - - cz. biurowa | 1000013 | 1967 | Centrum Współpracy z Otoczeniem | 348,68 | 348,68 |  | ul. Lumumby 14 91-404 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 |  | Wolnostojący | 3.08 | 20 | brak danych | do 10cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: | TAK - w roku: | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u.
30 | - " - - ZOZ | 1000013 | 1967 | Lokal na wynajem -obecnie zakład opieki zdrowotnej | 1215,00 | 1215,00 |  | ul. Lumumby 14 91-404 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 |  | Wolnostojący | 2.5 | 20 | brak danych | do 10cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: | TAK - w roku: | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb (c.o. i c.w.u.
31 | CWF i S ul.Styrska 20/24 | 1000102 | 1986-1999 | Dydaktyka | 6684,36 | 6684,36 | TAK | ul. Styrska 20/24 91-404 Łódź | budynki kultury fizycznej | 3 | 287 | Wolnostojący | 2.5 | 20 | do 10cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: 2022 | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 820 | 182
32 | SWF i S ul.Styrska 5 | 1000109 | 1999 | Administracja | 249,15 | 249,15 | NIE | ul. Styrska 5 91-404 Łódź | budynki kultury fizycznej | 1 | 80 | Wolnostojący | 2.7 | 20 | do 10cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 60 | 2
OBIEKTY STUDENCKIE
L.p. | Adres | Nr inwentarzowy | Rok budowy | Przeznaczenie lokalizacji/działalność (np. zakład produkcyjny, magazyn, hotel itp.) | Powierchnia budynku/lokalu (jeżeli budynek/lokal własny) [m2] | Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych [m2] | Budynek posiada piwnicę TAK / NIE / CZĘŚCIOWO | ADRES BUDYNKU Z KODEM POCZTOWYM | FUNKCJA BUDYNKU | LICZBA KONDYGNACJI | OBWÓD BUDYNKU W METRACH | TYP BUDYNKU | Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych w [m] | Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w stopniach Celsjusza | Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych | Grubość ocieplenia dachu / stropodachu | Stopień ocieplenia ścian zewnętrznych | Grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą/garażem | Stan instalacji CG | Okna (ile szyb) | Wymieniono stolarkę okienną (jeśl tak to dopisz rok) | Wymieniono drzwi zewnętrzne (jeśl tak to dopisz rok) | Planowana termomodernizacja | Źródło ciepła | Drugie źródło ciepła jeśli dotyczy | DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW KOMINOWYCH [M] | ILOŚĆ PODŁĄCZEŃ DO KOMINA [SZT.]
33 | II DS. ul. Lumumby 16/18 | 1000030 | 1954 modernizacja 2004 | Akademik | 6677,88 | 6677,88 | TAK | ul. Lumumby 16/18 91-404 Łódź | budynki zbiorowego zamieszkania | 6 | 222 | Wolnostojący | 2.8 | 20 | do 15cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: 2004 | TAK - w roku: 2004 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 2790 | 215
34 | III DS. ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 1 (dawniej ul.Rodz.Fibaków) | 1000032 | 1960 modernizacja 1998 | Akademik | 6692,15 | 6692,15 | TAK | ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r 1 91-404 Łódź | budynki zbiorowego zamieszkania | 6 | 218 | Wolnostojący | 2.8 | 20 | do 5cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: 1998 | TAK - w roku: 1998 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 2790 | 215
35 | V DS. ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 5 (dawniej ul.Rodz.Fibaków) | 1000035 | 1968 modernizacja 2018 | Akademik | 3234.83 | 3234.83 | TAK | ul. Łódzkich Studentów 1981 r. 5 91-404 Łódź | budynki zbiorowego zamieszkania | 6 | 155 | Wolnostojący | 2.2 | 20 | powyżej 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | TAK - w roku: | TAK - w roku: 2018 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 1600 | 150
36 | VII DS. ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 3 (dawniej ul.Rodz.Fibaków) | 1000034 | 1966 modernizacja 2015 | Akademik | 3296.25 | 3296.25 | TAK | ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 3 91-404 Łódź | budynki zbiorowego zamieszkania | 6 | 152 | Wolnostojący | 2.2 | 20 | powyżej 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | TAK - w roku: | TAK - w roku: 2015 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 1600 | 130
37 | VIII DS. ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 6 (dawniej ul.Rodz.Fibaków) | 1000158 | 1966 modernizacja 2003 | Akademik | 3171,82 | 3171,82 | TAK | ul Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 6 91-404 Łódź | budynki zbiorowego zamieszkania | 6 | 152 | Wolnostojący | 2.2 | 20 | do 10cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: 2003 | TAK - w roku: 2003 | TAK | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 2100 | 145
38 | IX DS. ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 7 (dawniej ul.Rodz.Fibaków) | 1000036 | 1969-1970 modernizacja 2021 | Akademik | 3439,93 | 3439,93 | TAK | ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 7 91-404 Łódź | budynki zbiorowego zamieszkania | 6 | 156 | Wolnostojący | 2.2 | 20 | powyżej 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | TAK - w roku: | TAK - w roku: 2021 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 1670 | 115
39 | X DS.ul.Lumumby 12 | 1000040 | 1974 modernizacja 2006 | Akademik | 10886,22 | 10886,22 | TAK | ul. Lumumby 12 91-404 Łódź | budynki zbiorowego zamieszkania | 15 | 153 | Wolnostojący | 2.52 | 20 | do 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: 2006 | TAK - w roku: 2006 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 2900 | 220
40 | XI DS. ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 11 (dawniej ul.Rodz.Fibaków) | 1000037 | 1980 modernizacja 2004 | Akademik | 4266,16 | 4266,16 | TAK | ul Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 11 91-404 Łódź | budynki zbiorowego zamieszkania | 6 | 155 | Wolnostojący | 2.5 | 20 | do 15cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: 2004 | TAK - w roku: 2004 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 2130 | 175
41 | XIII DS. ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 13 (dawniej ul.Rodz.Fibaków) | 1000038 | 1984 | Akademik | 4405,90 | 4405,90 | TAK | ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 13 91-001 Łódź | budynki zbiorowego zamieszkania | 6 | 155 | Wolnostojący | 2.5 | 20 | do 15cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | TAK | sieć ciepłownicza dla potrzeb (c.o.? cwu?): …. |  | 2130 | 175
42 | XIV DS. ul.Matejki 21 | 1000041 | 1984 modernizacja 2012-2013 | Akademik | 10530,34 | 10530,34 | TAK | ul. Matejki 21/23 90-237 Łódź | budynki zbiorowego zamieszkania | 13 | 222 | Wolnostojący | 2.5 | 20 | do 10cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: 2013 | TAK - w roku: 2013 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 1876 | 70
43 | Pawilon 1 | 1000012 | 1967 modernizacja 1999 | COS UŁ, | 352,47 | 352,47 | NIE | ul. Lumumby 1 91-404 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 1 | 96 | Wolnostojący | 3 | 20 | do 15cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: 1999 | TAK - w roku: 1999 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 44 | 3
44 | Pawilon 2 | 1000012 od 2019r 1000177 | 1967 (modernizacja 2019) | Akademickie Centrum Wsparcia UŁ, węzeł c.o. | 424.4 | 424.4 | TAK | ul. Pomorska 152 91-404 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 104 | Wolnostojący | 3 | 20 | powyżej 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | TAK - w roku: 2019 | TAK - w roku: 2019 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 88 | 3
OBIEKTY WYDZIAŁOWE
L.p. | Adres | Nr inwentarzowy | Rok budowy | Przeznaczenie lokalizacji/działalność (np. zakład produkcyjny, magazyn, hotel itp.) | Powierchnia budynku/lokalu (jeżeli budynek/lokal własny) [m2] | Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych [m2] | Budynek posiada piwnicę TAK / NIE / CZĘŚCIOWO | ADRES BUDYNKU Z KODEM POCZTOWYM | FUNKCJA BUDYNKU | LICZBA KONDYGNACJI | OBWÓD BUDYNKU W METRACH | TYP BUDYNKU | Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych w [m] | Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w stopniach Celsjusza | Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych | Grubość ocieplenia dachu / stropodachu | Stopień ocieplenia ścian zewnętrznych | Grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą/garażem | Stan instalacji CG | Okna (ile szyb) | Wymieniono stolarkę okienną (jeśl tak to dopisz rok) | Wymieniono drzwi zewnętrzne (jeśl tak to dopisz rok) | Planowana termomodernizacja | Źródło ciepła | Drugie źródło ciepła jeśli dotyczy | DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW KOMINOWYCH [M] | ILOŚĆ PODŁĄCZEŃ DO KOMINA [SZT.]
Wydz. Studiów Miedzynarodowych i Politologicznych
45 | Wydz.SM i P ul.Narutowicza 59a | 1000072 | 1915 (w 2021 wybudowana winda) | Dydaktyka | 2983,72 | 2983,72 | TAK | ul. Narutowicza 59a 90-105 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 120 | Wolnostojący | 4.65 | 20 | brak danych | brak danych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 555 | 5
46 | Wydz.SM i P Dziekanat | 1000117 | 2001 | dziekanat | 614,35 | 614,35 | NIE | ul. Składowa 41/43 90-127 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 94 | Wolnostojący | 4.65 | 20 | do 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 410 | 41
47 | ul. Lindleya 5a Biblioteka, ELC, pom. adm. centralnej | 1000084 | 1999 | biblioteka/administracja/sale dydaktyczne | 1586,16 | 1586,16 | NIE | ul. Lindleya 5a 90-131 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 226 | Wolnostojący | 3.45 | 20 | do 10cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 438 | 73
48 | Wydz. Prawa i Administracji
49 | Wydz.P i A ul.Kopcińskiego 8/12 A | 1000157 | 2008 | Dydaktyka | 7882.71 | 7882.71 | nie dotyczy - kondygndygnacja -1 otwarta | 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 170 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 4.6 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 570 | 138
50 | Wydz.P i A ul.Kopcińskiego 8/12 B | 1000157 | 2008 | Dydaktyka | 7414.18 | 7414.18 | nie dotyczy - kondygndygnacja -1 otwarta | 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 165 | Szeregowy segment środkowy | 4.6 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 552 | 134
51 | Wydz P i A ul.Kopcińskiego 8/12 C | 1000157 | 2008 | Dydaktyka | 6203.11 | 6203.11 | nie dotyczy - kondygndygnacja -1 otwarta | 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 170 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 4.6 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 570 | 138
52 | Wydz. Filozoficzno-Historyczny
53 | Wydz.F-H ul.Kamińskiego 27a | 1000044 | 1915 | Dydaktyka | 4282,36 | 1675.35 | TAK | ul. Kamińskiego 27a 90-219 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 195 | Wolnostojący | 3.5 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: 2004 | TAK - w roku: 2004 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 405 | 27
54 | Wydz.F-H ul.Kamińskiego 27 | 1000130 | 2004 |  |  | 2127.88 | TAK | ul. Kamińskiego 27 90-219 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 110 | Wolnostojący | 3.5 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 390 | 7
55 | ul. Narutowicza 65 BUDYNEK WYDZIAŁU Fil-Hist | 1000018 | 1930 modernizacja 2016 | budynek dydaktyczny | 1995,01 | 1995,01 | TAK | ul. Narutowicza 65 90-131 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 4 | 193 | Wolnostojący | 3.65 | 20 | brak danych | brak danych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: 2002 | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 1095 | 32
56 | ul. Lindleya 3 - Budynek Wydziału Fil-hist i WSMIP | 1000020 | 1930 | budynek dydaktyczny | 3954,93 | 3954,93 | TAK | ul. Lindleya 3 90-131 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 160 | Wolnostojący | 3.65 | 20 | brak danych | brak danych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku: 2002 | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 420 | 22
57 | ul. Lindleya 5 - Budynek bibloteki Wydziału Fil-Hist | 1000173 | 2017 | budynek dydaktyczny | 1234,80 | 1234,8 | TAK | ul. Lindleya 5 90-001 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 75 | Wolnostojący | 3.65 | 20 | powyżej 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | brak | brak
| Białe Błota - stacja terenowa |  | początek XXw
63 | - " - | 1000014 | początek XXw | budynek mieszkalny | 143,28 | 143,28 ogrzewany okresowo | TAK | Białe Błoto 1, 89-620 | budynki mieszkalne jednorodzinne |  | 41 | Wolnostojący | 2.8 | 20 ogrzewany okresowo | brak danych | brak danych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 1965 | 1965 | NIE | brak danych |  | 20 | 4
64 | - " - | 1000029 | początek XXw | budynek warsztatu | 273,80 | 0 | NIE | Białe Błoto 1, 89-620 | pozostałe budynki niemieszkalne |  | 75.1 | Szeregowy skrajny lub bliźniak |  | nieogrzewany | brak danych | brak danych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 1980 | 1980 | NIE | brak danych |  | 4 | 1
65 | jadalnia | 1000007 | początek XXw | jadalnia | 80,00 | 0 | NIE | Białe Błoto 1, 89-620 | pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego |  | 29 | Szeregowy skrajny lub bliźniak |  | nieogrzewana | brak danych | brak danych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 1975 |  | NIE | brak danych |  | 3 | 1
66 | garaż | 1000103 | początek XXw | garaż | 52,00 | 0 | NIE | Białe Błoto 1, 89-620 | garaże |  | 27 | Wolnostojący |  | nieogrzewany | brak danych | brak danych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | brak danych | brak | 1975 | NIE | brak danych |  | 3 | 1
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
67 | ul. POW 3/5 | 1000047 | 1970 remont 2003r | Bud.D dydaktyka | 4 725,29 | 4 725,29 | TAK | Ul. POW 3/5 90-255 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 222 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3 | 20 | brak danych | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o i c.w.u. |  | 1099 | 124
68 | - " - | 1000047 | 1970 remont 2003r | Bud.B dydaktyka | 722,70 | 722,70 | NIE | Ul. POW 3/5 90-255 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 4 | 66 | Szeregowy segment środkowy | 2.9 | 20 | brak danych | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 168 | 19
69 | Wydz.E-S ul.Rewolucji 1905r. 41/43 | 1000048 | 1974 remont 2003 | Bud.A dydaktyka | 3 585,07 | 3 585,07 | TAK | ul.Rewolucji 1905r. 41/43, 90-214 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 6 | 136 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 2.9 | 20 | brak danych | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 835 | 93
70 | Wydz.E-S ul.Rewolucji 1905r. 41/43 | 1000048 | 1970 remont 2003 | Bud.C dydaktyka | 2714,94 | 2714,94 | TAK | ul.Rewolucji 1905r. 41/43, 90-214 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 4 | 224 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3 | 20 | brak danych | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 631 | 71
71 | Wydz.E-S ul.Rewolucji 1905r. 37 | 1000023 | 1970 | Bud.E dydaktyka | 6 331,80 | 6 331,80 | TAK | ul.Rewolucji 1905r. 47, 90-214 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 166 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 2.9 | 20 | brak danych | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 602 | 95
72 | Wydz.E-S ul.Rewolucji 1905r. 37 | 1000023 | 2011 | Bud.F dydaktyka | 2 967,50 | 2 967,50 | TAK | ul.Rewolucji 1905r. 37, 90-214 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 143 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 2.9 | 20 | brak danych | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 316 | 47
73 | Wydz.E-S ul.Rewolucji 1905r. 39 | 1000119 | 2011 | Aula | 1 764,50 | 1 764,50 | TAK | ul.Rewolucji 1905r. 39, 90-214 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 3 | 134 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3.8 | 20 | brak danych | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 46 | 8
74 | Wydz.E-S ul.Rewolucji 1905r. 39 | 1000052 | 2011 | Bud.T+łącznik dydaktyka | 3 020,80 | 3 020,80 | TAK | ul.Rewolucji 1905r. 39, 90-214 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 6 | 101 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 2.9 | 20 | brak danych | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 702 | 79
Wydział Zarządzania
75 | Wydział Zarządzania ul.Matejki 22/26 | 1000120 | 1999-2002 | dydaktyka | 16 050,10 | 16 050,10 | TAK | 90-237 Łódź ul. Matejki 22/26 | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 365 | Wolnostojący | 3.1 | 20 | do 15cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 9458 | 902
Wydz. Nauk o Wychowaniu
76 | Wydz.Nauk o Wych.ul.Pomorska 46/48 | 1000128 | 1910 przeb. 1999-2004 | Bud.A dydaktyka | 3 668,10 | 3360 | TAK | 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 155 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3.5 | 20 | 0cm | brak danych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 1900 | 95
77 | - " - | 1000129 |  | Bud.B dydaktyka | 2 319,03 | 2264 | NIE | 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 | budynki szkół i instytucji badawczych | 3 | 290 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3 | 20 | brak danych | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 253 | 47
77 | Wydz.Nauk o Wych. Al. Rodziny Scheilberów 2 | 1000178 | 2022 | dydaktyka | 6 134,81 | 6134,81 | TAK | al. Rodziny Scheiblerów 2 90-001 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 6 | 300 | Wolnostojący | 3.6 | 20 | powyżej 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | Brak | Brak
Wydział Filologiczny
78 | Wydz. Filologiczny nowy budynek ul. Pomorska 171/173 | 1000170 | 2014 | dydaktyka | 20 500,00 | 20 500,00 | TAK | 90-236 Łódź ul. Pomorska 171/173 | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 457 | Wolnostojący | 3 | 20 | do 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 1712 | 420
79 | WYDZIAŁ MATEMATYKI i INFORMATYKI ul. Banacha 22 | 1000051 | 1976 (w 2023 docieplenie dachu i 2025 docieplenie ścian) | dydaktyka | 7220,00 | 7220 | TAK | 90-238 Łódź, ul. Banacha 22 | budynki szkół i instytucji badawczych | 5 | 460 | Wolnostojący | 3 | 20 | do 15cm | powyżej 15cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 2959 | 148
WYDZIAŁ FIZYKI i INFORMATYKI STOSOWANEJ ul.Pomorska 149/153
80 | Budynek A | 1000067 | 1984 remont 2011 | dydaktyka | 9761,00 |  | TAK | Pomorska 149/153, 90-236 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 3 | 1013 | Wolnostojący | 3.6 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych |  | 2 | 2010 | 2010 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 3528 | 303
81 | budynek B | 1000058 | 1984 remont 2011 | dydaktyka | 8718,10 |  | TAK | Pomorska 149/153, 90-236 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 7 | 361 | Wolnostojący | 3.6 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych |  | 2 | 2010 | 2010 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u.
WYDZIAŁ CHEMII
82 | ul. Pomorska 163 budynek A | 1000073 | 1926 przebudowa 1995 | dydaktyka | 966,29 | 966,29 | NIE | 90-236 Łódź ul. Pomorska 163 | budynki szkół i instytucji badawczych | 1 | 173 | Wolnostojący | 3.8 | 20 | powyżej 15cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 85 | 18
83 | ul. Pomorska 165 budynek B | 1000100 i 1000101 | 1926 przebudowa 1998 | dydaktyka | 860,55 | 860,55 | NIE | 90-236 Łódź ul. Pomorska 165 | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 281 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3.3 | 20 | powyżej 15cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 420 | 46
83 | ul.Pomorska 165 budynek C łącznik | 1000161 | 2010 | dydaktyka | 1197,30 | 1197,30 | NIE | 90-236 Łódź ul. Pomorska 165 | budynki szkół i instytucji badawczych | 1 | 229 | Szeregowy segment środkowy | 3.8 | 20 | do 10cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 112 | 21
84 | ul. Pomorska 165 budynek D | 1000099 | 2002 | dydaktyka | 293,50 | 293,50 | NIE | 90-236 Łódź ul. Pomorska 165 | budynki szkół i instytucji badawczych | 1 | 114 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3.9 | 20 | do 5cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 217 | 43
84 | ul. Tamka 12 bud 1 | 1000153 | 1965 przebudowa 2009-2010 | dydaktyka | 2731,75 | 2731,75 | TAK | 91-403 Łódź, ul. Tamka 12 | budynki szkół i instytucji badawczych | 4 | 160 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3.9 | 20 | powyżej 15cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 348 | 21
85 | ul. Tamka 12 bud 2 | 1000153 | 1965 przebudowa 2009-2010 | dydaktyka | 344,09 | 344,09 | NIE | 91-403 Łódź, ul. Tamka 12 | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 93.3 | Szeregowy segment środkowy | 2.5 | 20 | powyżej 15cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 8 | 2
85 | ul. Tamka 12 bud 3 | 1000153 | 1965 przebudowa 2009-2010 | dydaktyka | 289,49 | 289,49 | NIE | 91-403 Łódź, ul. Tamka 12 | budynki szkół i instytucji badawczych | 1 | 96.5 | Szeregowy segment środkowy | 2.8 | 20 | powyżej 15cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 30 | 11
86 | ul. Tamka 12 bud 4 | 1000153 | 1965 przebudowa 2009-2010 | dydaktyka | 2912,26 | 2912,26 | TAK | 91-403 Łódź, ul. Tamka 12 | budynki szkół i instytucji badawczych | 4 | 175 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 2.6 | 20 | powyżej 15cm | do 10cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 373 | 23
86 | ul. Tamka 12 bud 5 sportowy | 1000155 | 1965 przebudowa 2009-2010 | dydaktyka | 712,15 | 712,15 | NIE | 91-403 Łódź, ul. Tamka 12 | budynki szkół i instytucji badawczych | 1 | 279.7 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 5.8 | 20 | powyżej 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 14 | 8
87 | ul. Tamka 12 bud 6 | 1000153 | 1965 przebudowa 2009-2010 | magazyn chem. | 43,71 | 43,71 | TAK | 91-403 Łódź, ul. Tamka 12 | budynki szkół i instytucji badawczych | 1 | 31.7 | Wolnostojący | 3.2 | 20 | powyżej 15cm | 0cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | wentylacja mechaniczna\
87 | ul. Tamka 12 bud 7 | 1000153 | 1965 przebudowa 2009-2010 | dydaktyka | 92,97 | 92,97 | TAK | 91-403 Łódź, ul. Tamka 12 | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 78.3 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 2.6 | 20 | do 15cm | do 5cm | Ocieplenie częściowe (tj. od 1/3 do 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 16 | 4
FILIA TOMASZÓW MAZ. ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
88 | szkoła | 5000001 | 1930 | dydaktyka | 1443,2 |  | TAK
89 | część dobudowana | 5000001 | 1999 | dydaktyka | 1029,80 |  | NIE
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
90 | Pawilon Biologia Molekularna, ul.Pomorska 141/143 | 1000160 | 2008-2009 | Dydaktyczna | 5082,40 | 5082,40 | NIE | Pomorska 141/143,90-236, Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 1 | 508.25 | Wolnostojący | 3.5 | 20 | do 10cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2008 | 2008 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 0 | 0
91 | Muzeum Przyrodnicze Budynek A, ul.Kilińskiego 101 | 1000082 | 1900 (zakończenie przebudowy 10.05.2018) | Muzeum | 469.51 | 469.51 | NIE | 90-011 Łódź, ul. Kilińskiego 101 | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 88.5 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3 | 20 | 0cm | do 10cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 71 | 8
92 | Muzeum Przyrodnicze Budynek B, ul.Kilińskiego 101 | 1000116 | 1900 (zakończenie przebudowy 10.05.2018) | Muzeum | 257.08 | 257.08 | TAK | 90-011 Łódź, ul. Kilińskiego 101 | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 47.2 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3.3 | 20 | 0cm | do 10cm | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 18 | 2
93 | Muzeum Przyrodnicze Budynek C, ul.Kilińskiego 101 | 1000175 | (zakończenie budowy 10.05.2018) | Muzeum | 675.71 | 675.71 | NIE | 90-011 Łódź, ul. Kilińskiego 101 | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 88.9 | Szeregowy segment środkowy | 3.4 | 20 | do 15cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | Wentylacja mechaniczna
94 | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - Budynek A ul. Banacha 12/16 | 1000049 | 1970 modernizacja 2004 | Dydaktyczna | 11177,56 | 11177,56 | TAK | Banacha 12/16. 90-237, Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 7 | 288.12 | Wolnostojący | 3.3 | 20 | do 10cm | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2004 | 2004 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 544 | 72
95 | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - Budynek B ul. Banacha 1/3 | 1000075 | 1970-1997 | Dydaktyczna | 2614,17 | 2614,17 | NIE | Stefana Banacha 1/3, 90-237, Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 153 | Wolnostojący | 4 | 20 | do 10cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | 1997 | 1997 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 260 | 20
96 | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - Dziekanat, ul.Pilarskiego 14 | 1000019 | 1970 rozbudowa 2002 (remont części parteru i piwnicy w maju 2021) | Dydaktyczna | 618,62 | 618,62 | TAK | Józefa Pilarskiego 14/16, 90- 231 | budynki szkół i instytucji badawczych | 4 | 102 | Wolnostojący | 2.75 | 20 | do 10cm | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2002 | 2002 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 148 | 18
97 | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - ZWIERZĘTARNIA, ul.Banacha 12/16, BUDYNEK C | 1000050 | rozbudowa 2000 | Dydaktyczna | 1129,25 | 1129,25 | NIE | Stefana Banacha 12/16, 90-237, Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 3 | 116 | Wolnostojący | 2.5 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | TAK - w roku:2003 | TAK - w roku:2003 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 265 | 53
98 | Wydz.B i OŚ Tresta -bud.Namysłów | 1000148 | 1984 | Dydaktyczna | 213,71 |  | NIE
99 | Wydz.B i OŚ Tresta-bud.mieszkalny A | 1000147 | 1973 | Mieszkalny | 67,12 | 67,12 | NIE
100 | Wydz.B i OŚ Tresta-bud.mieszkalny B | 1000147 | 1973 | Mieszkalny | 65,98 | 65,98 | NIE
101 | Wydz.B i OŚ Tresta-laboratorium | 1000152 | 1973-1985 | Dydaktyczny | 167,55 | 167,55 | NIE
102 | Wydz.B i OŚ Tresta-bud.magaz. gosp. | 1000150 | 1973 | Gospodarczy | 63,68 |  | NIE
103 | Wydz.B i OŚ Tresta-bud.gosp.-garaż. | 1000151 | 1973 | Gospodarczy | 63,01 |  | NIE
104 | Wydz.B i OŚ Tresta-wylęgarnia | 1000149 | 1973 | Dydaktyczny | 183,00 |  | NIE
105 | Wydz.B i OŚ Tresta-teren | 00000063 | 1973 | Stacja Terenowa | 24900,00 |  | nie dotyczy
106 | WBiOŚ Spała ul.Wojciechowskiego 14 | 1000127 | 1930 przebudowa 2010 | stacja terenowa | 1 588,50 | 1588,5 | NIE | ul. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 14, 97-215 Spała | pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego | 3 | 192 | Wolnostojący | 2.8 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. | pompy ciepła | 610 | 87
107 | Budynek magazynu chemicznego wydziału BIOŚ, ul.Banacha 12/16 | 1000088 | 1970 | Magazyn | 201 | 201 | NIE | Stefana Banacha 12/16, 90-237, Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 1 | 61.3 | Wolnostojący | 3 | 16 | do 10cm | brak danych | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 1 | 1970 | 1970 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. |  | 69 | 10
108 | Peczniew ul. Wspólna 3/14 | 1000027 | 1985 | Mieszkanie | 80,80 |  | NIE
109 | Łódź, ul. Pomorska 137 | 1000180 | brak d. około 1950 | Budynek mieszkalny | 147,00 | 147 | TAK | Pomorska 137, 90-235 Łódź | budynki mieszkalne jednorodzinne | 3 | 49 | Wolnostojący | 2.7 | nioogrzewany | 0cm | brak danych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | NIE | NIE | NIE | brak |  | 70 | 8
110 | Łódź, ul. Pomorska 139 I etap II etap III etap (zakończenie budowy czerwiec 2022) | 1000159 | I etap - budowa nowego obiektu, maj 2020 II etap - 1922 (przebudowa sierpnień 2020) III etap - (zakończenie budowy czerwiec 2022) | naukowo-badawcza | 614,20 | 614,2 | NIE | Pomorska 139, 90-235 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 124 | Wolnostojący | 3.7 | 20 | powyżej 15cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | 2020 |  | NIE | kocioł gazowy o mocy: 39 W - dla potrzeb c.o. i c.w.u. - planowana wymiana: nie - rodzaj paliwa: sieć - roczne zużcie: 6.785 m3 |  | 130 | 15
Wydział Nauk Geograficznych
111 | Wydział Geografii, ul.Kopcińskiego 31 - Budynek frontowy | 1000021 | 1930 przebudowa 2002 | Budynek administracyjno - handlowy | 511,00 | 511,00 | TAK | Dr Stefana Kopcińskiego 31, 90-143, Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 4 | 58.3 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3.6 | 20 | do 10cm | powyżej 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2002 | 2002 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 180 | 12
112 | Wydział Geografii, ul.Kopcińskiego 31 - Budynek Muzeum Geologiczne | 1000111 | 1930 przebudowa 2000 | Muzeum | 593,00 | 593,00 | TAK | Dr Stefana Kopcińskiego 31, 90-143, Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 96.1 | Wolnostojący | 3.1 | 20 | do 10cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2000 | 2000 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 155 | 19
112 | Wydział Geografii, ul.Kopcińskiego 31 - OFICYNA | 1000110 | 1930 przebudowa 1998-1999 | Administracyjny | 130,00 | 130,00 | NIE | Dr Stefana Kopcińskiego 31, 90-143, Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 1 | 56.6 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3.3 | 20 | do 10cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 1999 | 1999 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u.(c.o.? cwu?): …. |  | 21 | 7
113 | Wydział Geografii, ul.Kopcińskiego 31 -budynek główny | 1000112 | 1930 przebudowa 1998-1999 | Dydaktyczna | 4322,50 | 4322,50 | NIE | Dr Stefana Kopcińskiego 31, 90-143, Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 6 | 251 | Wolnostojący | 4.1 | 20 | do 10cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 1999 | 1999 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 1533 | 106
113 | Wydział Geografii, Narutowicza 88 aula | 1000171 | 2017 | Dydaktyczna | 615,03 | 615,03 | TAK | prez. Gabriela Narutowicza 88A, 90-139 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 2 | 93.3 | Szeregowy skrajny lub bliźniak | 3.2 | 20 |  |  | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 3 | 2017 | 2017 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 12 | 2
114 | Wydział Geografii, ul.Narutowicza 88 -budynek główny | 1000121 i 1000122 | 1920 przebudowa 2004 (w2021 planowany remont - Sala Rady Wydziału) | Dydaktyczna | 3368,00 | 3368,00 | TAK | prez. Gabriela Narutowicza 88, 90-139 Łódź | budynki szkół i instytucji badawczych | 4 | 162 | Szeregowy segment środkowy | 3.5 | 20 | do 15cm | do 15cm | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.) | brak danych | Nie wymaga modernizacji | 2 | 2004 | 2004 | NIE | sieć ciepłownicza dla potrzeb c.o. i c.w.u. |  | 2267 | 242

## Sheet1
0cm | Wolnostojący | budynki szkół i instytucji badawczych | Brak ocieplenia (tj. nie więcej niż 1/3 powierzchni ścian zewn.)
do 5cm | Szeregowy segment środkowy | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | Ocieplenie częściowe (tj. od 1/3 do 2/3 powierzchni ścian zewn.)
do 10cm | Szeregowy skrajny lub bliźniak | budynki kultury fizycznej | Ocieplenie całościowe (tj. więcej niż 2/3 powierzchni ścian zewn.)
do 15cm |  | budynki gospodarstwa rolnego
powyżej 15cm |  | budynki kultu religijnego
brak danych |  | budynek zabytkowy
pozostałe budynki niemieszkalne
budynki mieszkalne jednorodzinne
0cm |  | budynki o dwóch mieszkaniach
brak danych |  | budynki o trzech i więcej mieszkaniach
budynki zbiorowego zamieszkania
budynki hoteli
Wymaga modernizacji |  | pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego
Nie wymaga modernizacji |  | budynki biurowe
budynki handlowo-usługowe
1 |  | budynki łączności dworców i terminali
2 |  | garaże
3 |  | budynki przemysłowe
brak danych |  | zbiorniki, silosy lub budynki magazynowe
ogólnodostępne budynki kulturalne
muzea lub biblioteki
NIE
TAK - w roku:
TAK
NIE |  | kocioł gazowy o mocy: … kW - dla potrzeb (c.o.? cwu?): …. - planowana wymiana (tak/nie): … - rodzaj paliwa (sieć lub płynny): …. - roczne zużcie w m3: …
kocioł olejowy o mocy: … kW - dla potrzeb (c.o.? cwu?): …. - planowana wymiana (tak/nie): …
ogrzewanie elektryczne o mocy: … kW - dla potrzeb (c.o.? cwu?): ….
sieć ciepłownicza dla potrzeb (c.o.? cwu?): ….
pompa ciepła o mocy: … kW - dla potrzeb (c.o.? cwu?): …. - rodzaj (gruntowa, wodna, powietrzna): ….
kolektory słoneczne w liczbie: - dla potrzeb (c.o.? cwu?): ….
fotowoltaika o mocy: … kW - rok montażu: - liczba paneli: - rok produkcji: - miejsce montażu (drach, grunt): - spełnia wymagania standradów niskoemisyjnych (tak/nie): - planowana wymiana (tak/nie): - źródło danych (tabliczka znamion/dtr/inne):

## Arkusz1
Obiekt | Nr inwentarzowy | Rok budowy | Przeznaczenie | Powierchnia budynku/lokalu (jeżeli budynek/lokal własny) [m2] | Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych [m2] | Budynek posiada piwnicę TAK / NIE / CZĘŚCIOWO | ADRES BUDYNKU Z KODEM POCZTOWYM | LICZBA KONDYGNACJI | Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych w [m] | Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w stopniach Celsjusza | Okna (ile szyb) | Wymieniono stolarkę okienną (NIE / TAK - jeśli tak to dopisz rok) | Wymieniono drzwi zewnętrzne (NIE / TAK - jeśli tak to dopisz rok)
szkoła | 5000001 | 1930 | dydaktyka | 1443,2
część dobudowana | 5000001 | 1999 | dydaktyka | 1029,80