# Załącznik nr 1 do OPZ

# Wzór protokołu z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.

| PROTOKÓŁ Nr ……… z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZARZĄDCA – ( Nazwa i adres ) . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRATOR – ( Nazwa i adres ) . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr kompleksu wojskowego / miejscowość |  |  |  |  |  |  |  |  | K - .............. / ............................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawa prawna: |  | art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, - Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); - Stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; - Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli: |  |  |  | …………….…………………………………. |  |  |  |  | Data następnej kontroli: |  |  |  | ………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
| Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę: |  |  |  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. budowlana/ |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. sanitarna/ |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. elektryczna/ |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. drogowa/ |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przy udziale przedstawiciela Administratora |  |  |  | ………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informacje ogólne o obiekcie budowlanym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozwolenie na użytkowanie |  |  | TAK NIE |  |  |  |  | Rok budowy |  |  |  |  |  | ………………………………… |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia zabudowy |  |  | …………………………m2 |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa |  |  |  |  |  | ………………………………m2 |  |  |  |  |  |
| Funkcja obiektu: |  |  | …………………………… |  |  |  |  | Garnizon |  |  |  |  |  | …………………………………. |  |  |  |  |  |
| Obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem |  |  | TAK NIE |  |  |  |  | Obiekt objęty opieką konserwatorską |  |  |  |  |  | TAK NIE |  |  |  |  |  |
| Kubatura |  |  | …………………………m3 |  |  |  |  | Wysokość / ilość kondygn. nadziemnych, podziemnych |  |  |  |  |  | …………. m / …………………… |  |  |  |  |  |
| Strefa ochronna |  |  | wymagana nie wymagana ustanowiona nie ustanowiona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obszar ograniczonego użytkowania |  |  | wymagany nie wymagany ustanowiony nie ustanowiony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji |  |  | żelbetowa murowana drewniana stalowa inna: ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: - Protokołami z poprzednich kontroli: ……………………………… z dnia …………… przeprowadzonej przez: …………………………………….... ……………………………................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ - Innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ………………………………………………………………………………………………………………….……….… ……………………………………………………………………………………………………………………….….… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  |  |  | Zalecenia |  |  |  |  | Opis realizacji zaleceń |  |  |  |  | Uwagi |  |  |  |  |
| - Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W trakcie kontroli ustalono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  |  |  |  | Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie |  |  |  | Opis usterki, wady, nieprawidłowości / klasyfikacja stanu technicznego |  |  |  |  |  | zużycie [%] |  | Uwagi, pilność realizacji niezwłocznie / do następnej kontroli |  |
| Konstrukcja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - tynki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izolacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ściany nośne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ściany działowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - słupy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - stropy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - podciągi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - konstrukcja dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - schody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - stolarka okienna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - stolarka drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obudowa zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - okładziny elewacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - gzymsy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - attyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - filary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balkony, loggie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balustrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - szyldy, reklamy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - anteny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pokrycie dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy, ławy kominiarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rynny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rury spustowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - hydranty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - drogi ewakuacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zbiorniki bezodpływowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia do oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia filtrujące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia wygłuszające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja gazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - przewody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - instalacje sygnalizujące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia odcinające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zawór główny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia redukcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - gazomierze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystka instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja wodociągowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - piony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - hydrofor, pompa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zawory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obieg wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izolacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - połączenia z siecią zewnętrzną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - własne źródło ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - piony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - poziomy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - hydrofory, pompy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zawory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - odpowietrzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - aparatura kontrolno-pomiarowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izolacja termiczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cyrkulacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - połączenia z siecią zewnętrzną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - własne źródło ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izolacja termiczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - odmulacz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - armatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zawory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cyrkulacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pompy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - a.k.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dymowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spalinowe, wentylacyjne -grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spalinowe, wentylacyjne z ciągiem wymuszonym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy wolnostojące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy przemysłowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia wentylacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Złącze kablowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wewnętrzne linie zasilające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozdzielnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instalacja siłowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instalacja odgromowa i przepięciowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Oświetlenie na budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne elementy, urządzenia, instalacje, nawierzchnie utwardzone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za cały obiekt budowlany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estetyka obiektu i jego otoczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - METODY I ŚRODKI UŻYTKOWANIA ELEMENTÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NARAŻONYCH NA SZKODLIWE DZIAŁANIE WPŁYWÓW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZĄCE DZIAŁANIE INNYCH CZYNNIKÓW, W PRZYPADKU KONTROLI TYCH ELEMENTÓW. ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - WNIOSKI KOŃCOWE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie spełnienia przez obiekt, podstawowych wymogów pod względem: - użytkowania zgodnie z przeznaczeniem spełnia / nie spełnia* - bezpieczeństwa konstrukcji spełnia / nie spełnia* - bezpieczeństwa pożarowego spełnia / nie spełnia* - bezpieczeństwa użytkowania spełnia / nie spełnia* - warunków higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych spełnia / nie spełnia* - ochrony środowiska spełnia / nie spełnia* - zabezpieczenia przed uszkodzeniami biologicznymi spełnia / nie spełnia* - oszczędności energii spełnia / nie spełnia* - izolacyjności cieplnej spełnia / nie spełnia* - bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi, mienia bądź środowiska zagraża / nie zagraża* - użytkowania w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwa mienia zagraża / nie zagraża* - stanu technicznego spełnia / nie spełnia* - powodowania swym wyglądem oszpecenie otoczenia szpeci / nie szpeci* Stan techniczny budynku zapewnia / nie zapewnia* dalsze, bezpieczne jego użytkowanie. Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………................... …………………………………………………………………………………………………………………….................. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia w zakresie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inwestycji / remontów / konserwacji / napraw * i kolejności wykonywania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………........................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………………….................................................... ………………………………………………………………………………………….................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Oświadczenie osób przeprowadzających kontrolę: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w zakresie branży ogólnobudowlanej ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |  |  |  |
| w zakresie branży sanitarnej ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |  |  |  |
| w zakresie branży elektrycznej ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |  |  |  |
| w zakresie branży drogowej ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Załączniki do protokołu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| np. protokoły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli, dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli, (elementów zewnętrznych, wewnętrznych i konstrukcyjnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zapoznałem się:

| ADMINISTRATOR Potwierdzam zgodność danych ujętych w pkt. II. .......................................................................... Dowódca / Komendant WOG (podpis oraz pieczątka) | ZARZĄDCA .......................................................................... Szef SZI (podpis oraz pieczątka) |
| --- | --- |

Protokół wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – Zarządca

Egz. nr 2 – Administrator

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić

# Wzór protokołu z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budowli, jak: obiekty liniowe, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu, drogi, place, itp.

………………………. dnia ….......................

miejscowość

PROTOKÓŁ nr …..................

z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budowli, jak: obiekty liniowe, sieci techniczne, sieci uzbrojenia terenu, drogi, place, itp.

(na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy – Prawo budowlane)

| Data kontroli: | …………….…………………………………. | Data następnej kontroli: | ………………………………………………………….. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę: | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. …………../ | …………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
|  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. …………../ | …………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
|  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. …………./ | …………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
|  | imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do OIIB /br. ……………/ | …………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Przy udziale przedstawiciela Administratora | ………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| - Ocena wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli : |  |  |  |
| Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: - Protokołami z poprzednich kontroli: ……………………………………………………………………………………………………….…. ……………………………… z dnia …….…..……… przeprowadzonej przez: ………………. ………………………………….................................................................................................. …….......................................................................................................................................... - Innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |

- Informacje ogólne o obiekcie lub urządzeniu budowlanym..

Garnizon …...........................................................................................................................

JW. …...................................................  Nr Kompleksu …..............................................

Nr obiektu (budowli, urządzenia budowlanego)……………………………................

Rodzaj obiektu (urządzenia budowlanego)…...................................................................						                      (droga, płaszczyzna postoju, linia NN, sieć kanalizacyjna, itp.)

…......................................................................................................................................

Wielkości charakterystyczne …........................................................................................

( długość i szerokość, średnica, materiał  obiektów liniowych, itp.)

Rok: budowy …..................., ostatniego remontu …........................................................

Zakres remontu ………………………………………………………………………………... ….....................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

…......................................................................................................................................

- Ocena wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli :

Wykonano   /   Nie  wykonano

( właściwe skreślić)

Zalecenia których nie wykonano : …………………….……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

- Kontrola stanu technicznego

- Ocena stanu technicznego elementów budowli (obiektu liniowego np.: krawężniki, nawierzchni, warstwy podbudowy, itp. , sieci technicznej np.: okablowanie, złącza kablowe, rozdzielnie, słupy oświetleniowe, sieci uzbrojenia terenu np.: studnie, rurarz, armatura odcinająca, oznakowanie ):

Element ………..

- opis:
…..........................................................................................................................................................................................................................................................

- rozmiar zużycia, uszkodzenia, lokalizacja uszkodzeń: …..........................................................................................................................................................................................................................................................

- ocena stanu technicznego: …..........................................................................................................................................................................................................................................................

- zalecenia, zakres robót: …..........................................................................................................................................................................................................................................................

Element ………..

- opis:
…..........................................................................................................................................................................................................................................................

- rozmiar zużycia, uszkodzenia, lokalizacja uszkodzeń: …..........................................................................................................................................................................................................................................................

- ocena stanu technicznego: …..........................................................................................................................................................................................................................................................

- zalecenia, zakres robót: …..........................................................................................................................................................................................................................................................

- Potwierdzenie przeprowadzania wymaganych badań  i kontroli wynikających z obowiązującego prawa i PN (wymienić udostępnione i sprawdzone oraz braki), wraz z podaniem czy obiekt spełnia warunki techniczne w zakresie:

……………........................................................................................................................

(instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, instalacji elektrycznych, piorunochronnych, itp.)

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Potwierdzenie usunięcia (stwierdzonych w trakcie kontroli) uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, porażenie prądem elektrycznym:

….................................................................................................................................zagrożenie występuje, protokół skierowano do właściwego organu,

…………......................................................................................................................

zagrożenie zostało usunięte, zagrożenie nie występuje,

- Estetyka obiektu i jego otoczenia:.........................................................................

ocena wizualna

………………....................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wnioski i zalecenia w zakresie:

inwestycji/remontów/konserwacji/napraw* i kolejności wykonywania oraz szacunkowy ich koszt wykonania

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………

- Stan techniczny obiektu/ urządzenia budowlanego zapewnia/nie zapewnia* dalsze, bezpieczne jego użytkowanie.

Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokołu do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego *

W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

- Oświadczenie osób przeprowadzających kontrolę:

Oświadczamy, że ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.

| W zakresie branży …………. ………………………………………………………………… …………………………………………………………………. Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień | …................................................................. (podpis oraz pieczątka) |
| --- | --- |
| w zakresie branży …………….. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień | …................................................................ (podpis oraz pieczątka) |
| w zakresie branży…………….. …………………………………………………………………. ………………………………………………………………… Imię i Nazwisko oraz nr uprawnień | …................................................................ (podpis oraz pieczątka) |

Zapoznałem się:

| ADMINISTRATOR Potwierdzam zgodność danych ujętych w pkt. I oraz II …....................................................................... Dowódca / Komendant WOG (podpis oraz pieczątka) | ZARZĄDCA …....................................................................... Szef SZI (podpis oraz pieczątka) |
| --- | --- |

Protokół wykonano w …. Egz.

Egz. Nr 1 – Zarządca

Egz. Nr 2 – Administrator

Objaśnienia:

*niepotrzebne skreślić