OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przeniesienia punktu zlewnego 
z ul. Szlamowej 4b w Szczecinie na teren Oczyszczalni Ścieków Zdroje”

- Wstęp

Celem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zlecenie opracowania dokumentacji dotyczącej przeniesienia istniejącego punktu zlewnego do nowej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego tj.  z terenu przepompowni ścieków przy ul. Szlamowej na teren należący do ZWiK Sp. z o.o. przy ul. Wspólnej w Szczecinie. Projekt ma na celu optymalizację pracy punktu zlewnego, redukcję kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania dla obsługi i klientów zewnętrznych. Efektem realizacji zadania będzie kompletna dokumentacja umożliwiająca uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowej wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji administracyjnych dla nowej lokalizacji punktu zlewnego przeniesionego z  ul. Szlamowej 4b, działka nr 19, obręb 112 (dwóch kontenerów wraz 
z wyposażeniem) na ul. Wspólną 41 w Szczecinie, działka nr 51/1, obręb 4019. Właścicielem działki nowej lokalizacji punktu zlewnego jest ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Golisza 10.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym uzgodnień i opinii.

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu objętego 
postępowaniem przetargowym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w celu zapoznania się ze specyfiką obiektu i zakresem planowanych prac.

- Stan istniejący

Istniejący punkt zlewny znajduje się na terenie przepompowni ścieków przy ul. Szlamowej 4b 
w Szczecinie. Punkt zlewny to 2 kontenery przenośne wraz z wyposażeniem, które należy przewieźć i dostosować do funkcjonowania w nowej lokalizacji.

- Stan projektowany/parametry projektowane

- Projekt zawierać powinien:

- Opracowanie dokumentacji zgodnie z „Warunkami ogólnymi i technicznymi przyłączenia 
do urządzeń kanalizacyjnych”;

- Określenie sposobu usytuowania punktu zlewnego wraz z siecią odprowadzającą ścieki 
do przepompowni głównej (ob. 102), z uwzględnieniem niezbędnych instalacji towarzyszących (woda wodociągowa, kanalizacja sanitarna, odwodnienie terenu, woda technologiczna, energia, telekomunikacja);

- Opracowanie technologii przesyłu ścieków dowożonych do ob. 102 (z uwzględnieniem technologii rozcieńczania ścieków). Wstępne przyjęte założenie to ok 20 pojazdów o pojemności 20m3 na dobę;

- Analizę wpływu włączenia rurociągu odprowadzającego ścieki z punktu zlewnego do ob. 102 na istniejące i planowane obiekty oraz urządzenia Oczyszczalni Ścieków Zdroje (np. lokalizacja autosampler ścieków surowych), wraz z rozwiązaniami ewentualnych kolizji;

- Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający opracowanie rozwiązań komunikacyjnych 
i logistycznych w obrębie terenu ZWiK Sp. z o.o. przy ul. Wspólnej oraz połączeń z układem drogowym (ul. Łozowa do ul. Batalionów Chłopskich);

- Dodatkowo przy punktach zrzutu z samochodów asenizacyjnych należy zaprojektować wpusty uliczne z odpowiednio ukształtowanymi spadkami, tak aby możliwe było utrzymanie czystości. Przy punktach zrzutu zaprojektować przyłącze wody szarej (ścieki oczyszczone) przeznaczone do spłukiwania nawierzchni.

- Określenie konieczności uzyskania decyzji wycinki drzew będących w  kolizji oraz przeprowadzenia ewentualnych nasadzeń zastępczych, z uwzględnieniem wymogów formalnych;

- Zestawienie kosztów eksploatacyjnych;

- Opracowanie wariantów rozwiązań technologicznych, w tym opcji stacji bezobsługowej; 
W każdej wersji winien być zapewniony dostęp co najmniej do umywalki. W wersji obsługowej należy zaprojektować pomieszczenie dla operatora z dostępem do sanitariatów, w tym WC;

- Podstawowe obliczenia techniczne oraz niezbędne czynności pomiarowo – kontrolne po wykonaniu oględzin w terenie;

- Opis stanu istniejącego terenu przeznaczonego pod nową lokalizację punktu zlewnego.

- Projekt monitoringu wizyjnego terenu stacji zlewczej z przesyłem sygnału do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz instalacją alarmową w przypadku nieautoryzowanego wejścia na obiekt;

- Wytyczne do wprowadzenia zmian w istniejącym systemie monitorowania SCADA;

- Szczegółowe opracowanie oświetlenia terenu punktu zlewnego;

- Szczegółowe opracowanie ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową oraz szlabanem otwieranym zdalnie;

- Szczegółowe opracowanie punktu zlewnego dla kamperów na terenie nowoprojektowanego punktu zlewnego z zaprojektowaniem seryjnie produkowanego urządzenia lub równoważne spełniające wskazane parametry techniczne i funkcjonalne umożliwiającego opróżnianie kaset WC oraz zbiorników wody szarej z pojazdów turystycznych oraz foodtrucków.

Urządzenie to powinno spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- sprawne opróżnienie kaset WC,

- dostęp do wody wodociągowej,

- kratka ściekowa dla wody szarej,

- możliwość indywidualnej konfiguracji,

- modułowa budowa stacji,

- system płatności za media,

- intuicyjna obsługa,

- podświetlany wyświetlacz,

- oświetlenie LED,

- wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

- Zaprojektować 2 stanowiska mycia samochodów asenizacyjnych:

- każde stanowisko powinno być wyposażone we wpust deszczowy osadnikowy,

- do każdego stanowiska należy doprowadzić przewód z wodą wodociągową zakończoną złączką do węża, do mycia samochodów,

- szczegółowe wytyczne do wykonania remontu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących dwóch piezometrów znajdujących się na terenie przewidzianym pod projektowany punkt zlewny. Do istniejących piezometrów należy ująć w opracowaniu dojazd samochodu wyposażonego w pompkę do poboru wody.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnych majątkowych praw autorskich do opracowania oraz wszelkich materiałów powstałych w ramach realizacji zamówienia.

- Zakres zamówienia

- Zakres zamówienia obejmuje:

- sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500) terenu inwestycji;

- sporządzenie dokumentacji geotechnicznej terenu inwestycji;

- wykonanie projektu budowlanego i projektu technicznego punktu zlewnego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja, woda technologiczna, energia, sterowanie);

- sporządzenie projektu placu manewrowego dla samochodów asenizacyjnych oraz odtworzenia nawierzchni drogowych;

- sporządzenie informacji dotyczącej planu BIOZ;

- wszystkie projekty branżowe muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. BHP i PPOŻ, 
jeśli wymagają tego przepisy;

- projekt musi uwzględniać ocenę oddziaływania na środowisko, jeśli organ tego zażąda;

- wykonanie dokumentacji w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z rozdziałem X OPZ
i uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami;

- przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wymaganymi załącznikami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;

- sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wszelkie opracowania powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wewnętrznymi regulacjami ZWiK Sp. z o.o.

- Warunki dotyczące dostarczenia dokumentacji

- Wymagana liczba egzemplarzy w wersji papierowej:

- projekt zagospodarowania terenu - 2 egz.;

- projekt budowlany - 2 egz.;

- projekt techniczny - 2 egz.;

- inwentaryzacja istniejącej zieleni - 1 egz.;

- projekt zieleni (w przypadku konieczności wykonania) - 2 egz.;

- opinia geotechniczna - 1 egz.;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egz.;

- przedmiary robót  - 1 egz.;

- kosztorysy inwestorskie - 1 egz.;

- Wymagana liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej:

- dokumentacja projektowa wraz z mapą do celów projektowych powinna być przekazana 
na nośniku cyfrowym, tj. płyta CD, pendrive itp., nośnik należy opisać i dołączyć 
do dokumentacji papierowej.

- Formaty plików dokumentacji:

- DWG - rysunki i mapy;

- DOC/DOCX - specyfikacje i opisy projektów;

- XLS/XLSX - arkusze kalkulacyjne;

- ATH lub XLS - przedmiary i kosztorysy;

- PDF - całość dokumentacji.

Pliki nie mogą posiadać zabezpieczeń przed kopiowaniem i edycją.

W zakresie umowy mieści się przekazanie autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów, jakie powstaną w wyniku wykonania zamówienia na zasadach określonych w umowie 
o wykonanie zamówienia

- Podstawa wykonania zamówienia

- obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne związane z przedmiotem umowy;

- zapytanie ofertowe / przetarg nieograniczony;

- aktualne Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie udostępnione na stronie internetowej: zwik.szczecin.pl/uploads/dokumenty/wytyczne.pdf;

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku planem ogólnym lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

- inne.

- Warunki wykonania zamówienia

- Przedmiotowa dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych;

Dokumentacja nie może określać w swojej treści technologii robót, materiałów lub urządzeń w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji. W sytuacji konieczności użycia nazwy własnej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia pisemnego uzasadnienia oraz wskazania rozwiązań równoważnych.

Dokumentacja projektowa wykonana w tym zamówieniu będzie podstawą do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych, w związku z tym Zamawiający wymaga, 
aby jej kompletność, zawartość i szczegółowość była wystarczająca do tego celu.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie sporządzenia dokumentacji

- bieżąca współpraca ze ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, a w szczególności np. OŚ Zdroje, TOŚ, 
z Zespołem ds. Technicznych, Wydziałem Sieci Wodociągowej/Kanalizacyjnej oraz Działem Inwestycji, jak również z Biurem Ogrodnika Miasta Szczecin w tym konsultowanie 
z Zamawiającym proponowanych rozwiązań na każdym etapie opracowania oraz uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego, których celem będzie omówienie postępu prac nad przedmiotem zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

- przekazanie 2 egz. w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej projektu budowlanego 
w celu uzgodnienia z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia 
na budowę;

- zapewnienie wszelkich niezbędnych opracowań branżowych wykonywanych przez uprawnionych projektantów;

- ponoszenie kosztów z tytułu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków technicznych i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji;

- uzyskanie a następnie dostarczenie Zamawiającemu pozwolenia na budowę zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego. Wymagana decyzja z klauzulą ostateczności;

- usuwanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich wad w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, które nie pozwolą na prawidłową realizację robót;

- sprawdzenie projektowanych instalacji i obiektów budowlanych pod kątem wymagań ochrony przeciwpożarowej;

- Wykonawcę obowiązują zapisy zawarte w umowie i w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony zieleni dla inwestycji*

- Inwentaryzacja istniejącej zieleni

- Przed rozpoczęciem prac projektowych wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni w obrębie planowanej inwestycji.

- Uzyskanie akceptacji inwentaryzacji u Zamawiającego poprzedzone złożeniem 1 egz. w wersji papierowej w skali 1:500 oraz w wersji elektronicznej, sporządzonej na koncepcji zagospodarowania terenu.

- Projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym

- Sporządzenie projektu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym w skali 1:500, będącego integralną częścią projektu inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa powinna składać się z elementów wymienionych w załączniku 
nr 6  („Wymagana zawartość dokumentacji projektowej - projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym do uzgodnienia”) do załącznika nr 2 („Obowiązki Podmiotów Miejskich
służące wdrożeniu Standardów”) do Zarządzenia Nr 607/24 Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 22 listopada 2024 r.

- Uzyskanie akceptacji projektu ochrony zieleni u Zamawiającego poprzedzone przysłaniem  w wersji elektronicznej.

- Brak możliwości ochrony drzew – projekt zieleni

- W przypadku braku możliwości ochrony drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, Projektant zgłasza do Działu Inwestycji i Remontów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. konieczność wystąpienia z wnioskiem o wycinkę przedmiotowych drzew 
i krzewów. Po weryfikacji zgłoszenia, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. występuje o wycinkę do organu administracji samorządowej lub wskazuje Projektantowi inne możliwe rozwiązania kolizji sieci z zielenią.

- W przypadku konieczności wycinki zieleni kolidującej z inwestycją, Projektant zobowiązany jest do wykonania projektu nasadzeń zastępczych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Lokalizację projektowanych nasadzeń należy uzgodnić z Działem Inwestycji i Remontów ZWiK Sp. z o.o. Dla projektowanych nasadzeń zastępczych należy wykonać projekt zieleni w skali 1:500 i uzyskać jego akceptację u Zamawiającego.

- Kompetencje osób przygotowujące dokumentacje projektowe z zakresu zieleni

Osoby przygotowujące dokumentacje projektowe z zakresu zieleni, tj. inwentaryzacji istniejącej zieleni,  projektu zieleni powinny posiadać co najmniej następujące kompetencje: posiadać wykształcenie wyższe oraz tytuł mgr. inż. architekta krajobrazu/ leśnictwa /ogrodnictwa oraz doświadczenie w przygotowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej odpowiadającej swoim zakresem zamawianej dokumentacji.

- Odbiór końcowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przekazując protokolarnie dokumentację wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, 
o której mowa w §1 ust. 1 umowy.

- Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie zweryfikuje kompletność przekazanych dokumentów.

- Po potwierdzeniu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego, o której mowa w pkt. 2. Zamawiający powoła komisję odbiorową zgodnie z obowiązującymi w ZWiK procedurami.

- Z czynności odbioru Komisja, o której mowa w pkt. 3 sporządzi protokół odbioru końcowego będący podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę.

- Warunki sprawowania nadzoru autorskiego

Zgodnie z art. 20 ust. 1. pkt. 3) i 4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane obowiązkiem projektanta jest:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań;

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w zakresie:

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 
z projektem;

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ponadto Zamawiający wymaga:

- opiniowania i uzgadniania dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę Robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych na placu budowy oraz spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski uczestnicząc w czynnościach wynikających z postępu robót wymagających nadzoru na placu budowy, a także w czynnościach wykonywanych poza placem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; Wykonawca zobowiązany jest do przybycia 
na wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- ścisłej współpracy z osobami sprawującymi nadzór inwestorski i innymi podmiotami 
w zakresie inwestycji;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach i odstępstwach od projektu, których dopuszcza się Wykonawca Robót;

- potwierdzenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zagrożeń bądź polecenia dokonania poprawek robót poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemną informację, niezwłocznie przesłaną na adres Zamawiającego;

- uczestniczenia w przygotowaniu dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;

- wprowadzania do dokumentacji w czasie realizacji inwestycji zmian poprzez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji;

- rysunki zamienne lub szkice, lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują;

- wpisy do dziennika budowy;

- protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez Strony i załączane do dziennika budowy;

- określenie zmiany jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.

Nadzór autorski polegający na osobistej obecności uprawnionego projektanta na budowie, pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych. Potwierdzenia czynności wykonanych w ramach nadzoru autorskiego dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego, wskazany w umowie. Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę osobistą uprawnionego projektanta pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Potwierdzenia pobytów w ramach nadzoru na karcie pobytów zgodnie z załącznikiem nr 4 
do umowy (Raport stanu realizacji) przygotowanej przez Wykonawcę dokonuje Zamawiający. Karta pobytu powinna zawierać: sprawozdania z wykonania czynności nadzoru autorskiego, zawierające między innymi: wykaz pobytów projektanta na budowie z podaniem tematu 
i przedmiotu załatwionych spraw, wykonanych opinii lub opracowań projektowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego należy obliczyć w następujący sposób: na potrzeby wyliczenia ceny oferty należy założyć 10 pobytów x cena jednostkowa brutto 
za jeden pobyt na budowie związany z pełnieniem nadzoru autorskiego. W przypadku przekroczenia założonej wstępnie 10  pobytów, Projektant będzie świadczył usługę wg stawki 
za jeden pobyt jw.

Za jeden „pobyt uprawnionego projektanta” uważa się pobyt autora projektu na terenie budowy 
w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania. Za pobyt na budowie uznawane jest również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika z potrzeby realizacji inwestycji i dotyczy m.in. siedziby Zamawiającego, Wykonawcy (uprawnionego projektanta), wykonawcy robót budowlanych, dostawcy materiałów itp. Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, czas przejazdu na budowę i powrót, czas pobytu na budowie w jednym dniu, załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie. Rozliczenie jednorazowego pobytu na budowie uwzględnia wszystkie działania (opinie, analizy, rysunki itd.), w formie możliwej do utrwalenia, konieczne do rozwiązania kwestii zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego w trakcie jego pobytu. Działanie takie musi być należycie udokumentowane przez Wykonawcę.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Sugerowana lokalizacja kontenerów,

- Załącznik nr 2 Sugerowany przebieg instalacji.

- Załącznik nr 3 Sugerowany układ placu manewrowego wersja 1,

- Załącznik nr 4 Sugerowany układ placu manewrowego wersja 2,

- Załącznik nr 5 Karta dokumentacyjna otworu piezometrycznego 4P i 4W.

Załączniki mają charakter poglądowy i nie stanowią projektu

UWAGA! Zamawiający wymaga, aby w ramach projektu budowlanego Wykonawca wykonał 
i dostarczył Zamawiającemu do odbioru dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy projekt techniczny. Wykonane opracowania muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

*Wymaganie jest obligatoryjne, chyba że Wykonawca zaproponuje inne, bardziej ekonomiczne rozwiązanie, spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne i jakościowe określone w OPZ, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

**jeśli wymagane