## budynki
Załącznik nr 1
Specyfikacja przeglądów instalacji elektrycznej w roku 2026 - zestawienie budynków i obiektów budowlanych - OFERTA WYKONAWCY
Lp | JEDNOSTKA / ADRES | BUDYNEK | TERMIN WYKONANIA PRZEGLĄDU DO DNIA: | Ochrona przeciw-porażeniowa przez samoczynne wyłączenie - impedancja pętli zwarcia | Zabezpieczenia różnicowo-prądowe | Rezystancja izolacji obwodów, WLZ - wewnętrzne linie zasilające | Rezystancja uziomów, instalacji odgromowej, obwody piorunochronne, ciągłość uziemienia zwodów, ciągłość instalacji | KOSZT BRUTTO
1 | KWP Bydgoszcz - Wydział Transportu ul. Iławska 1 | magazyn materiałów łatwopalnych MPS - stacja paliw | 2026-04-09 | 30 | 4 | 35 | 8
2 |  | stacja paliw - wiata otwarta |  | 10 | 1 | 7 | 2
3 |  | myjnia samochodowa - SOT/B3 |  | 4 | 3 | 6 | 1
4 | KMP Bydgoszcz - KP Szwederowo ul. Wojska Polskiego 4F | adminstracyjny - część B | 2026-11-08 | 703 | 20 | 175 | 19
5 | KMP Grudziądz ul. Chełmińska 111 | administracyjny 1 | 2026-06-01 | 324 | 10 | 163 | 10
6 |  | administracyjny 2 WRD |  | 148 | 25 | 60 | 6
7 |  | administracyjny warsztatowo-magazynowy 3 |  | 61 | 15 | 71 | 9
8 |  | były bufet 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1
9 |  | garażowy 4 |  | 8 | 1 | 10 | 8
10 |  | zaplecze kynologiczne 6 |  | 6 | 1 | 1 | 1
11 | KMP Toruń ul. Popiełuszki 3 | barka | 2026-04-08 | 16 | 3 | 9 | 1
12 | KPP Chełmno - PP Unisław ul. Parkowa 20 | mieszkanie | 2026-12-10 | 8 | 1 | 1 | 1
13 |  | mieszkanie |  | 7 | 1 | 1 | 1
14 |  | mieszkanie |  | 8 | 1 | 3 | 1
15 |  | mieszkanie |  | 13 | 1 | 4 | 1
16 |  | administracyjny |  | 18 | 2 | 4 | 2
17 |  | garaże |  | 4 | 1 | 3 | 1
18 | KPP Inoworcław - KP Kruszwica ul. Niepodległości 47 | administracyjny | 2026-11-15 | 124 | 22 | 58 | 6
19 | KPP Mogilno ul. Rynek 6 | administracyjno-biurowy | 2026-11-17 | 246 | 41 | 92 | 9
20 |  | gospodarczy |  | 5 | 1 | 11 | 1
21 |  | garażowy |  | 21 | 1 | 6 | 1
22 | KPP Mogilno - KP Strzelno ul. Cieślewicza 4 | biurowy | 2026-05-20 | 13 | 5 | 6 | 8
23 |  | gospodarczo-garażowy |  | 1 | 1 | 1 | 1
24 | KPP Nakło n./Notecią ul. Pocztowa 11 | administracyjno-biurowy główny | 2026-04-14 | 359 | 57 | 89 | 7
25 |  | administracyjno-biurowy |  | 84 | 14 | 33 | 2
26 |  | garażowo-gospodarczy |  | 13 | 1 | 7 | 3
27 | KPP Nakło n./Notecią - KP Szubin ul. Sportowa 9 | administracyjno-biurowy | 2026-11-17 | 166 | 35 | 65 | 10
28 |  | gospodarczo-garażowy |  | 11 | 7 | 22 | 4
29 |  | myjnia |  | 6 | 1 | 5 | 1
30 | KPP Radziejów ul. Kościuszki 31 | biurowy główny nr 1 | 2026-06-09 | 251 | 17 | 91 | 5
31 |  | garażowy nr 2 (ciężarowe) |  | 2 | 2 | 1 | 1
32 |  | gospodarczy nr 3 (obsługi psów) |  | 1 | 1 | 1 | 1
33 |  | agregatu prądotwórczego nr 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1
34 |  | garażowo-magazynowy nr 7 (osobowe) |  | 10 | 1 | 6 | 2
35 |  | garażowy nr 5 (osobowe 3 szt) |  | 1 | 1 | 1 | 1
36 |  | socjalno-biurowy nr 6 |  | 34 | 2 | 18 | 3
37 | KPP Radziejów - PP Topólka Topólka 23 | biurowo-mieszkalny | 2026-06-09 | 16 | 1 | 10 | 1
38 |  | garażowy |  | 6 | 1 | 6 | 1
39 |  | mieszkanie |  | 1 | 1 | 1 | 1
40 |  | mieszkanie |  | 1 | 1 | 1 | 1
41 | KPP Żnin pl. Wolności 4 | administracyjno-biurowy | 2026-06-09 | 295 | 44 | 93 | 6
42 |  | garaż
43 |  | administracyjno-garażowy
44 | KPP Żnin - KP Barcin ul. Artylerzystów 9 | biurowy | 2026-06-09 | 78 | 10 | 40 | 5
45 |  | garażowy 3 boksy
46 |  | zaplecze kynologiczne - kojec
47 | KPP Żnin - KP Janowiec Wlkp. Ul. Szkolna 7 | administracyjny | 2026-12-01 | 230 | 48 | 90 | 8
48 |  | administracyjno-garażowy
49 |  | łącznik
50 |  | maszt antenowy strunobetonowy |  | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | SUMA | 0
* Zestawienie zawiera orientacyjne ilości punktów pomiarowych.

## dźwigniki
Załącznik nr 1
Specyfikacja przeglądów instalacji elektrycznej w roku 2026 - zestawienie dźwigników samochodowych - OFERTA WYKONAWCY
Lp. | Miejsce zamontowania | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Nr fabryczny | Nr UDT | Termin wykonania badania do: | KOSZT BRUTTO
1 | SOT KWP Bydgoszcz Wydział Transportu ul. Iławska 1 | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.30 SL | 462183 | N4503002901 | 09.04.2026
2 |  | Samochodowy podnośnik nożycowy | W263 | 226243 | N9503001103 | 04.09.2026
3 |  | Podest ruchomy nożycowy samojezdny | Optimum 8 | 2060655 | N3712003671
4 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | 2.30 SL | 433059 | N4503002167
5 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | POWER LIFT HF 3000 | 432480 | N4503002168
6 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy czterokolumnowy | CL4.40S | 434025 | N4503002315
7 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.40 SL | 433520 | N4503002311
8 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.40 SL | 433521 | N4503002312
9 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.40 SL | 436684 | N4503002319
10 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.40 SL | 436683 | N4503002318
11 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.30 SL | 433858 | N4503002299
12 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy czterokolumnowy | CL4.40S | 434040 | N4503002314
13 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.30 SL | 433850 | N4503002300
14 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.30 SL | 433857 | N4503002301
15 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.30 SL | 433854 | N4503002302
16 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.30 SL | 433852 | N4503002303
17 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.30 SL | 433841 | N4503002304
18 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy czterokolumnowy | CL4.40S | 434026 | N4503002313
19 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.30 SL | 433843 | N4503002305
20 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.30 SL | 433853 | N4503002309
21 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.30 SL | 433851 | N4503002310
22 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.30 SL | 433849 | N4503002306
23 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy czterokolumnowy | CL4.40S | 433148 | N4503002316
24 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SMART LIFT 2.30 SL | 433856 | N4503002307
25 | POT TORUŃ ul. Poznańska 127 | Samochodowy dźwignik obsługowy czterokolumnowy | SDO-5 | 23 | N4503000602 | 08.04.2026
26 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SDO-2,5/E | 1731 | N4503000603
27 | POT GRUDZIĄDZ ul. Chełmińska 111 | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | SDO-2,5/SY | 68 | N4509000156 | 09.05.2026
28 | POT WŁOCŁAWEK ul. Okrężna 25 | Samochodowy dźwignik obsługowy czterokolumnowy | SDO-5 | 232 | N4503910015 | 21.08.2026
29 |  | Samochodowy dźwignik obsługowy czterokolumnowy | SDO-5 | 54 | N4503910016
30 | POT INOWROCŁAW ul. Toruńska 13-15 | Samochodowy dźwignik obsługowy dwukolumnowy | Nussbaum 2.35 SL | 436637 | N4503002212 | 28.05.2026
31 | KPP RYPIN ul. Sportowa 35 | Samochodowy dźwignik nożycowy Nortec | PN3000A | 8935960602585A | N4503002578 | 25.06.2026
[6 empty] | SUMA | 0

## DPCache_rozdzielnik (hidden)
Komenda | Jednostka | Wartość
KPP Aleksandrów Kujawski | KPP Aleksandrów Kujawski | 1100
KPP Brodnica | KPP Brodnica | 562
KPP Brodnica | PP Górzno | 27
KPP Brodnica | PP Jabłonowo | 41
KMP Toruń | KMP Toruń | 746.39
CBŚP | Toruń | 42.61
KMP Włocławek | KMP Włocławek | 2325.16
CBŚP | Włocławek | 110.84
KMP Włocławek | PP Kowal | 28
KMP Włocławek | RD Fabianki | 26
KMP Włocławek | KP Brześć Kujawski | 41
KMP Włocławek | PP Izbica Kujawska | 39
KPP Inowrocław | KPP Inowrocław | 628
KPP Inowrocław | KP Pakość | 171
KPP Lipno | PP Kikół | 26
KPP Rypin | KPP Rypin | 408
KPP Tuchola | KPP Tuchola | 678