TZ//14/PK/2026	Oleśnica, dnia 10.03.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych Zarządzenie wew. Nr 3/2021 Prezesa Zarządu MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy z dnia 01.03.2021r. Zamawiający – Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy z siedzibą przy ul. 11 Listopada 17, 56-400 Oleśnica, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadania pn.:

„Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zapleczu kaplicy na cmentarzu komunalnym nr 3 ul. Wileńska”.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, tj. drzwi wejściowych  oraz dwóch okien w zapleczu kaplicy na cmentarzu komunalnym nr 3 ul. Wileńska w Oleśnicy.

- Wymagania i ogólne warunki zamówienia.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, tj. drzwi wejściowych  oraz dwóch okien w zapleczu kaplicy cmentarnej.

- Wymagania:

- demontaż starych okien i drzwi oraz zagospodarowanie odpadów we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- montaż  2 szt. okien uchylnych z profili aluminiowych z szybą podwójną z  naklejką imitującą szkło mleczne od wewnątrz, z podobnym podziałem jak istniejące w kolorze antracyt, współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,0

- montaż 1 szt. drzwi z profili aluminiowych z wypełnieniem oraz dwoma zamkami z naświetlem górnym o podobnym podziale do istniejącego w kolorze antracyt, współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3.

- wymiary istniejących wnęk okiennych: 90x167 cm,

- wymiary istniejącej wnęki drzwiowej 148x275 cm,

- gwarancja min. 5 lat,

- dokumentacja powykonawcza (atesty, certyfikaty na okna i wbudowane materiały)

- wymagana wizja lokalna i wykonanie pomiarów przed złożeniem oferty.

- Sposób sporządzenia i złożenia oferty:

- Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus.

- Termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 25.03.2026 r. do godz. 11:00

- Termin otwarcia ofert.

Termin otwarcia ofert 25.03.2026 r. do godz. 11:05

- Forma realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie pisemnego zlecenia w formie mailowej.

- Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania: 30 kwietnia 2026r.

- Kryterium wyboru ofert.

Cena: 100 %

- Sposób rozliczenia.

Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po realizacji zamówienia. Faktura VAT z terminem płatności 14 dni.

- Osoba uprawniona do kontaktu ws. realizacji zadania

Rafał Lesicki, 691-743-089, rlesicki@mgk.olesnica.pl

- Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zakończenia postępowania bez wyboru ofert.

- Załączniki

- Zdjęcie tylnej części kaplicy.

- Formularz ofertowy.