OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiot zamówienia:  Demontaż starych i montaż nowych rolet oraz żaluzji okiennych w budynku nr 19, 7 w Akademii Wojsk Lądowych. Zakres prac obejmuje demontaż starych oraz montaż nowych rolet i żaluzji wewnętrznych w salach audytoryjnych, wykładowych oraz kancelariach biurowych.

- Adres inwestycji: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

- Nazwa Zamawiającego: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

- Nazwa i kody CPV:

39515400-9- Rolety

39515410-2- Rolety wewnętrzne

- Osoba opracowująca:

| Referent ds. administracyjnych | Data | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Helena Soroczyńska – samodzielny referent ds. technicznych |  |  |

Uzgodnienia:

| Dział Konserwacji | Data | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Artur FIET- Kierownik Działu |  |  |

Uzgodnienia:

| Dział Zamówień Publicznych | Data | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Małgorzata Wysocka – Kierownik Działu |  |  |

Zaakceptowano do realizacji:

| Szef Infrastruktury | Data | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Robert Wrona |  |  |

Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia                                                                                                      str.3

2. Zakres rzeczowy zamówienia                                                                                           str.3

3. Wymiary i parametry techniczne                                                                                      str.3

4. Wymagania techniczne                                                                                                     str.4

5. Wizja lokalna i pomiary                                                                                                    str.4

6. Obowiązki wykonawcy                                                                                                     str.4

7. Termin realizacji                                                                                                                str.4

8. Gwarancja                                                                                                                          str.5

9. Odbiór prac                                                                                                                        str.5

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących oraz montaż nowych rolet materiałowych i żaluzji pionowych w budynkach nr 19, 7 w Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejących rolet materiałowych i żaluzji pionowych,

- wywóz i utylizację zdemontowanych elementów,

- dostawę nowych rolet materiałowych oraz żaluzji pionowych,

- montaż nowych rolet i żaluzji w miejscu zdemontowanych elementów,

- regulację oraz sprawdzenie prawidłowego działania zamontowanych elementów.

## 3. Wymiary i parametry techniczne

## Budynek nr 19:

Żaluzje pionowe – około 35 szt.

Przewidywane wymiary:

| Długość szyny | Długość pasków | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 180 cm | 217 cm | 1 szt |
| 170 cm | 217 cm | 1 szt |
| 174 cm | 217 cm | 9 szt |
| 190 cm | 170 cm | 2 szt |
| 190 cm | 170 cm | 15 szt |
| 190 cm | 217 cm | 5 szt |

Żaluzje powinny być wyposażone w:

- komplet pasków materiałowych,

- obciążniki dolne,

- łańcuszki dolne,

- mechanizm regulacji oraz sterowania.

Materiały muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

#### Rolety materiałowe:

| Wymiary (cm) | Ilość |
| --- | --- |
| 152cmx105cm | 8 |
| 152cmx50cm | 8 |
| 152cmx88cm | 1 |
| 152cmx41,5cm | 1 |

Budynek nr 7

#### Rolety materiałowe:

| Wymiary (cm) | Ilość |
| --- | --- |
| 220cmx50cm | 4szt |

(Ostateczne wymiary zostaną ustalone na podstawie pomiarów wykonanych przez Wykonawcę).

## 4. Wymagania techniczne

## Nowe rolety i żaluzje powinny:

- być wykonane z materiałów odpornych na promieniowanie UV,

- umożliwiać łatwą regulację dopływu światła,

- posiadać trwałe mechanizmy sterujące,

- być przeznaczone do montażu w pomieszczeniach biurowych.

## Kolorystyka rolet i żaluzji zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed realizacją zamówienia.

## 5. Wizja lokalna i pomiary

## Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 
Osoba do kontaktu: p. Artur FIET, tel: 887 410 412, mail: artur.fiet@awl.edu.pl

## Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokonania dokładnych pomiarów okien przed wykonaniem i montażem rolet oraz żaluzji,

- dostosowania wymiarów do rzeczywistych warunków montażowych.

## Podane w niniejszym OPZ wymiary mają charakter orientacyjny.

## 6. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania prac przy użyciu własnych narzędzi i materiałów,

- zachowania przepisów BHP oraz zasad obowiązujących na terenie jednostki,

- prowadzenia prac w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektów,

- zabezpieczenia pomieszczeń przed uszkodzeniem i zabrudzeniem,

- uprzątnięcia miejsca pracy po zakończeniu prac, w tym usunięcia i wywozu zdemontowanych elementów,

- zgłoszenia zakończenia prac do odbioru.

## 7. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia .

## 8. Gwarancja

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu: minimum 24 miesięcy gwarancji na nowo zamontowane rolety i żaluzje,

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

- nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia,

- pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą, w tym dojazdu 
i materiałów.

- W przypadku braku reakcji Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

## 9. Odbiór prac

Po zakończeniu danego zlecenia Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru.

Odbiór zostanie dokonany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Warunkiem odbioru jest:

- prawidłowe działanie zamontowanych rolet/żaluzji,

- zgodność z zaakceptowanymi materiałami i ustaleniami,

- uporządkowanie miejsca realizacji prac.

## Opracował:

## Helena Soroczyńska