Załącznik nr 2

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy montażu drzwi wewnątrzlokalowych oraz kraty wewnętrznej na okno w pokoju budynku KPP w Wieluniu wraz z pracami przygotowawczymi.

ADRES LOKALIZACJI:

KPP Wieluń

ul. Warszawska 22A

98-300 Wieluń

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykucie z muru ościeżnicy stalowej o pow. Do 2 m kw.

- Wykonanie otworu na drzwi w ścianie murowanej grubości 1 ½ i 2 cegły z cegieł.

- Otwory w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,5 m.

- Drzwi wewnątrzlokalowe 90 ( dostawa i montaż).

- Krata otwierana odchylnie stalowa prętowa o powierzchni do 2 m kw. (dostawa i montaż).

- Obróbki tynkarskie wraz z malowaniem.

- Uporządkowanie miejsca pracy po wykonaniu powyższych czynności

Wszelkie prace konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia a jednoznacznie nieokreślone w niniejszym zapytaniu winny być wykonane i wycenione w ramach kwoty ofertowej.