OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Mogilno, dnia   10 marca 2026 r.

„Budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 141 obręb Marcinkowo Gminy Mogilno”

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz w specjalności inżynieryjnej drogowej.

- Zamówienie dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności inżynieryjnej drogowej dla zadania obejmującego budowę sieci wodociągowej na terenie dz. ewid. nr 141 obręb Marcinkowo, Gminy Mogilno.

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego nad całością zakresu robót budowlanych w ramach zadania, o którym mowa w zd.  powyżej.

- Szczegółowy zakres prac budowlanych określono w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego OPZ,

- Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego:

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

- Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin od wezwania.

- Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonania zadania,

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych                                   i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu
lub zanikających, oraz uczestniczenia w próbach pomiarach i odbiorach technicznych,

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywania
w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- Weryfikacja zakresu wykonanych etapów robót pod względem
ich zgodności z dokumentacją projektową i stanem faktycznym,

- Organizowanie i prowadzenia narad technicznych, problemowych i innych spotkań zwołanych przez Zamawiającego,

- Weryfikacja dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

- Prowadzenie kontroli prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzenie i potwierdzenia faktury wystawionej przez wykonawcę robót w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia.

- Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzeganie zasad BHP.

- Zajmowanie stanowiska co do zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na terenie budowy oraz ścisła współpraca z inspektorem nadzoru archeologicznego w zakresie części czwartej zadania inwestycyjnego.

- Przygotowania dokumentacji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, wymaganych
do odbioru oraz do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie,

- Uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,

- Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone będzie
w  specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- inżynieryjnej drogowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Inspektor będzie nadzorował budowę (w trakcie realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż dwa razy
w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy
lub Zamawiającego. Wizyty na budowie potwierdzone będą wpisami do Dziennika Budowy lub notatkami służbowymi ze spotkań i rad budowy.

- Minimalne wymagania stawiane inspektorom nadzoru inwestorskiego:

- Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzech usług nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej nad realizacją robót w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu sieci wodociągowej, których wartość wynosiła min. 30 000,00 zł brutto.

- Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Do oferty należy załączyć skany uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia
o przynależności inspektora nadzoru do izby inżynierów budownictwa,

- Do oferty należy dołączyć skany referencji potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań,

- Ocena ofert:

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena 100,0%, według wzoru:

P= Cena badanej ofertyCena oferty najkorzystniejszej x 100,0%

Zamawiający może dokonać unieważnienia niniejszego postępowania,
na każdym jego etapie bez podania przyczyny.