Załącznik nr 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

„Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej za 2026 rok stanu technicznego

obiektów hydrotechnicznych”

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji:

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli okresowej rocznej stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na obszarze 15. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w 2026 r. (obszar Sekcja Obsługi Infrastruktury Szczecin Podjuchy).

Określenie kodu  CPV: 71350000-6   -- usługi inżynieryjne naukowe i techniczne.

- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usługi wymieniowej w ust. 1 ) pkt 1 i obejmuje wszystkie czynności i prace związane z jej wykonaniem.

- Podstawa prawna realizacji usługi.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - art. 62 ust. 1 pkt 1), (Dz. U. z 2025 r., poz 418).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. 2006 nr 206, poz. 1516).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86, poz. 579).

- Zakres przedmiotowy usługi:

- Zapoznanie z dokumentacją techniczną obiektów, w tym z zapisami Książki obiektu budowlanego i protokołami z kontroli 5 letniej i kontroli rocznych.

- Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej obiektów zgodnie z Instrukcją w sprawie przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (załącznik nr 8), oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Określenie stanu technicznego obiektów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa

- Na podstawie dokonanych czynności identyfikacja występujących usterek i wydanie stosownych zaleceń.

- Sporządzenie w 4 egzemplarzach, protokołów z kontroli w oparciu o załączony wzór w zakresie wymaganym kontrolą okresową roczną (załącznik nr 7), oraz na nośniku pendrive z w plikach umożliwiających edycję – 1 szt..

- Termin wykonania usługi:

30.10.2026 r.

- Wymagania jakie musi spełnić wykonawca przy realizacji usługi:

- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia.

- Dysponować osobą posiadającą uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, która jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi wymagane uprawnienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Zasady wykonania usługi:

- Uzgodnić termin kontroli z przedstawicielem zamawiającego – p. Marian Łakomiak Kierownik SOI Szczecin Podjuchy, tel. 261454566;

- Uzyskać zgodę (przepustkę)  dowódcy jednostki wojskowej na terenie której zlokalizowane są obiekty na wejście na teren jw. po przedłożeniu w jednostce listy pracowników (z numerem i serią dowodu osobistego) i wykazu sprzętu (z podaniem numeru rejestracyjnego) uczestniczącego w realizacji zadania.

- Na terenie zamkniętym usługa realizowana będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00 do 15.30, a w piątki w godzinach 7.00 do 13.00. Usługa może być realizowana poza wskazanymi godzinami  pod warunkiem uzgodnienia powyższego z jednostką wojskową /użytkownikiem nabrzeża/, i przedstawicielem Zamawiającego.

- Realizacja usługi musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym oraz prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej i pożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów i wymogów w tym zakresie.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania usługi oraz jej zgodność ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usługi oraz obowiązującymi przepisami prawa

- Opis sposobu odbioru robót

Opis sposobu i odbioru robót określono w umowie.

- Podstawa płatności

Warunki i zasady płatności określono w umowie.

- Charakterystyka ogólna nabrzeża – obiekty hydrotechniczne:

W skład zabudowy hydrotechnicznej brzegu rzeki Regalica wchodzą obiekty:

- Nabrzeże o długości 47 mb o konstrukcji oczepowej na stalowej ściance szczelnej typu Hoesch, zwieńczonej oczepem stalowym z 2 płaskowników szer. 10 cm w rozstawie 10 cm, łączonych poprzecznie płaskownikami stalowymi. Korona zabezpieczona kątownikiem 100x100 i ceownikiem 80x200. Naziom nabrzeża z płyt betonowych. Wyposażenie: polerki cumownicze rurowe śr. 18 cm. Odbojnice z opon samochodowych staroużytecznych, drabinka wejściowa zabezpieczona dwustronnie belkami drewnianymi.

- Umocnienie brzegu biegnące w górę rzeki od prawego krańca nabrzeża za zjazdem aż do końca brzegu w granicach działki. Konstrukcja taka sama jak nabrzeże. Ze względu na wysokość ścianki szczelnej linia brzegowa podzielona jest na 3 odcinki: odcinek I – od narożnika kanału północnego o długości 151 m, ścianka szczelna na wysokości ok. 1,0 npw, odcinek II o długości 416 m , ścianka szczelna na poziomie zw. wody, odcinek III o dł. 264,50 m.

- Zjazdy (slipy). Wzdłuż brzegu usytuowanych jest 8 zjazdów do wody. Ściany boczne tylko w rejonie odwodnej krawędzi łoża, ukosowane w kierunku lądu.

- Kanały. Na dolnym i górnym krańcu brzegu znajdują się dwa kanały portowe. Kanał północny o dł. 195 m wraz ze skrzydełkiem zamykającym o dł. 16 m. Kanał południowy o dł. 40 m i szer. 16 m. Ścianki szczelne typu Hoesch i Larssen. Korona ścianki zabezpieczona kątownikiem 90x90mm. Kanał północny na odcinku 26 m obniżony oczepem i schodami. Wyposażenie – polerki cumownicze rurowe, opony staroużyteczne, drabinki wyjściowe 4 – kanał północny i 1 – kanał południowy

Sporządził

…………………………….

starszy specjalista STUN

Ireneusz Mizeria