OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy odcinka wodociągu przy ulicy Ligi Polskiej i Szarych Szeregów w Toruniu.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:

  - Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z  Podstawowymi wymaganiami technicznymi rur, kształtek i obiektów stawianymi nowoprojektowanym układom kanalizacji sanitarnej, Podstawowymi wymaganiami technicznymi rur, kształtek i obiektów stawianymi nowoprojektowanym układom kanalizacji deszczowej oraz Podstawowymi wymaganiami technicznymi rur i armatury wodociągowej stawianymi nowoprojektowanym układom wodociągowym, dostępnymi na stronie Zamawiającego www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Strefa klienta – Jak załatwić sprawę – Załatwianie spraw – Wytyczne techniczne”)

  - Warunkami technicznymi do projektowania i budowy znak TT.400.2026.452.zBK z dnia 09.02.2026 r.

  - Art. 34 Prawa Budowlanego,

  - „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”

  - Wytycznymi „Ochrony drzew w procesie inwestycyjnym” – dostępnymi na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Strefa klienta – jak załatwić sprawę – załatwianie spraw – wytyczne”.

Przedmiotowa dokumentacja ma stanowić opis przedmiotu zamówienia robót budowlano-montażowych na podstawie Regulaminu udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.

- Zakres prac obejmuje:

  - uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę bądź przyjętego bez podstaw do wniesienia sprzeciwu zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót,

  - uzyskanie kompletu materiałów niezbędnych do projektowania (aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe, mapy stanu prawnego i inne),

  - opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli będzie taka wymagana),

  - uzyskania wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jeżeli organ wydający decyzję pozwolenia na budowę/zgłoszenia wymaga jego dostarczenie wraz z wnioskiem (dla dróg krajowych i wojewódzkich – wymagane),

  - opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym „Raportu o oddziaływaniu na środowisko”, złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli będzie wymagane),

  - opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego – (jeżeli będzie wymagane),

  - dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia dla odwodnienia wykopów oraz odprowadzenia wód z wykopów (jeżeli będzie wymagane),

  - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej odpowiadającej warunkom określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy,

  - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej:

  - projekt budowlany w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót,

  - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

  - dokumentację geologiczno-inżynierską,

  - dodatkowe opracowania i projekty wymagane przez instytucje i władze, niezbędne do przygotowania i realizacji robót budowlano-montażowych,

  - przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski uproszczony,

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

  - projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy

  - inwentaryzację zieleni wraz z projektem wycinki (jeżeli będzie konieczna).

  - Skompletowanie dokumentacji terenowo prawnej, zapewniającej prawo Zamawiającego do dysponowania terenem na czas realizacji inwestycji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót.

  - Szczegółowy zakres i wymagania Zamawiającego określono we wzorze umowy oraz warunkach technicznych do projektowania.

- Załączniki

- warunki techniczne do projektowania TT.400.2026.452.zBK z dnia 09.02.2026 r.