SPECYFIKACJA

do postępowania prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi

i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (www.pwik.com.pl), w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń na terenie siedziby oraz w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

41 - 709 Ruda Śląska, ul. Pokoju13.

tel. (32) 34-24-269, adres e-mail: przetargi@pwik.com.pl

Dokument podpisany przez:

Maciej Lesiak – Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Marek Wilk – Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

SPECYFIKACJA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

tel. (0-32) 34-24-269, adres e-mail przetargi@pwik.com.pl

WPROWADZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń na terenie siedziby oraz w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

§1 INFORMACJE O KONTAKCIE Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami na etapie przygotowania i składania ofert są:

- sprawy formalne –  Iwona Rother, 32/34-24-269, e-mail przetargi@pwik.com.pl

§2 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

Ostateczny termin składania ofert upływa

dnia 25.03.2026 r. o godz. 11:00.

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

§3 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest „Świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych instalacji 
i urządzeń na terenie siedziby oraz w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji oraz

- Harmonogram terminów wykonania pomiarów stanowiący załącznik nr 1b do Specyfikacji.

§4 TERMIN WYKONANIA UMOWY

Zamówienie będzie realizowane w od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2027 r.

§5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa  w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,  lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie  orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - okres wykluczenia ustala się na podstawie przepisów wskazanej ustawy.

Wystąpienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował pracownikami, posiadającymi aktualne uprawnienia wymagane przepisami prawa tj.:

1) świadectwo kwalifikacyjne lub równoważny dokument – uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie konserwacji, remontów, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV lub wyższym – co najmniej 1 pracownik,

2) świadectwo kwalifikacyjne lub równoważny dokument – uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV lub wyższym – co najmniej 1 pracownik. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udokumentował dysponowanie minimum dwoma pracownikami nawet w przypadku, gdy jedna osoba posiada oba w/w świadectwa.

3) uprawnienia umożliwiające swoim zakresem pomiar urządzeń występujących u Zamawiającego – stacje transformatorowe o napięciu znamionowym 20kV - co najmniej 1 pracownik,

- Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, wykonał należycie usługi pomiarów elektrycznych, o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. po jednej usłudze  dla:

- pomiar instalacji fotowoltaicznej o mocy min 50 kW oraz

- pomiar stacji transformatorowej o mocy min 400 kVA

- Warunki współpracy:

- Zamawiający wymaga, aby usługi świadczone były na terenie dyrekcji oraz obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej w dniach: roboczych (pn-pt) w godzinach: 7-14, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.

- Na 2 dni przed wejściem na konkretny obiekt, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia tego faktu z przedstawicielem Zamawiającego, terminu wykonywanych pomiarów oraz sposobu przedstawienia protokołów pomiarowych. Wymagania – osobny protokół do każdego urządzenia.

- Termin i ilość wykonywanych badań będzie ustalana indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się zachować ciągłość terminów badań.

- Ilość obiektów i urządzeń poddanych badaniu może ulec zmianie.

- Osoby wykonujące pomiary elektryczne muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania pomiarów w zakresie eksploatacji i dozoru.

- Na czas pomiarów na danych urządzeniach Wykonawca jest prowadzącym eksploatacje.

§6 DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

Do oferty sporządzonej na wymaganym Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1) należy dołączyć następujące informacje, dokumenty, oświadczenia:

- Formularz cenowy, stanowiący integralną część Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1a)

- Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.

- Kopie aktualnych uprawnień osoby/osób, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 Specyfikacji.

- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat usług, o których mowa w § 5 ust.3 pkt 2 Specyfikacji, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wykazu, o którym mowa powyżej.

- W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty ma być dołączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Z treści pełnomocnictwa winien wynikać zakres umocowania.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia. Przedmiotowe Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy mogą być poświadczone przez Wykonawcę (Lidera) lub przez Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie.

- W przypadku, gdy Wykonawcy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej należy złożyć dokument, 
z którego wynikają zasady reprezentacji spółki (umowa spółki).

§7 OPIS KRYTERIÓW

- Zamawiający wyznaczył następujące kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: cena oferty – 100%.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w Specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

§8 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym, zgodnie z Załącznikiem nr 1a do Specyfikacji,

- Wykonawca obliczy wartość pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek.

- Cenę ofertową stanowić będzie wartość łączna wszystkich pozycji Formularza cenowego.

- Ceny jednostkowe winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów.

- Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie i określona cyfrowo i słownie.

§9 OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawcy są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

10 INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

§11 INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią Specyfikacji zostaną odrzucone.

§12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

§13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY od strony formalnej

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta (formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami) musi być przygotowana w języku polskim, złożona w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania

- Wykonawca może złożyć ofertę.:

  - jako skan podpisanej wersji papierowej (w formacie PDF) lub

  - załączyć dokumenty sporządzone elektronicznie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

- Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi oświadczenia Wykonawcy, muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź wynikającą z innego dokumentu),

- Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

- Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, informacje i oświadczenia wymagane w §6 Specyfikacji,

- Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Ewentualne pytania związane z obsługą platformy należy kierować do  Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00

tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

§ 14 KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ / ZADAWANIE PYTAŃ

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie drogą elektroniczną, 
za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik 
na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Pytania należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania, poprzez formularz "Wyślij wiadomość do zamawiającego". Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem o przetargu w sekcji „Komunikaty”. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, powiadamiając 
o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

§ 15 JAWNOŚĆ OFERTY / TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

- Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 2 z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może w szczególności zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną  
część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez  Zamawiającego”.

- Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania, w tym ofert musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

§16 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ TRYB OCENY OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w ostatnim dniu składania ofert, o którym mowa w §2 Specyfikacji, o godz. 11.05 w budynku nr 2, pok. nr 10, komputerze Zamawiającego, po pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/pwik (podstronie z ogłoszeniem o postępowaniu) w sekcji „Komunikaty” informacje dotyczące  firm Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną ofertową.

- Zamawiający zbada wyłącznie ofertę najkorzystniejszą. W przypadku odrzucenia tej oferty, badaniu będą podlegały kolejne najkorzystniejsze oferty.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, w trakcie analizy oferty Zamawiający może wezwać do przedłożenia dodatkowych dokumentów, w tym łączącej Strony umowy Konsorcjum.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega, iż nie jest zobligowany do skorzystania z powyższego uprawnienia. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przez rażąco niską cenę, Zamawiający rozumie cenę, która jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub od średniej arytmetycznej cen ofert niepodlegających odrzuceniu.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku, o którym mowa w pkt. c), Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. 
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Dokumenty i wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3-5 niniejszego paragrafu Wykonawca winien przygotować zgodnie z wymogami § 13 Specyfikacji.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji;

  - jej treść jest nieczytelna tj. została wypełniona odręcznym pismem uniemożliwiającym jego prawidłowe odczytanie;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania;

  - została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

  - Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;

  - nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;

  - jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja ta będzie zawierać uzasadnienie czynności odrzucenia.

§ 17 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie oraz poprzez stronę www.platformazakupowa.pl/pn/pwik (podstronę z ogłoszeniem o postępowaniu), 
w zakładce „Komunikaty”. Informacja powyższa zawierać będzie dane wyłonionego Wykonawcy (nazwę, miejscowość) oraz cenę ofertową. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wraz 
z zawiadomieniem o wyniku przetargu otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.

- Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostały one odrzucone.

§18 ZAMKNIĘCIE PRZETARGU BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

ORAZ POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWUJĄCEGO UMOWĘ

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu lub zakończenia postępowania przygotowującego umowę, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.

- Informację o zamknięciu przetargu lub zakończeniu postępowania przygotowującego umowę Zamawiający zamieszcza na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/pwik  (podstronie z ogłoszeniem o postępowaniu), w zakładce „Komunikaty”.

§19 REGULACJA PRAWNA

- Postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej www.pwik.com.pl

- Sprawy nie ujęte w niniejszej Specyfikacji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§20 KLAUZULA INFORMACYJNA

DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA SKŁADAJACYCH OFERTĘ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Można skontaktować się z ADO pisząc na adres: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: bok@pwik.com.pl.

- Dane będą przetwarzane:

- aby rozpatrzyć złożoną ofertę tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu realizacji umowy, w przypadku jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem, wynikające w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych) oraz związane z umową, 
w przypadku jej zawarcia, tj. wynikające w szczególności z przepisów prawa rachunkowego 
i podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem lub realizacją umowy (w przypadku jej zawarcia) na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia lub umową 
(w przypadku jej zawarcia), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- Podanie danych osobowych w oparciu o zgodę  jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu.

- Twoje dane będą przekazywane:

- podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność,  np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty,

- podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

- Dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo  zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych), a w przypadku zawarcia umowy również przez okres wynikający z prawa rachunkowego 
i podatkowego. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.  Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.

- Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

- Przysługuje Ci prawo do:

- dostępu do podanych danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO, w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego,

- sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa,  
w przypadku zamówień publicznych,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą  postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

- usunięcia danych (w określonych przypadkach),

- ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa, w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z uwagi 
na szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO),

- przenoszenia danych osobowych (pod określonymi warunkami),

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie podanych  danych, przy czym wycofanie zgody  nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| 1. | Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| --- | --- | --- |
| 2. | Załącznik nr 1a | Formularz cenowy |
| 3. | Załącznik nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy |
| 4. | Załącznik nr 3 | Wykaz wykonanych usług |
| 5. | Załącznik nr 4 | Klauzula informacyjna |
| 6. | Załącznik nr 5 | Projekt umowy |

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot przetargu –

Świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń na terenie siedziby

oraz w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

Wykonawca – ( nazwa i adres ) …………………………………………………………………………

NIP...............................................nr KRS (jeżeli dotyczy) ..............................................

nr telefonu* .................................................  adres e-mail*...............................................

* Pola wypełniane nieobowiązkowo. Wypełnienie któregokolwiek z powyższych pól (telefon lub e-mail) oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego podanych danych w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

| Świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń na terenie siedziby oraz w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej | cena ofertowa netto w PLN |
| --- | --- |
| CENA OFERTOWA łączna wartość całego przedmiotu zamówienia |  |
| Słownie: Cena ofertowa netto …………………………………………………………………....................... |  |

UWAGA! Integralną część formularza ofertowego stanowi Formularz cenowy – Załącznik nr 1a

UWAGA! Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję).

Należę do grupy:

☐     mikroprzedsiębiorstw;

☐     małych przedsiębiorstw;

☐     średnich przedsiębiorstw;

☐     dużych przedsiębiorstw;

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i katorgo roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Oświadczenia ofertowe

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- oświadczamy, że zawarty w dokumentacji przetargowej projekt umowy został przez nas zaakceptowany

- oświadczamy, że pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty 
oraz wykonanie w/w zamówienia.

…………………..						……………………………………………………

miejsce i data						podpis i pieczęć osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa firmy ................................................................................................

.....................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................

Przystępując do przetargu pn. Świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych instalacji 
i urządzeń na terenie siedziby oraz w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, niniejszym Wykonawca oświadcza, iż:

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie §5 ust. 2 Specyfikacji,

- spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w §5 ust. 3 Specyfikacji,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),

- w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników, współpracowników, podwykonawców, pracowników podwykonawców) przekazał tym osobom Załącznik nr 4 do postępowania wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku 
z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane, a tym samym wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępnił Zamawiającemu w związku z  ubieganiem się o udzielenie niniejszego zamówienia,

- zobowiązuje się przekazać osobom, o których mowa w pkt 4 powyżej Załącznik nr 4, a tym samym wypełnić wobec nich w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, jeśli ich  dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu na dalszych etapach przedmiotowego postępowania.

…………………..						                   ……….…………………………………

miejsce i data						podpis i pieczęć osoby upoważnionej

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Przedmiot przetargu – Świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń 
na terenie siedziby oraz w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

Wykonawca – ( nazwa i adres ) …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

| Zakres zamówienia | Zamawiający | Data wykonania usługi |
| --- | --- | --- |
| pomiar instalacji fotowoltaicznej o mocy min 50 kW pomiar stacji transformatorowej o mocy min 400 kVA |  |  |

…………………..						……………………………………………..…

miejsce i data						podpis i pieczęć osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE POZYSKALIŚMY 
OD SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ (NP. JEGO PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW, PODWYKONAWCÓW, PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCÓW)

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, informujemy, że:

  - Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Możesz się skontaktować z ADO pisząc na adres: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: bok@pwik.com.pl.

- Twoje dane pozyskaliśmy z dokumentacji ofertowej złożonej przez Wykonawcę, w związku z prowadzonym przez nas postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3. Dane będą przetwarzane:

- w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:

    - kontaktu z Tobą w związku z prowadzonym postępowaniem lub wykonaniem umowy (w przypadku jej zawarcia z Wykonawcą),

    - zapewnienia wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania wskazane w ofercie, w tym posiadania wykwalifikowanych podwykonawców lub w celu wykonania umowy (w przypadku jej zawarcia 
z Wykonawcą),

- w przypadku zamówień publicznych - aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem wynikające w szczególności z ustawy  Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonymi postępowaniami 
o udzielenie zamówienia w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie Twoich danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (Imię, Nazwisko),

- dane telekontaktowe,

- dane dotyczące prowadzonej działalności,

- posiadane uprawnienia.

- dane związane z weryfikacją zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wyłącznie w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane)

5. Twoje dane będą przekazywane:

- podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, 
np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty,

- podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

6. Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany 
w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo  zamówień publicznych. Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.

7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji 	
w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

8. Przysługuje Ci prawo do:

- dostępu do Twoich danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO, 
w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać 
od Ciebie, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego,

- sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa, 
w przypadku zamówień publicznych,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą  postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

- usunięcia danych (w określonych przypadkach),

- ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa, 
w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO).

ZAŁĄCZNIK NR 5

PROJEKT UMOWY

z dnia ……….

na „Świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń na terenie siedziby oraz w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców 
pod numerem 0000048747, NIP 6410014068, REGON 271909683, która oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy

zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”, w imieniu której działają :

………………………………..

oraz

Wykonawcą ………………………..…, , który oświadcza, iż posiada status ……………….

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działają :

………………………………………

Wyszczególnione wyżej strony postanawiają zawrzeć umowę (dalej Umowa) następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
w zakresie pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń na terenie siedziby oraz w obiektach PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia określonym w przetargu nieograniczonym nr OZ/261/10-WS/PN/2026 (dalej Usługa).

- Wykonawca nie może zlecić wykonania Przedmiotu umowy osobie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej, 
pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż ilości wykonania usług w zakresie pomiarów elektrycznych podane w Formularzu Ofertowym są ilościami przewidywanymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich wykonania w pełnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia mniejszej ilości usług lub większej ilości w stosunku do ilości określonej w niniejszej umowie (załącznik nr 1 do specyfikacji), co nie stanowi niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi odpowiedzialności kontraktowej Zamawiającego. Zapis §2 ust. 2 umowy stosuje się odpowiednio.

§2

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2027 r.

- Umowa będzie obowiązywała do czasu zaistnienia jednego z dwóch zdarzeń:

    - wykorzystania kwoty określonej w §3 ust.1 niniejszej umowy,

    - upływu terminu, na który umowa została zawarta w przypadku, jeżeli kwota §3 ust.1 nie zostanie wykorzystana.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (według wyboru albo co do całości niezrealizowanej umowy albo co do części) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę. W przypadku nie wskazania, czy Zamawiający odstępuje od umowy niewykonanej w całości czy w części, przyjmuje się, że odstąpienie następuje co do części niewykonanej umowy, co do której nastąpiła przyczyna odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie Wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część Przedmiotu umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.

- Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi w zakresie i po cenach zgodnych ze złożoną ofertą 
przetargową z dnia …………………, której łączna wartość wynosi ……………… netto.

- Formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca dolicza do kwot netto, obowiązujący w dacie wykonania poszczególnej usługi podatek VAT.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Wszelkie ewentualne dodatkowe prace wynikające z realizacji Usługi, a nieprzewidziane w Przedmiocie umowy będą rozliczane na podstawie wystawionego przez Wykonawcę, przed przystąpieniem do prac, wstępnego opisu zakresu wykonania usługi wraz z podaną kalkulacją kosztów i po pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Wykonywanie tych prac przez Wykonawcę będzie dokumentowane fakturą VAT, odrębną 
od faktur VAT dokumentujących wykonanie Usług, o których mowa w ust. 1 niniejszej paragrafu.

- W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę prac dodatkowych, bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, Wykonawcy za niniejsze prace nie należy się wynagrodzenie.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada umiejętności, wiedzę, doświadczenie i środki techniczne, potrzebne do wykonania Usługi,

- dysponuje niezbędnym sprzętem, potrzebnym do wykonania Usługi;

- dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, potrzebnym do wykonania Usługi;

- będzie wykonywać Usługę zgodnie z wszelkimi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

- będzie przestrzegał zapisów Instrukcji Bezpiecznej Organizacji Pracy w PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, która zostanie udostępniona Wykonawcy do wglądu przed wykonywaniem usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu prawdziwości 
i przestrzegania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, oświadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do Specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, stanu wynikającego 
z zapewnień, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego.

- Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów w zakresie realizacji obowiązków umownych są:

        - ze strony Wykonawcy –.................................,

- tel. …........................................…….,

- adres do e-doręczeń:………………………………………

- e-mail. …………….................................

        - ze strony Zamawiającego  - ……………………………………

- tel. …........................................…….,

- adres do e-doręczeń: ………………………………….

- e-mail. …………….................................

Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie nie są uprawnione do dokonywania zmian niniejszej umowy, ani do zaciągania zobowiązań ani rozporządzania prawami którejkolwiek ze stron.

- O zmianach w danych adresowych Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5

- Usługi w zakresie pomiarów elektrycznych będą każdorazowo wykonywane według potrzeb Zamawiającego na podstawie zlecenia mailowego składanego każdorazowo na adres mailowy Wykonawcy - ………………., z podaniem zakresu usług, miejsca ich wykonania oraz terminu.

- Zamawiający wymaga, aby usługi świadczone były na terenie siedziby oraz obiektach PWiK Sp. z o.o.
 w Rudzie Śląskiej w dniach: roboczych (pn-pt) w godzinach: 7-14, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.

- Na 2 dni przed wejściem na konkretny obiekt, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia tego faktu 
z przedstawicielem Zamawiającego, terminu wykonywanych pomiarów oraz sposobu przedstawienia protokołów pomiarowych. Wymagane jest sporządzenie odrębnego protokołu do każdego urządzenia.

- Na czas pomiarów na danych urządzeniach Wykonawca jest prowadzącym eksploatacje.

- W razie niewykonania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający ma prawo skorzystać 
z wykonania zastępczego (bez upoważnienia sądu) na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej, do:

- wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z normami oraz powszechnie obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa,

- niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o utracie uprawnień do wykonywania działalności objętej niniejszą umową,

- uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego (na 2 dni przed wejściem na konkretny obiekt) terminu wykonywanych pomiarów oraz sposobu przedstawienia protokołów pomiarowych,

- sporządzenia osobnego protokołu do każdego urządzenia.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonanie Usługi.

§ 7

- Wynagrodzenie za świadczone przez Wykonawcę Usługi będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

- Faktury VAT dotyczące wykonywania Usług, będą wystawiane przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru prac przez upoważnionego pracownika ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności Wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

- Płatność jest uważana za skutecznie dokonaną z chwilą wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, o ile obowiązujące przepisy prawa nakładają na niego taki obowiązek.

- Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę przydzielenia fakturze numeru 
identyfikującego w systemie KSeF.

- Niezależnie od wystawienia faktury w KSeF, Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu wizualizację faktury w formacie PDF (opatrzoną kodem QR) na adres e-mail: ksiegowosc@pwik.com.pl

- W przypadku niedostępności systemu KSeF (awaria, prace serwisowe lub tryb offline), Wykonawca 
wystawi fakturę w formie elektronicznej (PDF) i dostarczy ją na adres e-mail Zamawiającego. 
Taka faktura powinna zostać oznaczona kodem QR umożliwiającym jej późniejszą weryfikację.

- Wykonawca zobowiązuje się do przesłania faktury wystawionej w trybie awaryjnym do systemu KSeF w terminach przewidzianych przepisami prawa.

- Zamawiający oświadcza, że posiada uprawnienia do odbioru faktur w systemie KSeF.

- Przelew wierzytelności wynikający z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za uprzednią 
pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po upływie terminu 
płatności faktury. Dotyczy to zarówno należności głównych jak i odsetek.

- W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego uzgodnionych warunków zapłaty należności 
za wykonaną usługę, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę w płatnościach i wstrzymać 
wykonanie usługi. Wstrzymanie usługi może nastąpić wyłącznie pod warunkiem uprzedniego pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania Zamawiającego do uregulowania zaległości, z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu i zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie, dalsze dostawy będą wstrzymane.

- Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o uzyskaniu lub utracie statusu „dużego przedsiębiorcy”

§8

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w §3 ust. 1;

- za niewykonanie Usługi w terminach, o których mowa w §5, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, określonego w §3 ust. 1, liczonego od początku miesiąca następującego po miesiącu w którym miała zostać wykonana Usługa.

- Umówione kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych za inne przypadki niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

- Kara umowna naliczona zostanie, bez wysłania uprzedniego pisemnego wezwania.

- Zamawiający płaci kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego 
w §3 ust. 1.

§ 9

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania według zasad określonych w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

    - zmiany terminu wykonania  umowy w następstwie siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenia zdarzeń nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia i zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąć ani przezwyciężyć nawet przy zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, a które uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie części lub całości przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej;

    - zmiany terminu wykonania umowy, w związku z przedłużającymi się, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i /lub Zamawiającego, uzgodnieniami formalnymi i procedurami administracyjnymi;

    - zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany należnej od tego wynagrodzenia stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona zgodnie ze zmienionymi przepisami. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej odnosić się będzie do niewykonanej, w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa, części przedmiotu świadczenia Wykonawcy. Wykonawca, o ile chce ubiegać się o zmianę wynagrodzenia zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem, 
w którym wskaże zakres rzeczowy zamówienia, którego zmiana ma dotyczyć, kwotę, o którą, jego zdaniem, wynagrodzenie ma ulec zmianie oraz datę, od której zmiana ma nastąpić. Tożsame uprawnienia i obowiązki co do zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianami stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego służą Zamawiającemu;

    - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających istotny wpływ na treść oferty lub sposób wykonywania umowy albo celowość jej realizacji – w takim przypadku Strony zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz kierując się obowiązkiem wzajemnego poszanowania swoich uzasadnionych interesów, dokonają zmian umowy w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania umowy, 
w szczególności przedmiotu świadczenia Wykonawcy do następstw zmienionego stanu prawnego;

    - zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępującemu w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w Specyfikacji oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów prawa;

    - dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na usługi, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

§10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej Umowy, strony poddają najpierw rozstrzygnięciu polubownemu a w następnej kolejności Sądowi właściwemu z uwagi na miejsce wykonania zobowiązania

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez dwie strony.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego / Umowę sporządzono w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – w załączeniu

Zamawiający								Wykonawca

Załącznik do umowy nr …………….

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

pozyskanych w związku z zawarciem umowy

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej - jako administrator danych informuje, że przetwarzanie danych osobowych drugiej strony umowy (w przypadku osób fizycznych), osób upoważnionych do reprezentacji drugiej strony umowy (w przypadku osób innych niż osoby fizyczne) oraz danych osób do kontaktu (jeśli zostały wskazane) odbywa się, aby:

  - zawrzeć i wykonywać umowę,

  - wypełnić obowiązki prawne (w szczególności podatkowe, rachunkowe, archiwizacyjne),

  - realizować tzw. prawnie uzasadnione interesy, tj.: weryfikować osoby upoważnione do reprezentacji drugiej strony oraz zakres takiego umocowania, a w konsekwencji możliwość zawarcia umowy oraz jej ważność, prowadzić komunikację związaną z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy oraz dochodzić lub bronić się przed roszczeniami.

- Dane w zakresie wskazanym w umowie zostały pozyskane w związku z jej zawarciem bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od drugiej strony umowy lub z publicznych rejestrów w zakresie ujawnionym w rejestrach.

- Podanie danych przez osoby, których dane dotyczą jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

- Dane mogą zostać przekazane: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, kancelarii prawnej, podmiotom świadczącym usługi konsultacyjne, doradcze oraz IT, podmiotom niszczącym dokumenty, jak również podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

- Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres wskazany 
w przepisach prawa (dotyczy celów podatkowych, rachunkowych oraz archiwizacyjnych). Dane przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. będą przechowywane do czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń.

- Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują prawa: dostępu do danych, 
ich sprostowania - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również wniesienia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o.  sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację tej osoby.

- Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

- Z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  można się skontaktować korzystając z podanych w umowie danych adresowych, w tym mailowo na adres używany w związku z negocjacją/zawarciem umowy.