## Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
Zamawiający : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
Wykonawca : |  |  |  | ( nazwa i adres )
1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
L.p. | Nazwa | Rodzaj pomiaru | Ilość 2026r. | Ilość 2027r. | Cena jedn. (netto) w 2026r. | Cena jedn. (netto) w 2027r. | Wartość netto = rubr. nr 5 x (rubr. nr 6 + rubr. nr 7)
1. | Badanie sprzętu dielektrycznego | Buty elektroizolacyjne | 8 | 8 |  |  | 0
2. | Badanie sprzętu dielektrycznego | Chodniki dielektryczny kostka | 56 | 56 |  |  | 0
3. | Badanie sprzętu dielektrycznego | Drązek izolacyjny | 16 | 16 |  |  | 0
4. | Badanie sprzętu dielektrycznego | Kleszcze izolacyjne | 4 | 4 |  |  | 0
5. | Badanie sprzętu dielektrycznego | Pomost izolacyjny | 4 | 4 |  |  | 0
6. | Badanie sprzętu dielektrycznego | Półbuty elektroizolacyjne | 16 | 16 |  |  | 0
7. | Badanie sprzętu dielektrycznego | Rękawice Elektroizolacyjne | 16 | 16 |  |  | 0
8. | Badanie sprzętu dielektrycznego | Uchwyt Bezpiecznikowy | 8 | 8 |  |  | 0
9. | Badanie sprzętu dielektrycznego | Wskażnik Akustyczny -optyczny | 12 | 12 |  |  | 0
10. | Badanie sprzętu dielektrycznego | Chodnik elektroizolacyjny | 8 | 8 |  |  | 0
11. | Gniazda 230V | Pomiar izolacji | 278 | 363 |  |  | 0
12. | Gniazda 230V | Skuteczność zerowania | 278 | 786 |  |  | 0
13. | Gniazda 400V | Pomiar izolacji | 98 | 110 |  |  | 0
14. | Gniazda 400V | Skuteczność zerowania | 98 | 117 |  |  | 0
15. | Latarnie | Pomiar izolacji | 164 | 190 |  |  | 0
16. | Latarnie | Skuteczność zerowania | 164 | 192 |  |  | 0
17. | Mikrostacja CPN | Pomiar oporności uziemień roboczych i ochronnych | 1 | 1 |  |  | 0
18. | Oprawa LOVATO P-1,2W | Badanie natężenia oraz poprawność działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | 9 | 9 |  |  | 0
19. | Oprawa LOVATO P-3W | Badanie natężenia oraz poprawność działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | 18 | 18 |  |  | 0
20. | Oprawa Wars LED Panel | Badanie natężenia oraz poprawność działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | 30 | 30 |  |  | 0
21. | Oświetlenie | Pomiar izolacji | 5 | 68 |  |  | 0
22. | Oświetlenie | Skuteczność zerowania | 5 | 241 |  |  | 0
23. | Pomiar instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp | Rezystancja izolacji przewodów po stronie AC,DC, Pomiar rezystancji instalacji odgromowej, Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 2 | 2 |  |  | 0
24. | Pomiar instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kWp | Rezystancja izolacji przewodów po stronie AC,DC, Pomiar rezystancji instalacji odgromowej,Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 2 | 2 |  |  | 0
25. | Pomiar instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,80kWp | Rezystancja izolacji przewodów po stronie AC,DC, Pomiar rezystancji instalacji odgromowej,Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 38 | 38 |  |  | 0
26. | Pomiar instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp | Rezystancja izolacji przewodów po stronie AC,DC, Pomiar rezystancji instalacji odgromowej,Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 4 | 4 |  |  | 0
27. | Rozdzielnie | Pomiar izolacji | 66 | 66 |  |  | 0
28. | Rozdzielnie | Skuteczność zerowania | 66 | 66 |  |  | 0
29. | Silniki 5,5 - 50[kW] | Pomiar izolacji | 143 | 147 |  |  | 0
30. | Silniki 5,5 - 50[kW] | Skuteczność zerowania | 143 | 147 |  |  | 0
31. | Silniki 50-250[kW] | Pomiar izolacji | 3 | 3 |  |  | 0
32. | Silniki 50-250[kW] | Skuteczność zerowania | 3 | 3 |  |  | 0
33. | Silniki do 5,5kW | Pomiar izolacji | 402 | 402 |  |  | 0
34. | Silniki do 5,5kW | Skuteczność zerowania | 378 | 378 |  |  | 0
35. | Trafo TNOSN 400/20 Moc400kVA Przekładnia 21/0,4 kVElektronarzedzia | Kompletny pomiar parametrów ochrony dla transformatora, pomiar napięcia rażenia dla rozdzielni SN, pomiar rezystancji szynoprzewodów, pomiar rezystancji kabli, pomiar rezystancji izolacji rozdzielni SN i nN, pomiar rezystancji uzwojeń, pomiar uziemnień r | 0 | 2 |  |  | 0
36. | Urządzenia | Pomiar izolacji | 176 | 179 |  |  | 0
37. | Urządzenia | Skuteczność zerowania | 184 | 187 |  |  | 0
38. | Urządzenie | Pomiar izolacji | 0 | 22 |  |  | 0
39. | Urządzenie | Skuteczność zerowania | 0 | 24 |  |  | 0
40. | Uziemnienie | Pomiar rezystancji | 0 | 31 |  |  | 0
41. | Uziomy | Pomiar urządzeń piorunochronnych oporności uziemień roboczych i ochronnych | 34 | 0 |  |  | 0
42. | Wyłączniki różnicowo - prądowe | Pomiar czasu reakcji i prądu zadziałania | 84 | 84 |  |  | 0
43. | Wyłączniki różnicowo - prądowe | Pomiar czasu reakcji i prądu zadziałania | 245 | 282 |  |  | 0
WARTOŚĆ ŁĄCZNA = CENA OFERTOWA | [6 empty] | 0
…………………………………………………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

## Harmonogram
Harmonogram terminów wykonania pomiarów
Ważność | Obiekt | Nazwa | Rodzaj pomiaru | Termin I | Termin II | Suma z ilość 2026 | Suma z ilośc 2027
1 rok | Główna siedziba Spółki | Gniazda 230V | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 2 | 2
1 rok | Główna siedziba Spółki | Gniazda 230V | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 2 | 2
1 rok | Główna siedziba Spółki | Gniazda 400V | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 1 | 1
1 rok | Główna siedziba Spółki | Gniazda 400V | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 1 | 1
1 rok | Główna siedziba Spółki | Mikrostacja CPN | Pomiar oporności uziemień roboczych i ochronnych | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 1 | 1
1 rok | Główna siedziba Spółki | Oprawa LOVATO P-1,2W | Badanie natężenia oraz poprawność działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 9 | 9
1 rok | Główna siedziba Spółki | Oprawa LOVATO P-3W | Badanie natężenia oraz poprawność działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 18 | 18
1 rok | Główna siedziba Spółki | Pomiar instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,80kWp | Rezystancja izolacji przewodów po stronie AC,DC, Pomiar rezystancji instalacji odgromowej,Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 38 | 38
1 rok | Główna siedziba Spółki | Pomiar instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp | Rezystancja izolacji przewodów po stronie AC,DC, Pomiar rezystancji instalacji odgromowej,Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 4 | 4
1 rok | Główna siedziba Spółki | Silniki do 5,5kW | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 3 | 3
1 rok | Główna siedziba Spółki | Silniki do 5,5kW | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 3 | 3
1 rok | Główna siedziba Spółki | Urządzenia | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 3 | 3
1 rok | Główna siedziba Spółki | Urządzenia | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 6 | 6
1 rok | Główna siedziba Spółki | Wyłączniki różnicowo - prądowe | Pomiar czasu reakcji i prądu zadziałania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 2 | 2
1 rok | Przepompownie ścieków | Gniazda 230V | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 47 | 47
1 rok | Przepompownie ścieków | Gniazda 230V | Pomiar izolacji | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 16 | 16
1 rok | Przepompownie ścieków | Gniazda 230V | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 47 | 47
1 rok | Przepompownie ścieków | Gniazda 230V | Skuteczność zerowania | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 16 | 16
1 rok | Przepompownie ścieków | Latarnie | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 35 | 35
1 rok | Przepompownie ścieków | Latarnie | Pomiar izolacji | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 9 | 9
1 rok | Przepompownie ścieków | Latarnie | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 35 | 35
1 rok | Przepompownie ścieków | Latarnie | Skuteczność zerowania | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 9 | 9
1 rok | Przepompownie ścieków | Oświetlenie | Pomiar izolacji | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 2 | 2
1 rok | Przepompownie ścieków | Oświetlenie | Skuteczność zerowania | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 2 | 2
1 rok | Przepompownie ścieków | Silniki 5,5 - 50[kW] | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 57 | 57
1 rok | Przepompownie ścieków | Silniki 5,5 - 50[kW] | Pomiar izolacji | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 26 | 26
1 rok | Przepompownie ścieków | Silniki 5,5 - 50[kW] | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 57 | 57
1 rok | Przepompownie ścieków | Silniki 5,5 - 50[kW] | Skuteczność zerowania | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 26 | 26
1 rok | Przepompownie ścieków | Silniki do 5,5kW | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 44 | 44
1 rok | Przepompownie ścieków | Silniki do 5,5kW | Pomiar izolacji | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 10 | 10
1 rok | Przepompownie ścieków | Silniki do 5,5kW | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 44 | 44
1 rok | Przepompownie ścieków | Silniki do 5,5kW | Skuteczność zerowania | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 10 | 10
1 rok | Przepompownie ścieków | Urządzenia | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 112 | 112
1 rok | Przepompownie ścieków | Urządzenia | Pomiar izolacji | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 34 | 34
1 rok | Przepompownie ścieków | Urządzenia | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 112 | 112
1 rok | Przepompownie ścieków | Urządzenia | Skuteczność zerowania | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 34 | 34
1 rok | Przepompownie ścieków | Wyłączniki różnicowo - prądowe | Pomiar czasu reakcji i prądu zadziałania | 31.10.2026 | 31.10.2027 | 54 | 54
1 rok | Przepompownie ścieków | Wyłączniki różnicowo - prądowe | Pomiar czasu reakcji i prądu zadziałania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 141 | 141
1 rok | Pompownie wody | Gniazda 230V | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 21 | 21
1 rok | Pompownie wody | Gniazda 230V | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 21 | 21
1 rok | Pompownie wody | Gniazda 400V | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 9 | 9
1 rok | Pompownie wody | Gniazda 400V | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 9 | 9
1 rok | Pompownie wody | Pomiar instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp | Rezystancja izolacji przewodów po stronie AC,DC, Pomiar rezystancji instalacji odgromowej, Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 2 | 2
1 rok | Pompownie wody | Pomiar instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kWp | Rezystancja izolacji przewodów po stronie AC,DC, Pomiar rezystancji instalacji odgromowej,Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 2 | 2
1 rok | Pompownie wody | Rozdzielnie | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 7 | 7
1 rok | Pompownie wody | Rozdzielnie | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 7 | 7
1 rok | Pompownie wody | Silniki 5,5 - 50[kW] | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 27 | 27
1 rok | Pompownie wody | Silniki 5,5 - 50[kW] | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 27 | 27
1 rok | Pompownie wody | Silniki do 5,5kW | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 9 | 9
1 rok | Pompownie wody | Silniki do 5,5kW | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 9 | 9
1 rok | Pompownie wody | Wyłączniki różnicowo - prądowe | Pomiar czasu reakcji i prądu zadziałania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 7 | 7
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Gniazda 230V | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 158 | 158
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Gniazda 230V | Pomiar izolacji | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 34 | 34
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Gniazda 230V | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 92 | 92
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Gniazda 230V | Skuteczność zerowania | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 34 | 34
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Gniazda 230V | Skuteczność zerowania | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 66 | 66
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Gniazda 400V | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 30 | 30
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Gniazda 400V | Pomiar izolacji | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 12 | 12
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Gniazda 400V | Pomiar izolacji | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 46 | 46
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Gniazda 400V | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 30 | 30
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Gniazda 400V | Skuteczność zerowania | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 12 | 12
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Gniazda 400V | Skuteczność zerowania | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 46 | 46
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Latarnie | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 54 | 54
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Latarnie | Pomiar izolacji | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 30 | 30
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Latarnie | Pomiar izolacji | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 36 | 36
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Latarnie | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 54 | 54
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Latarnie | Skuteczność zerowania | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 30 | 30
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Latarnie | Skuteczność zerowania | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 36 | 36
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Oprawa Wars LED Panel | Badanie natężenia oraz poprawność działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 30 | 30
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Oświetlenie | Pomiar izolacji | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 3 | 3
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Oświetlenie | Skuteczność zerowania | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 3 | 3
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Rozdzielnie | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 17 | 17
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Rozdzielnie | Pomiar izolacji | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 16 | 16
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Rozdzielnie | Pomiar izolacji | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 26 | 26
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Rozdzielnie | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 17 | 17
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Rozdzielnie | Skuteczność zerowania | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 16 | 16
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Rozdzielnie | Skuteczność zerowania | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 26 | 26
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki 5,5 - 50[kW] | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 20 | 20
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki 5,5 - 50[kW] | Pomiar izolacji | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 5 | 5
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki 5,5 - 50[kW] | Pomiar izolacji | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 8 | 8
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki 5,5 - 50[kW] | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 20 | 20
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki 5,5 - 50[kW] | Skuteczność zerowania | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 5 | 5
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki 5,5 - 50[kW] | Skuteczność zerowania | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 8 | 8
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki 50-250[kW] | Pomiar izolacji | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 3 | 3
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki 50-250[kW] | Skuteczność zerowania | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 3 | 3
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki do 5,5kW | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 163 | 163
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki do 5,5kW | Pomiar izolacji | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 48 | 48
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki do 5,5kW | Pomiar izolacji | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 125 | 125
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki do 5,5kW | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 163 | 163
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki do 5,5kW | Skuteczność zerowania | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 24 | 24
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Silniki do 5,5kW | Skuteczność zerowania | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 125 | 125
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Urządzenia | Pomiar izolacji | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 12 | 12
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Urządzenia | Pomiar izolacji | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 6 | 6
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Urządzenia | Pomiar izolacji | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 9 | 9
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Urządzenia | Skuteczność zerowania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 18 | 18
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Urządzenia | Skuteczność zerowania | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 5 | 5
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Urządzenia | Skuteczność zerowania | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 9 | 9
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Wyłączniki różnicowo - prądowe | Pomiar czasu reakcji i prądu zadziałania | 31.05.2026 | 31.05.2027 | 30 | 30
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Wyłączniki różnicowo - prądowe | Pomiar czasu reakcji i prądu zadziałania | 30.06.2026 | 30.06.2027 | 59 | 59
1 rok | Oczyszczalnie Ścieków | Wyłączniki różnicowo - prądowe | Pomiar czasu reakcji i prądu zadziałania | 31.11.2026 | 31.11.2027 | 36 | 36
5 lat | Główna siedziba Spółki | Gniazda 230V | Pomiar izolacji |  | 19.01.2027 | 0 | 85
5 lat | Główna siedziba Spółki | Gniazda 230V | Skuteczność zerowania |  | 19.01.2027 | 0 | 508
5 lat | Główna siedziba Spółki | Gniazda 400V | Pomiar izolacji |  | 19.01.2027 | 0 | 12
5 lat | Główna siedziba Spółki | Gniazda 400V | Skuteczność zerowania |  | 19.01.2027 | 0 | 19
5 lat | Główna siedziba Spółki | Latarnie | Pomiar izolacji |  | 19.01.2027 | 0 | 26
5 lat | Główna siedziba Spółki | Latarnie | Skuteczność zerowania |  | 19.01.2027 | 0 | 28
5 lat | Główna siedziba Spółki | Oświetlenie | Pomiar izolacji |  | 19.01.2027 | 0 | 63
5 lat | Główna siedziba Spółki | Oświetlenie | Skuteczność zerowania |  | 19.01.2027 | 0 | 236
5 lat | Główna siedziba Spółki | Silniki 5,5 - 50[kW] | Pomiar izolacji |  | 19.01.2027 | 0 | 4
5 lat | Główna siedziba Spółki | Silniki 5,5 - 50[kW] | Skuteczność zerowania |  | 19.01.2027 | 0 | 4
5 lat | Główna siedziba Spółki | Urządzenia | Pomiar izolacji |  | 19.01.2027 | 0 | 3
5 lat | Główna siedziba Spółki | Urządzenia | Skuteczność zerowania |  | 19.01.2027 | 0 | 3
5 lat | Główna siedziba Spółki | Urządzenie | Pomiar izolacji |  | 19.01.2027 | 0 | 22
5 lat | Główna siedziba Spółki | Urządzenie | Skuteczność zerowania |  | 19.01.2027 | 0 | 24
5 lat | Główna siedziba Spółki | Uziemnienie | Pomiar rezystancji |  | 19.01.2027 | 0 | 31
5 lat | Główna siedziba Spółki | Wyłączniki różnicowo - prądowe | Pomiar czasu reakcji i prądu zadziałania |  | 19.01.2027 | 0 | 37
5 lat | Oczyszczalnie Ścieków | Trafo TNOSN 400/20 Moc400kVA Przekładnia 21/0,4 kVElektronarzedzia | Kompletny pomiar parametrów ochrony dla transformatora, pomiar napięcia rażenia dla rozdzielni SN, pomiar rezystancji szynoprzewodów, pomiar rezystancji kabli, pomiar rezystancji izolacji rozdzielni SN i nN, pomiar rezystancji uzwojeń, pomiar uziemnień r |  | 12.04.2027 | 0 | 2
5 lat | Oczyszczalnie Ścieków | Uziomy | Pomiar urządzeń piorunochronnych oporności uziemień roboczych i ochronnych | 16.06.2026 |  | 34 | 0
6 miesięcy | Główna siedziba Spółki | Badanie sprzętu dielektrycznego | Buty elektroizolacyjne | 30.06.2026, 31,12,2026 | 30.06.2027, 31.12.2027 | 8 | 8
6 miesięcy | Główna siedziba Spółki | Badanie sprzętu dielektrycznego | Chodniki dielektryczny kostka | 30.06.2026, 31,12,2026 | 30.06.2027, 31.12.2027 | 56 | 56
6 miesięcy | Główna siedziba Spółki | Badanie sprzętu dielektrycznego | Drązek izolacyjny | 30.06.2026, 31,12,2026 | 30.06.2027, 31.12.2027 | 16 | 16
6 miesięcy | Główna siedziba Spółki | Badanie sprzętu dielektrycznego | Kleszcze izolacyjne | 30.06.2026, 31,12,2026 | 30.06.2027, 31.12.2027 | 4 | 4
6 miesięcy | Główna siedziba Spółki | Badanie sprzętu dielektrycznego | Pomost izolacyjny | 30.06.2026, 31,12,2026 | 30.06.2027, 31.12.2027 | 4 | 4
6 miesięcy | Główna siedziba Spółki | Badanie sprzętu dielektrycznego | Półbuty elektroizolacyjne | 30.06.2026, 31,12,2026 | 30.06.2027, 31.12.2027 | 16 | 16
6 miesięcy | Główna siedziba Spółki | Badanie sprzętu dielektrycznego | Rękawice Elektroizolacyjne | 30.06.2026, 31,12,2026 | 30.06.2027, 31.12.2027 | 16 | 16
6 miesięcy | Główna siedziba Spółki | Badanie sprzętu dielektrycznego | Uchwyt Bezpiecznikowy | 30.06.2026, 31,12,2026 | 30.06.2027, 31.12.2027 | 8 | 8
6 miesięcy | Główna siedziba Spółki | Badanie sprzętu dielektrycznego | Wskażnik Akustyczny -optyczny | 30.06.2026, 31,12,2026 | 30.06.2027, 31.12.2027 | 12 | 12
6 miesięcy | Główna siedziba Spółki | Badanie sprzętu dielektrycznego | Chodnik elektroizolacyjny | 30.06.2026, 31,12,2026 | 30.06.2027, 31.12.2027 | 8 | 8