# RAPORT Z PRZEGLĄDU OKRESOWEGO
I KONTROLI SZCZELNOŚCI UKŁADU CHŁODNICZEGO

Miejsce: ..............................................................

Data: ....................................................................

TYP URZĄDZENIA: ....................................................

NR FABRYCZNY: .......................................................

KOD URZĄDZENIA: .....................................................

Czynności przeprowadzone podczas przeglądu

|  | TAK | NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1) Czynności wstępne |  |  |  |
| - kontrola dokumentacji urządzenia |  |  |  |
| 1.2) Część mechaniczna urządzeń |  |  |  |
| - zewnętrzne oględziny I czyszczenie |  |  |  |
| - kontrola mocowania agregatu |  |  |  |
| - kontrola łożysk w wentylatorach |  |  |  |
| - kontrola mocowania rurociągów |  |  |  |
| - kontrola stanu izolacji cieplnej |  |  |  |
| - czyszczenie skraplaczy |  |  |  |
| - czyszczenie komory sprężarek |  |  |  |
| - wymiana filtrów powietrza |  |  |  |
| - kontrola pasów klinowych |  |  |  |
| - kontrola wibracji |  |  |  |
| 1.3) Część chłodnicza |  |  |  |
| - kontrola rurociągów |  |  |  |
| - kontrola złączy stałych, rozłącznych |  |  |  |
| - kontrola zaworów wraz z trzpieniami |  |  |  |
| - kontrola przyłączy urządzeń zabezpieczających i sterujących |  |  |  |
| - kontrola połączeń elastycznych |  |  |  |
| - pomiar parametrów obiegów freonowych |  |  |  |
| 1.4) Część elektryczna |  |  |  |
| - kontrola mocowania przewodów |  |  |  |
| - kontrola nastaw działania automatyki w tym aparatów zabezpieczających |  |  |  |
| - pomiary prądów sprężarek, wentylatorów |  |  |  |
| - kontrola styczników i przekaźników |  |  |  |
| 1.5) Metody pomiaru bezpośredniego |  |  |  |
| - detektor elektroniczny gazu |  |  |  |
| - fluorescencyjny płyn detekcyjny |  |  |  |
| - płyny pieniące lub mydliny |  |  |  |

| 2) Kontrola przepływów | OBIEG 1 | OBIEG 2 |
| --- | --- | --- |
| - przepływ medium przez parowacz poprawny |  |  |
| Δp parowacz [bar] |  |  |
| - przepływ wody przez skraplacz poprawny [T/N] |  |  |
| Δp skraplacz [bar] |  |  |
| - przepływ powietrza przez skraplacz poprawny [T/N] |  |  |
| - obroty wentylatorów poprawne [T/N] |  |  |
| - regulacja obrotów wentylatorów |  |  |

| 3) Parametry pracy | OBIEG 1 | OBIEG 2 |
| --- | --- | --- |
| Prąd sprężarki L1[A] |  |  |
| L2[A] |  |  |
| L3[A] |  |  |
| Prąd wentylatorów/pomp L1[A] |  |  |
| ☐parowacz L2[A] |  |  |
| ☐skraplacz L3[A] |  |  |
| Prąd wentylatorów/pomp L1[A] |  |  |
| ☐parowacz L2[A] |  |  |
| ☐skraplacz L3[A] |  |  |
| Prąd obwodu pomocniczego [A] |  |  |

| 4) Temperatury i ciśnienia | OBIEG 1 | OBIEG 2 |
| --- | --- | --- |
| Wejście do parownika [°C] |  |  |
| Wyjście z parownika [°C] |  |  |
| Wejście do skraplacza [°C] |  |  |
| Wyjście ze skraplacza [°C] |  |  |
| Ciśnienie str. ssawnej [bar] |  |  |
| Ciśnienie str. tłocznej [bar] |  |  |
| Temperatura str. ssawnej [°C] |  |  |
| Temperatura str. tłocznej [°C] |  |  |
| Temperatura cieczy [°C] |  |  |
| Δ temp. na odwadniaczu [°C] |  |  |
| Kontrola wziernika cieczy |  |  |
| Zastosowane manometry |  |  |
| Temp. alarmu p-zamarz. [°C] |  |  |

5) Punkt krystalizacji glikolu [°C]: ........................................
6) Wibracje:  ☐ poprawne    ☐ niepoprawne

7) Głośność: ☐ poprawna     ☐ niepoprawna

8) Odmrażanie: ☐ poprawne   ☐ niepoprawne

9) Odpływ skroplin: ☐ poprawny   ☐ niepoprawny

| 10) Wyniki kontroli szczelności | TAK | NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| - układ C1: szczelny |  |  |  |
| - układ C2: szczelny |  |  |  |

11) Określenie przyczyny wystąpienia nieszczelności w przypadku jej wykrycia:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12) Stan licznika godzin pracy / ilość startów,  sprężarek po próbach:

Obieg 1/1 ………………………… Obieg 2/1 …………………………

Obieg 1/2 ………………………… Obieg 2/2 …………………………

Obieg 1/3 ………………………… Obieg 2/3 …………………………

13) Uwagi dodatkowe:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14) Wymagana roczna ilość przeglądów w czasie gwarancji/ termin następnego przeglądu

...............................................................................................................................................................................................

15) Osoba wykonująca kontrolę szczelności:

Imię i nazwisko: ………………………………………………

Nr certyfikatu personelu:………………………………....

Nr certyfikatu przedsiębiorcy: …………………………

Podpis: ……………………………………………………………

……………………………………………………………

podpis i pieczątka osoby ze strony Zamawiającego,

potwierdzająca wykonanie ww. czynności