SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu inwestycji (PI) oraz programu funkcjonalno – użytkowego (PF-U) dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa hali sportowej w Tomaszowie Mazowieckim.

- Zakres rzeczowy zadania:

Zakres rzeczowy zadania zgodnie z zaakceptowanym w dniu 08 maja 2025 r. przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wnioskiem inwestycyjnym: Budowa hali sportowej typu lekkiego, całorocznej wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym 
z niezbędnym wyposażeniem.

UWAGA:

W dokumentacji nie stosować ponadnormatywnych zabezpieczeń pożarowych.

- Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania zawarte m.in. w:

- Ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane;

- Ustawie z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

- Ustawie z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia;

- Ustawie z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

- Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów;

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r. ws. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 05.08.2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony ppoż.;

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010 r. ws. rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia;

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa;

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, planowanych kosztów robót budowl. określonych w programie funkcjonalno – użytkowym;

- Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.12.2023 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w urzędzie obsługującym Ministra Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych;

- Instrukcji o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej, sygn. ppoż. 4/2025;

- Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia, Sztab. Gen. 1705/2023;

- Zarządzeniu Nr 59/MON z  dnia 11.12.2017 r. ws. doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych;

- Zarządzeniu Nr 66/MON z dnia 31.08.2021 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej;

- Normie obronnej NO-58-A223:2018. Obiekty wojskowe - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa;

- Normie PN/EN 14904 – Nawierzchnie obiektów sportowych – Specyfikacja halowych nawierzchni sportowych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”;

- Wymaganiach Eksploatacyjno - Technicznych dla XIX Grupy SpW - Systemy 
i Urządzenia Specjalistyczne do ochrony obiektów wydanych przez IWsp SZ 
w dniu 08.05.2020 r.;

- Zaleceniach do projektowania i budowy instalacji i sieci teleinformatycznych 
w RON do klauzuli ZASTRZEŻONE włącznie zatwierdzonych dnia 03.02.2026 r. przez Dowódcę Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (aktualna wersja – 1.5);

- Decyzji Nr 118/MON z dnia 01.09.2021 r. ws. zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz.U.MON.2021.190 z późn.zm.);

- Decyzji Nr 147/MON z dnia 15.11.2024 r. ws. zasad i zakresu prowadzenia prac standaryzacyjnych w budownictwie służącym obronności państwa, realizowanym na terenach zamkniętych resortu obrony narodowej;

- Decyzji nr 187/MON z dnia 22.12.2025 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej;

- Decyzji Nr 1/MON z dnia 12.01.2026 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej oraz dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego;

- Decyzji Nr 26/MON z dnia 11.03.2025 r. ws. wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Wytycznych ws. poprawy bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej kompleksów wojskowych i obiektów budowlanych 
w resorcie obrony narodowej”;

- Decyzji Nr 15/BIS/2024 z dnia 11.07.2024 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Wytycznych w programowania, projektowania 
i wykonawstwa hal sportowych”;

- Decyzji Nr 227/DGRSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.07.2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w RON „Norm należności naliczeniowego sprzętu, ubiorów i obiektów sportowych oraz sprzętu i wyposażenia do szkolenia SERE”;

- Decyzji Nr 85/Szkol./SG WP Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.12.2020 r. ws. wprowadzenia do użytku w RON dokumentu uzupełniającego „Wychowanie fizyczne i sport w resorcie obrony narodowej – DU-7.3.1.(A)”;

- Regulaminie Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ZUDP przy RZI Bydgoszcz zatwierdzonym w dniu 18.12.2014 r. przez Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy;

- Regulaminie organizowania i przeprowadzania narad uzgodnieniowych w RZI Bydgoszcz zatwierdzonym dnia 22.07.2021 r. przez Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy;

- Procedurze realizacji zadań związanych z poprawą estetyki kompleksów oraz dostosowanie kolorystyki elewacji ob. budowlanych do zgodności z wymaganiami przepisów i współczesnych standardów estetycznych i użytkowych zatwierdzonej przez Szefa RZI Bydgoszcz w dniu 05.08.2021 r.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty i nie stanowi katalogu zamkniętego. Podstawa opracowania nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych powyżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie, a także nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie w okresie do przyjęcia programów (PI + PF-U) przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania również projektów norm bądź też projektów zmian norm obowiązujących, które wejdą do stosowania w momencie przed terminem uzyskania pozytywnej opinii z KOPI.

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:

ELEMENT I

- program inwestycji - 3 egz.

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

- wersja elektroniczna na płycie CD/DVD - 2 egz.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowanie w wersji elektronicznej pogrupowane w katalogi, w taki sposób, że jeden folder odpowiada zawartości jednego opracowania (1 teczki). Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego wersje elektroniczne w formacie:

- DOC dla opracowań opisowych,

- XLS dla opracowań tabelarycznych,

- JPG dla części fotograficznej,

- PDF dla wszystkich opracowań,

- DWG dla opracowań rysunkowych.

ELEMENT II

- program funkcjonalno – użytkowy - 3 egz.

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

- wersja elektroniczna na płycie CD/DVD - 2 egz.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowanie w wersji elektronicznej pogrupowane w katalogi, w taki sposób, że jeden folder odpowiada zawartości jednego opracowania (1 teczki). Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego wersje elektroniczne w formacie:

- DOC dla opracowań opisowych,

- XLS dla opracowań tabelarycznych,

- JPG dla części fotograficznej,

- PDF dla wszystkich opracowań,

- DWG dla opracowań rysunkowych.

Weryfikacja oraz odbiór dokumentacji odbywać się będzie na zasadach określonych w Decyzji nr 118/MON z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (z późniejszymi zmianami).

UWAGA:

Dokumentacja projektowa dla niniejszego zadania będzie stanowić dokumentację powtarzalną.

- Inne postanowienia:

Program inwestycji i program funkcjonalno - użytkowy musi być uzgodniony z:

- Użytkownikiem – 25 Batalionem Dowodzenia;

- Administratorem – 31 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym;

- Regionalnym Centrum Informatyki Kraków;

- Delegaturą Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Krakowie;

- Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Bydgoszczy (tylko PF-U);

- Inwestorem – Szefem RZI Bydgoszcz na etapie KOPI.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- I Etap: PI – 60 dni od dnia podpisania Umowy;

- II Etap: PF-U – 90 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca wyceni każdy Etap przedmiotu zamówienia oddzielnie.

Zastrzeżenie: zobowiązuje się Wykonawcę do wprowadzenia w dokumentacji koniecznych prac, których Użytkownik nie przewidział na etapie opracowania wniosku inwestycyjnego.

UWAGA:

- Wykonawca uzyska również inne uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane przepisami szczególnymi;

- Egzemplarze do uzgodnień dostarcza Wykonawca.

UWAGA:

Program funcjonalno – użytkowy będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule zaprojektuj 
i wybuduj. W związku z tym musi spełniać wymagania art. 99-103 Prawa zamówień publicznych, tj. opis przedmiotu zamówienia należy określić w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych oraz zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania, a także okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję; przedmiotu zamówienia nie można również opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia; przedmiotu zamówienia nie można opisywać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Program funkcjonalno - użytkowy powinien zawierać szczegółowe zestawienie elementów robót w formie tabeli elementów scalonych i szczegółowy opis wymagań techniczno - jakościowych w odniesieniu do systemów technicznych, konstrukcji, materiałów urządzeń i wyposażenia.

W ramach programu funkcjonalno - użytkowego przygotować opinię geotechniczną uwzględniającą ciągi komunikacyjne.

Warunki określił zespół w składzie:

Sandra Wojciechowska – Białek – specjalista Sekcji Planowania WP(iR)

Patrycja Zawada - specjalista Sekcji Planowania WP(iR)

Warunki sprawdził zespół w składzie:

Pan Roman Kornafel – Inspektor branży budowlanej

Pan Arkadiusz Podawczyk – Inspektor branży sanitarnej

Pan Tadeusz Kobza – Inspektor branży elektrycznej

Pan Waldemar Kosztulski – Inspektor branży drogowej

Pan Mariusz Grzegorek – specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej

………………………………………………	      ……………………………………………………..

Podpis Szefa Sekcji Planowania WP(iR)	      Podpis Szefa Wydziału Planowania i Rozliczeń