Zakres prac do wykonania w ramach usługi serwisowania i przeglądów hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych, serwis systemu sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu 
w obiektach bazy Policji KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1.

| Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konserwacja i przegląd centrali systemu sygnalizacji pożaru | szt. | 4 |
| 2 | Sprawdzenie akumulatora | szt. | 6 |
| 3 | Sprawdzenie zadziałania czujki dymu | szt. | 500 |
| 4 | Sprawdzenie centrali oddymiania | szt. | 5 |
| 5 | Sprawdzenie akumulatora | szt. | 10 |
| 6 | Sprawdzenie klapy/okna | szt. | 12 |
| 7 | Sprawdzenie siłowników | szt. | 12 |
| 8 | Sprawdzenie przycisku RT/LT | szt. | 22 |
| 9 | Sprawdzenie centrali SSWiN | szt. | 3 |
| 10 | Sprawdzenie akumulatora | szt. | 3 |
| 11 | Sprawdzenie czujek/klawiatur/sygnalizatorów i innych elementów systemu | szt. | 40 |
| 12 | Przegląd hydrantu | szt. | 47 |