# Załącznik nr 1 a– Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Dostawa i montaż nowej prasy taśmowej do odwadniania osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wieruszowie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2/ZP/2026

      - ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

ul. b-pa St. Bareły 13, 98-400 Wieruszów

KRS: 0000068398;   NIP: 619–000–80–76;   REGON: 250056923

Kapitał zakładowy i wpłacony: 31 030 500,00 PLN

tel. 627841589 adres e-mail: pkomsa@poczta.onet.pl

      - WYKONAWCA:

| Nazwa Wykonawcy* |  |
| --- | --- |
| Adres (siedziba) Wykonawcy |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS (jeżeli dotyczy): |  |

*(powielić tabelę stosownie do liczby wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Dostawa i montaż nowej prasy taśmowej do odwadniania osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wieruszowie |  |
| Miejsce montażu: | Oczyszczalnia Ścieków w Wieruszowie |  |
| Prasa taśmowa do odwadniania osadów |  |  |
| Producent: |  |  |
| Typ i model prasy: |  |  |
| Parametry technologiczne i wymagane cechy konstrukcyjne prasy: |  | Dane oferowanego urządzenia: |
| Wydajność prasy (przepustowość) co najmniej 300kg s.m/h – 400kg s.m/h |  | _______________ kg s.m/h |
| Taśmy: szerokość min. 1,5 m, długość min. 15 m (obie taśmy równej długości), taśmy o wydłużonej żywotności |  | Długość taśm: ______m Szerokość taśm: _______m Taśmy równej długości: TAK/NIE* Taśmy o wydłużonej żywotności: TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| Stopień uwodnienia osadu po odwodnieniu min. 17% |  | Stopień uwodnienia osadu po odwodnieniu: ___% |
| Prasa z niezależnie napędzanym zagęszczaczem wstępnym, zintegrowanym z prasą lub stanowiącym oddzielne urządzenie |  | Prasa z niezależnie napędzanym zagęszczaczem wstępnym: TAK/NIE* Zagęszczacz wstępny zintegrowany z prasą: TAK/NIE* Zagęszczacz wstępny stanowiący oddzielne urządzenie: TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| Flokulator dynamiczny ze stali nierdzewnej regulowany falownikiem |  | Flokulator dynamiczny ze stali nierdzewnej regulowany falownikiem TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| Prasa wyposażona w automatyczny system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji położenia i naciągu taśmy |  | Automatyczny system regulacji położenia i naciągu taśmy: Pneumatyczny/Hydrauliczny * *niepotrzebne skreślić |
| Prasa z osobnym zbiornikiem wody technologicznej - niezatykanie dysz płuczących, - zapewnienie 100% pokrycie zapotrzebowania na wodę płuczącą, - nieprzerwaną pracę przez co najmniej 8 godz. bez potrzeby czyszczenia sit, - płukanie wodą technologiczną ma się odbywać bez potrzeby dodatkowych nakładów finansowych w postaci części eksploatacyjnych (takich jak wkłady wymienne) - prasa musi posiadać własną tacę odciekową o konstrukcji gwarantującej nierozpryskiwanie odcieku |  | TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| Prasa wyposażona w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodne z wymogami BHP |  | TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| Śrubowa pompa osadu z bezstopniową regulacją przepływu o wydajności dostosowanej do wydajności prasy 9-25m3/h regulowana falownikiem |  | TAK/NIE * Producent pompy: ______ Model/typ: ____________ Wydajność pompy: ______m3/h Moc znamionowa pompy: ____ *niepotrzebne skreślić |
| Pompa płucząca: o wydajności dostosowanej do wydajności prasy wraz ze zbiornikiem wody płuczącej |  | TAK/NIE * Producent pompy: ______ Model/typ: ____________ Wydajność pompy: ______m3/h Moc znamionowa pompy: ____ *niepotrzebne skreślić |
| Podest roboczy wraz z montażem |  | TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| Szafa sterująco - zasilająca |  | TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| Panel sterowania prasą zamontowany na podeście roboczym |  | TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| Dwa przenośniki śrubowe osadu o wydajności dostosowanej do wydajności prasy długości 9m i 3,5m, ślimaki zabezpieczone antykorozyjnie i wykonane ze stali nierdzewnej - 2 szt. |  | Przepustowość: ____kg/h Ślimaki zabezpieczone antykorozyjnie i wykonane ze stali nierdzewnej: TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| Stacja dozowania automatycznie na proszek i na emulsję. Dwie pompy dozowania polieleketrolitu Stacja 3-zbionikowa |  | TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| Ślimak wapna oraz stacja higienizacji osadu wapnem z możliwością monitorowania ilości dozowanej dawki wapna w kg/t (adaptacja istniejących zbiorników wapna) |  | TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| Opis rozwiązań całej prasy oraz układu płuczącego: |  |  |

Adres i kontakt do autoryzowanego serwisu producenta pras taśmowych na terenie Polski:

| Nazwa autoryzowanego serwisu producenta: |  |
| --- | --- |
| Adres autoryzowanego serwisu producenta: |  |
| Dane kontraktowe, na jakie należy wysyłać zgłoszenia: |  |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym (edowód).