## Białe Błota
Nr sprawy: RZP.271.10.2026.RZP3 Formularz 3.1
Konserwacji oświetlenia gminnego na terenie Gminy Białe Błota
Formularz cenowy
Lp. | Usługa | Przewidywana ilość w okresie obowiązywania umowy | Jednostka | Cena jednostkowa (zł) | Cena netto (zł) [kol. 3 x kol. 5] | VAT (zł) | Cena brutto (zł)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | Zakup i wymiana źródła światła (oprawa parkowa lub uliczna) | 20 | cena za 1szt.
2. | Zakup i wymiana bezpiecznika w słupie oraz w szafie sterującej | 5 | cena za 1 szt.
3. | Zakup i wymiana układu zapłonowego (oprawa parkowa lub uliczna) | 15 | cena za 1 szt.
4. | Zakup i wymiana statecznika (oprawa parkowa lub uliczna) | 15 | cena za 1szt.
5. | Regulacja zegara astronomicznego | 4 | cena za 1 szt.
6. | Zakup i wymiana zegara astronomicznego | 4 | cena za 1szt.
7. | Zakup i wymiana przewodów zasilających w słupie oświetleniowym ulicznym/parkowym | 5 | cena za 1 słup
8. | Zakup i montaż w szafach oświetleniowych automatycznych przełaczników faz | 2 | cena za 1 szt.
9. | Naprawa uszkodzonego kabla wraz odtworzeniem nawierzchni (teren zielony) | 5 | cena za 1 mufę
10. | Naprawa uszkodzonego kabla wraz z odtworzeniem nawierzchni ( naw. asfaltowa, kostka typu Polbruk, płyty betonowe itp.) | 5 | cena za 1 mufę
11. | Zakup i wymiana uszkodzonego kabla zasilającego 4x35mm lub 4x25mm wraz z odtworzeniem nawierzchni ( teren zielony) | 100 | cena za 1 mb
12. | Zakup i wymiana uszkodzonego kabla zasilającego 4x35mm lub 4x25mm wraz z odtworzeniem nawierzchni (nawierzchnia asfaltowa, kostka typu Polbruk itp.) | 100 | cena za 1 mb
13. | Zakup i wymiana złącza typu IZK w słupie oświetleniowym | 20 | cena za 1 szt.
14. | Pionowanie pochylonych słupów i przekrzywionych wysięgników (słup parkowy lub uliczny) | 10 | cena za 1 szt.
15. | Montaż we wnęce słupowej systemu sterowania Apanet GreenSys wraz z kompletną usługa podłączeniową do systemu sterującego. | 5 | cena za kpl
16. | Zakup i wymiana oprawy sodowej na oprawę LED wraz z systemem sterowania po uzyskaniu akceptacji parametrów u Inspektora (słup uliczny) | 10 | cena za 1 szt.
17. | Demontaż uszkodzonej oprawy LED po gwarancji i zakup i montaż oprawy LED wraz z systemem sterowania po uzyskaniu akceptacji parametrów u Inspektora (słup uliczny) | 10 | cena za 1 szt.
18. | Zabezpieczenie uszkodzonej infrastruktury oświetleniowej np. po zdarzeniu drogowym – usługa realizowana „na cito” (demontaż i transport lub zabezpieczenie uszkodzonego elementu, zabezpieczenie kabli zasilających itp.) | 1 | cena za 1 szt.
19. | Wykonanie pomiaru rezystancji oraz ciągłości żył kabli oświetleniowych oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem protokołu z pomiarów | 4 | cena za wykonanie pomiarów jednego odcinka kabla zasilającego
20. | Lokalizacja uszkodzeń kabla oświetleniowego | 5 | cena za wykonanie jednej lokalizacji
21. | Zakup i montaż kompletnego ocynkowanego słupa parkowego h=4,0 m z oprawą Led o mocy do 40W na fundamencie betonowym - po wcześniejszej akceptacji materiału przez Inspektora | 5 | cena za 1 szt.
22. | Zakup i montaż kompletnego ocynkowanego słupa ulicznego h=7,0 m z wysięgnikiem 1m lub 1,5 m z oprawą Led o mocy do 70W na fundamencie betonowym - po wcześniejszej akceptacji materiału przez Inspektora | 3 | cena za 1 szt.
23. | Demontaż słupa betonowego oraz zakup i montaż kompletnego ocynkowanego słupa ulicznego h=7,0 m - h=9,0 m z wysięgnikiem 1m lub 1,5 m z oprawą Led o mocy do 70W na fundamencie betonowym - po wcześniejszej akceptacji materiału przez Inspektora | 4 | cena za 1 szt.
24. | Zakup i montaż stycznika w szafie oświetleniowej | 4 | cena za 1 szt.
25. | Przełączenie fazy w słupie oświetleniowym (złącza IZK) | 5 | cena za 1 słup
26. | Przegląd 5-letni oświetlenia ulicznego zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego | 600 | cena za 1 pkt oświetleniowy
27. | Sprawdzenie poprawności działania oświetlenia poprzez podjazd do szafki oświetleniowej. Załączenie oświetlenia, sprawdzenie bezpieczników, stycznika, zegara. | 5 | cena za 1 szt.
28. | Naprawa punktu świetlnego hybrydowego | 2 | cena za 1 szt.
RAZEM