Załącznik nr 1

______________________________________

(nazwa lub pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

###### ______________________________________________________________________________________

###### (nazwa Wykonawcy)

###### ______________________________________________________________________________________

###### (dokładny adres (siedziba) Wykonawcy)

###### ______________________________________________________________________________________

###### (nr KRS lub CEiDG)

###### ______________________________________________________________________________________

###### (telefon , fax, adres e-mail)

Przedmiot oferty :

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA w celu rozpoznania rynku

KONTENER ROZSUWANY ELEKTRYCZNIE

NR FABRYCZNY: 1/162/2012, ROK PRODUKCJI: 2012

| Lp. | Opis | J.M | cena netto | ilość RBG | podatek % | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOCZOGODZINA | RBG |  |  |  |  |

| WYKAZ STWIERDZONYCH USTEREK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materiały/część zamienna (cena jednost. netto) |  |  |  | Ilość |  |  |  | cena netto |  |  | wartość netto |  |  | Podatek % |  |  | wartość brutto |  |
| 1 | wyeksploatowane rygle blokady rozsuwu sali opatrunkowej – 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | wyeksploatowane elementy wygłuszenia sali opatrunkowej nad centralną filtrowentylacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | odkształcone panele uszczelniające podłogę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | zużyte wewnętrzne gumowe uszczelki elementów wysuwnych (modułu 1. oraz 2.) sali opatrunkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | zużyte uchwyty mocujące podesty najazdowe uniemożliwiające bezpieczne wejście do kontenera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | wyeksploatowane elementy powierzchni wewnętrznej podłogi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | wyeksploatowane zewnętrzne zawiasy drzwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | zużyte zewnętrzne gniazda elektryczne sali opatrunkowej (gniazdo 32A 400V oraz 230V IP 68, wtyczka 32A 400V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | zużyty zamek drzwi systemu podnoszenia SUPK 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | wyeksploatowane zamki drzwi głównych sali opatrunkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | sparciałe opony oraz dętetki w stojaku pod nosze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | popękana i wypłowiała powłoka lakiernicza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | wyeksploatowane zamki - łączenia systemu namiotowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | niesprawność instalacji elektrycznej siłowników rozsuwania modułu 1. oraz 2. sali opatrunkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | nieszczelność powierzchni dachowej powodująca wnikanie wody do wnętrza sali opatrunkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | wyeksploatowane linki uziomu – 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | wyeksploatowane - popękane osłony smarowniczek systemu podnoszenia SUPK 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | niesprawność oświetlenia centralnego sali opatrunkowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | popekane uszczelenienie wewnętrzne oraz zewnętrzne ram okiennych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Miejscowość _____________________________ dnia ________________________

###### _____________________________________________________________

###### (podpisy osób uprawnionych do  reprezentowania wykonawcy)