OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Usługa przygotowania zbiorników paliwowych do rewizji wewnętrznej realizowanej przez WDT.

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiającym jest:

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej

ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa

- Zakres prac do wykonania:

Zadanie: 1

Miejsce wykonania usługi: Mińsk Mazowiecki 05-300, ul. Warszawska 267, KW-1023.

Zakres czynności do wykonania:

- Przygotowanie do rewizji wewnętrznej 4 szt. zbiorników paliwowych podziemnych (ON - 2 x 50 m3 oraz  BS - 2 x 25 m3);

- Wykonanie regulacji i sprawdzenia poprawności działania zaworów oddechowych zbiorników paliwowych;

- Wykonanie badań i pomiarów ochrony katodowej zbiorników paliwowych;

- Sprawdzenie działania monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników;

- Przeprowadzenie próby szczelności oraz rewizji wewnętrznej w obecności inspektora WDT;

- Czyszczenie zbiorników oraz odbiór odpadów;

- Legalizacja sond pomiarowych do pomiaru paliwa w zbiornikach.

Zadanie: 2

Miejsce wykonania usługi: Warszawa 01-163, ul. Jana Ostroroga 35, KW-1039.

Zakres czynności do wykonania:

- Przygotowanie do rewizji wewnętrznej 2 szt. zbiorników paliwowych Kontenerowych Stacji Paliw (ON - 20 m3 oraz  BS - 10 m3);

- Wykonanie regulacji i sprawdzenia poprawności działania zaworów oddechowych zbiorników paliwowych;

- Wykonanie badań i pomiarów ochrony katodowej zbiorników paliwowych;

- Sprawdzenie działania monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników;

- Przeprowadzenie próby szczelności oraz rewizji wewnętrznej w obecności inspektora WDT;

- Czyszczenie zbiorników oraz odbiór odpadów;

- Legalizacja sond pomiarowych do pomiaru paliwa w zbiornikach.

- Warunki:

- Wykonawca usługi w terminie do dnia 31.05.2026 r. (zbiorniki w Warszawie)  do dnia 30.06.2026 r. (zbiorniki w Mińsku Mazowieckim) wykona prace zlecone zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ustali termin przyjazdu  Inspektora Wojskowego Dozoru Technicznego, celem wykonania badań dozorowych zbiorników;

- Wykonawca powiadomi Szefa Służby MPS o ustalonym terminie przyjazdu Inspektora WDT;

- Harmonogram rozpoczęcia prac przygotowawczych wykonawca ustali z Szefem Służby MPS OZŻW przed planowanym rozpoczęciem. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko w godzinach 7.30 – 15.00 w dni powszednie;

- Wykonawca usługi musi posiadać uprawnienia Urząd Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego lub Wojskowego Dozoru Technicznego uprawniające do naprawy i przeglądu zbiorników paliwowych;

- Forma płatności : przelew 14 dni od wystawienia faktury;

- Termin złożenia oferty: do 24.03.2026 r.

- Oferty cenowe należy składać na załączniku nr 1 - Formularz cenowy;

- Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy wartość oferty najkorzystniejszej przewyższy  środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia „oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: Świadectwa legalizacji ponownej zbiorników, wzorcowania sond pomiarowych, protokół czyszczenia zbiorników i neutralizacji odpadów, protokół z wykonania prób szczelności dla zbiorników paliwowych, poświadczenie badania zaworów oddechowych, pomiary ochrony katodowej.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisy ppoż. i bhp obowiązujące na terenie Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej.

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych wysokościach i z następujących tytułów:

1.1. za odstąpienie od realizacji Usługi z przyczyn zależnych wyłącznie od WYKONAWCY - kwotę równą 10% maksymalnego umownego wynagrodzenia brutto;

1.2. za zwłokę w realizacji Usługi - kwotę w wysokości 1% maksymalnego umownego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od wyznaczonego terminu dostawy;

1.3. inne …

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kary umownej oraz odszkodowania za przypadki nieprzewidziane w postanowieniach dot. kar umownych na zasadach ogólnych.

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych                                                          .          bezpośrednio z faktury wystawianej przez WYKONAWCĘ.

4. ZAMAWIAJĄCY składa oświadczenie o potrąceniu przez wysłanie noty obciążeniowej.

5. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego jemu wynagrodzenia.

6. Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie wystawiona przez ZAMAWIAJĄCEGO nota obciążeniowa.

7. Kary podlegają sumowaniu.

8. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto.

9. Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał, lub nienależycie wykonywał istotne zobowiązania wynikające z zawartej umowy z Zamawiającym (OZŻW), co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (OZŻW), odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat.