Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY(oferty)

| Lp. | Przedmiot zamówienia |
| --- | --- |
| 1. | Usługa przygotowania zbiorników paliwowych do rewizji wewnętrznej realizowanej przez WDT. Zadanie: 1 Miejsce wykonania usługi: Mińsk Mazowiecki 05-300, ul. Warszawska 267, KW-1023. Zakres czynności do wykonania: - Przygotowanie do rewizji wewnętrznej 4 szt. zbiorników paliwowych podziemnych (ON - 2 x 50 m3 oraz BS - 2 x 25 m3); - Wykonanie regulacji i sprawdzenia poprawności działania zaworów oddechowych zbiorników paliwowych; - Wykonanie badań i pomiarów ochrony katodowej zbiorników paliwowych; - Sprawdzenie działania monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników. - Przeprowadzenie próby szczelności oraz rewizji wewnętrznej w obecności inspektora WDT; - Czyszczenie zbiorników oraz odbiór odpadów. - Legalizacja sond pomiarowych do pomiaru paliwa w zbiornikach. Zadanie: 2 Miejsce wykonania usługi: Warszawa 01-163, ul. Jana Ostroroga 35, KW-1039. Zakres czynności do wykonania: - Przygotowanie do rewizji wewnętrznej 2 szt. zbiorników paliwowych Kontenerowych Stacji Paliw (ON - 20 m3 oraz BS - 10 m3); - Wykonanie regulacji i sprawdzenia poprawności działania zaworów oddechowych zbiorników paliwowych; - Wykonanie badań i pomiarów ochrony katodowej zbiorników paliwowych; - Sprawdzenie działania monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników. - Przeprowadzenie próby szczelności oraz rewizji wewnętrznej w obecności inspektora WDT; - Czyszczenie zbiorników oraz odbiór odpadów. - Legalizacja sond pomiarowych do pomiaru paliwa w zbiornikach. |

Razem wartość:

•	Wartość netto zamówienia              ………………..

•	Stawka % podatku VAT                 ………………...

•	Wartość podatku VAT                    .…………….….

•	Wartość brutto zamówienia            ………….……..

…………………………………

Pieczątka i podpis