## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 3 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane minimalne" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami Opisu przemiotu zamówienia(arkuszasortymentowo- cenowy) i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednocznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## pompa
13/ZP/2026/N
| Arkusz asortymentowo- cenowy |  |  | Załacznik nr 2 do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane minimalne | Parametry oferowane | Liczba sztuk | VAT w % | Cena jednostkowa netto | Wartość netto ogółem (kol.4x6) | Wartość brutto (kol. 7 + wartość podatku VAT)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Czytnik płytek Preferowany Model: Multiskan SkyHigh Preferowany Producent: Thermo Scientific | Czytnik płytek | 1 |  |  | 0 | 0
_________________________________________________________ (typ i model zaoferowanego sprzętu)
• Pomiar absorbancji w zakresie co najmniej 200–1000 nm | Pomiar absorbancji w zakresie ….........-........... nm
• Rozdzielczość długości fali nie gorsza niż 1 nm | Rozdzielczość długości fali …..........nm
• Dokładność fotometryczna umożliwiająca prowadzenie analiz ilościowych w standardowych zastosowaniach laboratoryjnych | TAK/NIE *
• Liniowość pomiaru w zakresie co najmniej 0–2,5 Abs | Liniowość pomiaru w zakresie …...........-.............. Abs
• Szerokość pasma spektralnego nie większa niż 2,5 nm | Szerokość pasma spektralnego nie większa niż …........... nm
• Możliwość odczytu płytek 6-, 48-, 96- i 384-dołkowych, w tym płytek do małych objętości | Możliwość odczytu płytek …......, …........, …......... i ….......... dołkowych, TAK/NIE *
• Odczyt z góry | TAK/NIE *
• Możliwość mieszania próbek (wstrząsanie liniowe ) | TAK/NIE *
• Źródło światła zapewniające stabilny pomiar w wymaganym zakresie długości fal | TAK/NIE *
• Interfejs użytkownika umożliwiający obsługę urządzenia (np. ekran dotykowy) | TAK/NIE *
• Szybkość pomiaru umożliwiająca odczyt pełnej płytki 96-dołkowej w czasie nieprzekraczającym kilkunastu sekund | TAK/NIE *
• Wbudowany inkubator umożliwiający pracę w zakresie temperatur co najmniej od temperatury otoczenia +2°C do 45°C | Wbudowany inkubator umożliwiający pracę w zakresie temperatur …........°C do …........°C
• Oprogramowanie producenta umożliwiające:sterowanie urządzeniem, akwizycję danych, podstawową analizę wyników, eksport danych do popularnych formatów | TAK/NIE *
• Wersja językowa oprogramowania: angielska | Wersja językowa oprogramowania: …...................................
• Waga i wymiary urządzenia umożliwiające instalację na standardowym blacie laboratoryjnym | TAK/NIE *
Gwarancja: |  | RAZEM |  |  | 0
- zakres: standardowa producenta, | ….............................................................
- czas: 24 miesiący. | ….............................................................
- czas reakcji serwisu: 2 dni roboczych. | ….............................................................
Szkolenie dla 4 osób | TAK/NIE *
Transport | TAK/NIE *
Instalacja | TAK/NIE *
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować
Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/osobisty Wykonawcy bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.