Załącznik nr 2

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy sprawdzenia poprawności wykonania i działania instalacji CWU w węźle cieplnym budynku KPP w Koluszkach wraz z naprawą.

.

ADRES LOKALIZACJI:

KPP Koluszki

ul. 11-go Listopada 62

95-040 Koluszki

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Sprawdzenie dokumentacji powykonawczą całej  instalacji c.w.u w budynku oraz jej zgodności z projektem i  ze stanem faktycznie istniejącym.

- Poprzez uprawnionego Projektanta dokonać sprawdzenia prawidłowości zaprojektowania węzła pod względem układu technologicznego, wyposażenia i doboru jakości i wydajności urządzeń / np. wymiennik , pompy , zawory z nastawami, całkowity bilans ciepła dostarczanego do węzła i rozbiór na poszczególne obwody , awaryjność układu /w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie.

- Dokonać sprawdzenia prawidłowości wykonania i sprawności działania poszczególnych odcinków instalacji c.w.u. oraz jej armatury.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości opisać sposób dokonania napraw i  przywrócić  instalację do należytej sprawności.

- Uporządkowanie miejsca pracy po wykonaniu powyższych czynności

Wszelkie prace konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia a jednoznacznie nieokreślone w niniejszym zapytaniu winny być wykonane i wycenione w ramach kwoty ofertowej.