|  | Sprawa Nr………… |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33631600-8 | Załącznik Nr 2 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Wielkość op. | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaziki do dezynfekcji skóry. Gaziki muszą zapewniać działanie bakteriobójcze, grzybobójczym i wirusobójcze w czasie maksymalnym 60 sekund. Każdy gazik musi być nasączony alkoholem izopropylowym i 0,5 % CHG (diglukonianchlorheksydyną). Gaziki muszą być umieszczone w trwałym opakowaniu jednostkowym, zabezpieczającym je przed wyparowaniem alkoholu, pakowane pojedynczo. Wielkość gazika po wyjęciu z opakowania około 4 cm x 4,5cm (złożony), wielkość po rozłożeniu około 12cm x 15cm. Opakowanie zbiorcze min. 50 sztuk max. 250 sztuk (gazików). |  |  |  |  | sztuka | 97000 |  |  |  |  |

Wykonawca  do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | ……..dni |
| Termin ważności produktu – nie mniej niż 6 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | …….miesięcy |

W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- Instrukcja w języku polskim.

- Deklaracja zgodności UE.

Miejsce dostaw: Zespół Medyczny w Warszawie oraz Terenowe Stacje we Wrocławiu, Lublinie, Krakowie, Szczecinie, Ełku, Bydgoszczy, Gdańsku.

………….........................................................

(Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby/osób                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                          upoważnionej(ych)  do reprezentowania Wykonawcy)