Załącznik nr 5 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE

- PROGRAMU INWESTYCJI

- DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

- PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

DLA ZADANIA NR 01935

„Budowa i przebudowa ogrodzenia wraz z rozbudową systemu kontroli dostępu w kompleksie K-0496”

KOMPLEKS WOJSKOWY - 0496

ADRES OBIEKTU : 	ul. Bociańskiego 1

Komorowo

INWESTOR:			Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie						Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

ADMINISTRATOR : 	26. Wojskowy Oddział Gospodarczy

Zegrze, ul. Juzistek 2

UŻYTKOWNIK : 		22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny,

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej – 52 batalion lekkiej piechoty,

26. Wojskowy Oddział Gospodarczy Zegrze – Grupa Zabezpieczenia Ostrów Mazowiecka,

2. Regionalna Baza Logistyczna – Skład Komorowo.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego nr 01935 „Budowa i przebudowa ogrodzenia wraz z rozbudową systemu ” w kompleksie wojskowym nr 0496.

Zamówienie będzie realizowane w etapach:

- Etap I – opracowanie Programu Inwestycji,

- Etap II – opracowanie Projektu Budowlanego,

- Etap III – opracowanie Projektu Technicznego i Wykonawczego tj. Projekt Techniczny i Wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Zestawienie Kosztów Zadania, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów, opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, Projekt gospodarki zielenią wraz z inwentaryzacją, Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, Instrukcja ppoż.

- Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.

  - Klauzule niejawności prac projektowych:

    - Etap I Program Inwestycji - „JAWNE”;

    - Etap II Projekt budowlany zawierający:

- Projekt zagospodarowania terenu – „JAWNE”;

- Projekt architektoniczno–budowlany - „JAWNE”;

- Projekt branży teletechnicznej - „ZASTRZEŻONE”.

    - Etap III - Projektu Technicznego i Wykonawczego:

- Projekt techniczny branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej – „JAWNE”;

- Projekt techniczny branży teletechnicznej – „ZASTRZEŻONE”;

- Projekt wykonawczy branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej – „JAWNE”;

- Projekt wykonawczy branży teletechnicznej – „ZASTRZEŻONE”;

- Przedmiary robót wg. branż – „JAWNE”;

- Kosztorysy inwestorskie wg. branż - „JAWNE”;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz harmonogram realizacji robót - „JAWNE”;

- Zestawienie Kosztów Zadania - „JAWNE”;

- Harmonogram realizacji robót - „JAWNE”;

- Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych,
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń - „JAWNE”;

- Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych - „JAWNE”;

- Projekt gospodarki zielenią – „JAWNE”;

- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru – „JAWNE”;

- Instrukcja ppoż. – „JAWNE”.

  - Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań

- zatwierdzony Wniosek Inwestycyjny (WI) – „JAWNE”,

Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi we Wniosku Inwestycyjnym, 
z uwzględnieniem uwag i opinii do Wniosku Inwestycyjnego.

- INFORMACJE OGÓLNE DOT. OBSZARU/OBIEKTU

W prowadzonej ewidencji Stołecznego Zarządu Infrastruktury dla wojskowych nieruchomości zabytkowych według stanu na dzień 31.12.2022 r. część terenu  
wraz z obiektami jest wpisana do rejestru zabytków tj.:

- Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 554/19  
z dnia 3.10.2019 "Układ urbanistyczny części zespołu dawnych koszar  
w Komorowie, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski obejmująca  
dz. ew. o nr 1941/28, 1941/30, 1941/19, 1941/36, 1941/32, 1935, 1941/16, 1941/9, 1000, 1941/6, 1941/13, cz. 2006/4, (budynki współtworzące układ  
nr 2, 7-11, 18, 21);

- Decyzją z dnia 12.11.1981 r. (znak. L.dz. Kl-534019/8) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr rejestru A-478 (daw. 40/81) - Kościół murowany  
z 1926 r. eklektyczny z elementami neobaroku wraz z figurką Matki Boskiej  
i otaczającym kompleksem drzew, (działka ew. 1941/13, obręb 12 Komorowo);

- Decyzją nr 1553/07 z dnia 7.11.2007 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków nieruchomych pod nr rejestru 763 wpisano znajdującą się w gestii MON Aleję II Baonu Szkoły Podchorążych Piechoty na działce ew. nr 1941/24, Obręb 12 Komorowo o powierzchni 0,4474 ha oraz budynek mauzoleum wraz z terenem otaczającym obejmujący działkę  
ew. nr 1941/19, Obręb 12 Komorowo o powierzchni 0,4732 ha;

- Decyzją nr 1552/07 z dnia 7.11.2007 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków ruchomych pod nr rejestru B-148 wpisano 17 obiektów małej architektury autorstwa Wojciecha Durka  
z lat 1932-1934 w tym w gestii MON pozostało 8 pomników przedstawiających królów i hetmanów polskich znajdujących się w układzie Alei II Baonu Szkoły Podchorążych Piechoty na działce ew. nr 1941/24, Obręb 12 Komorowo  
oraz 2 obiekty znajdujące się poza układem alei tj. postument z popiersiem Stanisława Moniuszki i Fontanna z postacią Kraka walczącego ze smokiem.

W związku z powyższym wszelkie działania związane z planowanymi pracami budowlanymi, konserwatorskimi i innymi mającymi wpływ na elementy obiektów zabytkowych oraz na formę i układ otoczenia należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w uregulowaniach prawnych w szczególności w ustawie  
z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i w ustawie  
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane wraz z ich przepisami wykonawczymi.

Podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23.07.2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w szczególności z postanowień wynikających z art. 32 i 33 przedmiotowej ustawy.

Dane techniczne:

- Całkowita długość ogrodzenia 4 655,0 m.b.

- Bramy – 9 szt.;

- Furtki – 7 szt.

- Kołowrót zintegrowany z SKD – 1 szt.

Uzbrojenie terenu:

- Kanalizacja teletechniczna: kompleks uzbrojony jest w kanalizację teletechniczną;

- Sieć elektroenergetyczna: montaż  urządzeń  elektrycznych   systemów ochrony  nie  będzie  miał   wpływu   na   wielkość    mocy   przyłączeniowej i umownej zamówionej u Operatora sieci elektroenergetycznej;

- Sieci teletechniczne: kompleks posiada sieci teletechniczne.

Ocena stanu technicznego

Branża budowlana

- Ogrodzenie z siatki na słupkach: liczne ogniska korozji, zużycie 50%,  
stan techniczny niezadawalający;

- Ogrodzenie z siatki w ramkach: liczne ogniska korozji, zużycie 50%,  
stan techniczny niezadawalający.

- Ogrodzenie stalowe: liczne ogniska korozji, zużycie 45%, stan techniczny   niezadawalający.

- Ogrodzenie żelbetowe: ubytki betonu, zużycie 25%, stan techniczny zadawalający;

- Ogrodzenie z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych: ogniska korozji, zużycie 25%, stan techniczny zadawalający.

- ZAKRES RZECZOWY

  - Branża budowlana

- Rozbiórka starego ogrodzenia wraz z usunięciem podmurówki;

- Demontaż 3 furtek wejściowych (1F, 3F, 6F);

- Demontaż 6 bram wjazdowych (1B, 3B, 6B, 7B, 8B, 9B);

- Montaż stalowych słupków ogrodzeniowych;

- Montaż siatki ogrodzeniowej na całej długości ogrodzenia;

- Montaż drutu ostrzowego na wysięgnikach;

- Budowa nowego ogrodzenia o długości 3 100 m.b.;

- Budowa nowej podmurówki o długości 232 m.b.;

- Montaż 3 furtek (1F, 6F, 8F);

- Montaż 9 bram wjazdowych (1B, 3B, 6B, 7B, 9B, 10B, 11B, 12B, 13B);

- Montaż 4 szlabanów (1S, 2S, 3S, 4S);

- Montaż 3 kołowrotów (2K, 3K, 4K);

Wysokość ogrodzenia musi wynosić co najmniej 2 metry, w ogrodzeniach siatkowych należy stosować siatkę plecioną z drutu stalowego o średnicy minimum  
3 mm i oczkach nie większych niż 50x50 mm.

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z technologią i wymogami eksploatacyjnymi opisanymi we Wniosku Inwestycyjnym.

Należy uwzględnić wycinkę drzew kolidujących z budową ogrodzenia.

  - Branża sanitarna

- Wykonanie przepustów odwadniających,

  - Branża elektryczna

- wykonanie zasilania dla systemów zabezpieczeń;

- wykonanie zasilania dla bram, szlabanów i kołowrotów;

- wykonanie  świetlenia zewnętrzne (w razie konieczności);

- wykonanie budowy i rozbudowa rozdzielnic;

- wykonanie WLZ;

- wykonanie zasilanie awaryjne (w razie konieczności);

- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych oraz uziemiających;

- wykonanie instalacji odgromowa i przepięciowa.

  - Branża teletechniczna

- Montaż i instalacja urządzeń SKD przy kołowrotach 3 szt.;

- Montaż i instalacja urządzeń SKD przy szlabanach 4 szt.;

- Połączenie urządzeń SKD z Lokalnym Centrum Nadzoru oraz konfiguracja systemu w kompleksie;

- Rozbudowa systemu kontroli dostępu zgodnie z „Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020 r.”

- Rozbudowa kanalizacji kablowej teletechnicznej pierwotnej na terenie kompleksu zgodnie z normą NO-58-A223 z 2017 r.;

- Wykonane systemy należy zobrazować w budynku Lokalnego Centrum Nadzoru (LCN).

Uszczegółowienie zakresu stanowi WI wraz z uwagami i opiniami.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA

  - Etap I – opracowanie Programu Inwestycji

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, z późn. zm.
– wg wzoru Zamawiającego.

Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania Programu Inwestycji:

- Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;

- Odkrywki(wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);

- Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków;

- Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych oraz telekomunikacyjnych (wg potrzeb)

- Badania geologiczne (jeżeli wymagane);

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego.

- Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami;

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;

- Uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli wymagane);

- Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji;

- Projekty koncepcyjne uwzględniające wymagania Użytkownika, uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;

- Opracowania oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne na etapie programu inwestycji;

  - Etap II i III – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej

Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznej:

- Aktualizacja inwentaryzacji wielobranżowej do celów projektowych;

- Odkrywki(wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);

- Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków;

- Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów;

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego.

- Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami;

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;

- Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem (z oznaczeniem drzew
i krzewów przeznaczonych do wycinki) (jeżeli wymagane);

- Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej 
i realizację robót;

- Uaktualnienie posiadanego pozwolenia wodno-prawnego lub uzyskanie nowego (stosownie do potrzeb);

- Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane);

- Projekt gospodarki zielenią wraz z wykonaniem inwentaryzacji zieleni znajdującej się na terenie objętym inwestycją i oznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki (jeżeli wymagane).

Ponadto:

- Program Inwestycji, Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy w wersji papierowej oraz elektronicznej przy użyciu programów Microsoft Word, Microsoft Adobe Reader, AUTO CAD,

- Projekty Budowlany w wersji elektronicznej należy opracować przy użyciu programu AUTO CAD lub kompatybilnym z nim w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;

- Projekty Techniczne oraz Wykonawcze w wersji elektronicznej należy opracować przy użyciu programu AUTO CAD, przedmiary robót należy wykonać w oparciu o program NORMA 3 lub w innych kompatybilnych z tymi programami;

- Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika (w zakresie uszczegóławiającym wymagania określone w WI), uwarunkowania wynikające
z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;

- Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;

- Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r.  w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej 
i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.;

- Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);

- Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021r. r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;

- Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.

- Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych;

- Opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru Inwestora) na realizacje robót budowlanych uwzględniający informacje ogólne dotyczące terenu (uzbrojenia)/obiektu i zakres rzeczowy robót według poszczególnych branż  oraz wymagania w zakresie realizacji robót.

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:

- Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzającego;

- Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;

- Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci zewnętrznych;

- Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);

- Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- Szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów;

- Szczegółowy wykaz środków trwałych;

- Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.

Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy:

- Program inwestycji w 2 egz.

- Projekt budowlany w 4 egz.,

- Projekt techniczny (wg branż) w 4 egz.

- Projekty wykonawcze (wg branż) w 4 egz.,

- Przedmiary robót (wg branż) w 2 egz.,

- Kosztorysy inwestorskie (wg branż) w 1 egz.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wg branż) w 2 egz.

- Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) w 2 egz.,

- Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 2 egz.,

- Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów w 2  egz.,

- Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w 1 egz.

- Projekt gospodarki zielenią wraz z inwentaryzacją w 2 egz.,

- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w 2 egz.,

- Instrukcja ppoż. w 2 egz.

Ponadto, dokumentacja winna być wykonana w technice komputerowej, dostarczona Zamawiającemu na płytach CD/DVD:

- Płyta nr 1 – Program inwestycji – 1 szt.

- Płyta nr 2 – Projekt budowlany – 1 szt

- Płyta nr 3 (dla Inwestora) – Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót, ZKZ, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów równoważnych, opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, projekt gospodarki zielenią,  scenariusz rozwoju zdarzeń oraz instrukcja ppoż. (pliki graficzne w formie pdf z podpisami i pieczęciami osób wykonujących, przedmiary w formacie ath) – 1 szt.

- Płyta nr 4 (do przetargu na roboty budowlane) Projekt budowlany, techniczny
i wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów równoważnych, projekt gospodarki zielenią,  scenariusz rozwoju zdarzeń oraz instrukcja ppoż. (pliki graficzne w formie pdf z podpisami i pieczęciami osób wykonujących, przedmiary w formacie ath) – 1 szt.

- Płyta nr 5 – opracowania niejawne – 1 szt.

Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót

Należy podać koszt jednego pobytu projektanta na budowie wraz z kosztem delegacji (dojazdów, przejazdów, noclegów i diety) – bez podatku VAT.

Stawka podatku VAT doliczona będzie zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami na dzień fakturowania.

Pełnienie nadzoru autorskiego będzie realizowane od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z pisemną informacją, przekazaną przez Zamawiającego Wykonawcy i trwa do czasu odbioru końcowego robót.

Planuje się 30 nadzorów autorskich na budowie. Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin tj. 3 dni.

- WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

  - Program Inwestycji ma zawierać

- uzgodnienia z użytkownikiem;

- uzgodnienie z administratorem kompleksu;

- uzgodnienie z właściwym z właściwym Regionalnym Centrum Informatyki 
i właściwym Węzłem Łączności;

- uzgodnienie (decyzja) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ),

- inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne
do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

  - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać

- uzgodnienia z użytkownikiem;

- uzgodnienie z administratorem kompleksu;

- uzgodnienie z właściwym z właściwym Regionalnym Centrum Informatyki 
i właściwym Węzłem Łączności;

- uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

- uzgodnienie z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (w formie dokumentu potwierdzającego przekazanie zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593) 
i braku jego sprzeciwu;

- uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;

- uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/zaświadczenia o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę;

- uzyskanie lub uaktualnienie pozwolenia wodno-prawnego lub uzyskanie zgody podmiotu będącego właścicielem urządzeń wodnych do których będą odprowadzane wody na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (drogi, place, parkingi),

- inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ

  - Podstawa wykonania opracowań

Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:

- Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;

- Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz
z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;

- Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;

- Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane;

  - Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;

- Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

Ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną
w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem osób, dla których mają być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map.

  - Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań

Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana,  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjna.

Dla projektanta/ów realizujących przedmiot zamówienia należy załączyć:

- Pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa,

- Aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dla projektanta/ów systemów alarmowych należy dodatkowo załączyć:

- Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

- Świadectwo, Zaświadczenie lub Autoryzację ukończenia kursu zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1 – 4 lub aktualne zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych.

  - Wykonawca musi posiadać:

- właściwą kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2012.683 z późn. zm.) lub Zarządzeniem nr 58/MON z dnia 11.12.2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.Urz.MON.2017.226),

- akredytowany system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego. (dotyczy wykonawcy, lidera konsorcjum, partnera/partnerów konsorcjum, wspólników spółki cywilnej, podmiotu udostępniającego zasoby, podwykonawcy),

- kierownika kancelarii lub inną osobę odpowiedzialną za przechowywanie, obieg i ewidencję materiałów niejawnych posiadającą:

- pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa,

- aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

- inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemów teleinformatycznych posiadającego:

- pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa,,

- aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

- zaświadczenie stwierdzające odbycia specjalistycznego szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez SKW lub ABW

- pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych posiadającego:

- pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub poświadczenie bezpieczeństwa,

- zaświadczenie stwierdzające odbycia specjalistycznego szkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW.

- SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA

  - Wartość oferty

Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy:

Etap I – Program Inwestycji – nie może przekroczyć 10% łącznej wartości Zamówienia (tj. łącznej wartości  Etapu I, Etapu II, Etapu III oraz Etapu IV);

Etap II – Projekt Budowlany – nie może przekroczyć 30% łącznej wartości Zamówienia (tj. łącznej wartości  Etapu I, Etapu II, Etapu III oraz Etapu IV)

Etap III – Projekt techniczny i wykonawczy – wartość zależna od procentowego udziału Programu Inwestycji i projektu budowlanego w wartości prac projektowych;

Etap IV – nadzór autorski.

Suma wartości składowych prac projektowych (bez nadzorów autorskich) liczona 
w procentach wynosi 100%.

Wyceny ofertowe w ujęciu rzeczowo-cenowym będą stanowiły załącznik nr 1 do umowy.

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:

- koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;

- koszt wykonania Programu Inwestycji;

- koszt wykonania dokumentacji przedprojektowej;

- koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;

- koszty pełnienia nadzoru autorskiego;

- podatek VAT;

- inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.

  - Termin wykonania umowy

- Etap I – Program inwestycji - 40 dni od daty podpisania umowy;

- Etap II - Projekt budowlany - 60 dni od dnia poinformowania przez Zamawiającego  o przystąpieniu do realizacji Zamówienia Etapu II i III;

- Etap III - Projekt techniczny i wykonawczy - 100 dni od dnia poinformowania przez Zamawiającego o przystąpieniu do realizacji Zamówienia Etapu II i III;

- Etap IV - Nadzór autorski – czas realizacji robót, po wprowadzeniu Wykonawcy
na budowę.

Termin powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o rozpoczęciu wykonania zamówienia Etapu II oraz Etapu III dokumentacji technicznej wynosi
do 800 dni od dnia zawarcia umowy.

- DODATKOWE INFORMACJE

  - Wizja lokalna (obowiązkowa)

  - Wgląd do Wniosku Inwestycyjnego

Do kontaktu w sprawie wglądu do Wniosku Inwestycyjnego zostały wyznaczone:

- p. Anna Gołębiowska tel. 261-849-367;

- p. Aleksandra Pióro tel. 261-849-367.

Wniosek Inwestycyjny znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przedmiotowe dokumenty zostaną udostępnione po pisemnym wystąpieniu oferenta.

  - Pozostałe ustalenia

    - Zamawiający przewiduje podzielenie zamówienia na etapy.

    - Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o przystąpieniu do realizacji Etapu II i Etapu III w terminie 800 dni od dnia zawarcia umowy.

    - Na realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarta jedna umowa.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian  postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.

Sporządził:

Specjalista ds. planistycznych

Wydziału Inwestycji Budowlanych

……………………………………

Szef

Wydziału Inwestycji Budowlanych

……………………………………