Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Usługa obejmuje odkażenie zbiornika i układu dystrybucyjnego, polegające na przemyciu wnętrza zbiornika środkami dezynfekcyjnymi wymienionymi w normie obronnej 
NO-46-A200 (np. podchloryn wapnia WBN-92/1007-03, podchloryn sodu BN-87/6016-53) lub stosowanego zamiennie o podobnym działaniu oraz przepłukaniu zbiornika wodą spożywczą do całkowitej neutralizacji środka dezynfekcyjnego,

- Po zakończonej usłudze wystawić dokument potwierdzający, że cysterna została wyczyszczona i zdezynfekowana zgodnie z obowiązującymi normami który zawierać powinien min informacji powiększone o dodatkowe potrzebne informacje:

- Nazwa i adres Zleceniodawcy

- Nr zlecenia

- Miejsce i punkt pobierania próbki (próbek)

- Rodzaj badanej próbki (próbek)

- Cel badania Zleceniodawcy

- Nr protokołu pobrania /przyjęcia

- Próbkobiorca

- Pobieranie próbki (próbek)

- Metoda pobierania

- Data przyjęcia próbki (próbek)

- Ocena próbki (próbek) podczas przyjęcia do laboratorium

- Data rozpoczęcia /zakończenia badania

- Data opracowania raportu

- Informacje dodatkowe

- Uwagi

- Odkażenie przeprowadzić na pojazdach: autocysterna CW-10 Jelcz,

- Usługa będzie wykonana u Wykonawcy ul. gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice