SPECYFIKACJA

do postępowania prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi

i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (www.pwik.com.pl), w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa kruszywa naturalnego ( dolomit )”

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

41 - 709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13

tel. (32) 34-24-269, e-mail: przetargi@pwik.com.pl

Dokument podpisany przez:

Maciej Lesiak – Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Marek Wilk – Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

## SPECYFIKACJA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

tel. (32) 34-24-269, adres e-mail przetargi@pwik.com.pl

## WPROWADZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pn.: „Dostawa kruszywa naturalnego (dolomit)”, zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

## §1 INFORMACJE O KONTAKCIE Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:

- sprawy formalne: Małgorzata Stefańska, tel. 32/34-24-269, e-mail m.stefanska@pwik.com.pl

Iwona Rother, tel. 32/34-24-269, e-mail przetargi@pwik.com.pl

## §2 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

Ostateczny termin składania ofert upływa

dnia 26.03.2026r. o godz. 11:00.

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

§3 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego (dolomit) do wykonania podbudowy dróg              i chodników po usunięciu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnego z normą PN-EN 13242. Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych   i budownictwie drogowym, o granulacji przewidywanych ilościach j/n:

- Kruszywo dolomitowe drobne (granulacja przybliżona do wartości 0-11,20 mm) 120 ton

- Kruszywo dolomitowe średnie (granulacja przybliżona do wartości 4-31,50 mm) 1200 ton

- Kruszywo dolomitowe grube (granulacja przybliżona do wartości 31,5-63 mm) 480 ton

UWAGA:

Różnica frakcji oferowanego kruszywa musi wynosić minimum 10 mm (Zamawiający nie będzie akceptował kruszywa o frakcji np. 0-4 mm).

Kruszywo drogowe ma spełniać obowiązujące w tym zakresie polskie normy.

Wielkość jednorazowego zakupu będzie określona na podstawie indywidualnego zamówienia.

§4 TERMIN WYKONANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

§5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca               2010r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału                 w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec, którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) w przypadkach wskazanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - okres wykluczenia ustala się na podstawie przepisów wskazanej ustawy.

Wystąpienie, którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Warunki udziału w postępowaniu:

Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dostawy, o charakterze i złożoności porównywalnej                 z zakresem niniejszego zamówienia.

Za wykonanie dostaw o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia uważa się dostawy kruszywa sztucznego (hutniczego), w ilości min. 100 ton w ramach jednego zamówienia lub umowy.

- Warunki wymagane od Wykonawców (warunki współpracy)

  - Zamawiany towar Wykonawca dostarczy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do magazynu Zamawiającego (magazyn materiałów sypkich – 
ul. Korczaka, 41-710 Ruda Śląska). W wyjątkowych sytuacjach dostawa Towaru odbędzie się na wskazane miejsce prowadzonych remontów i budów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Rudy Śląskiej wykonywanych przez Zamawiającego;

  - dostawy samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 40 ton;

  - koszty transportu na miejsce przeznaczenia ponosi Wykonawca;

  - dostawy będą odbywały się wg potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnego zamówienia składanego każdorazowo mailem, z podaniem asortymentu i wielkości dostaw oraz miejscem rozładunku

  - terminy dostaw – zamówienia będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Przy jednorazowych zamówieniach przekraczających 100 ton, Zamawiający dopuszcza realizację całości zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

§6 DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

Do oferty sporządzonej na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy dołączyć następujące informacje, dokumenty, oświadczenia:

- Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie.

- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1.2 Specyfikacji, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji.

- Deklaracje właściwości użytkowych potwierdzające zgodność oferowanego kruszywa naturalnego (dolomit) z normą PN-EN 13242 oraz możliwości zastosowania dla celów budownictwa drogowego.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty ma być dołączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Z treści pełnomocnictwa winien wynikać zakres umocowania.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia. Przedmiotowe Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy mogą być poświadczone przez Wykonawcę (Lidera) lub przez Podmioty wspólnie ubiegające się 
o zamówienie.

- W przypadku, gdy Wykonawcy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej należy złożyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji spółki (umowa spółki).

§7 OPIS KRYTERIÓW

- Zamawiający wyznaczył następujące kryterium wyboru ofert i jego znaczenie: cena oferty – 100%.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w Specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

§8 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje wymienione w formularzu ofertowym.

- Wykonawca obliczy wartość pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek.

- Ceny jednostkowe winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów.

- Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie i określona cyfrowo i słownie.

- Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona
słownie.

§9 OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawcy są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                       o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

§10 INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

## §11 INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

## I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Oferty częściowe, jako sprzeczne (nieodpowiadające) z treścią Specyfikacji zostaną odrzucone.

§12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

§13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY od strony formalnej

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta (formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami) musi być przygotowana w języku polskim, złożona w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania

- Wykonawca może złożyć ofertę.:

  - jako skan podpisanej wersji papierowej (w formacie PDF) lub

  - załączyć dokumenty sporządzone elektronicznie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

- Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi oświadczenia Wykonawcy, muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji                        o Działalności Gospodarczej, bądź wynikającą z innego dokumentu),

- Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

- Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, informacje i oświadczenia wymagane w §6 Specyfikacji,

- Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Ewentualne pytania związane z obsługą platformy należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00,

tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

§ 14 KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ / ZADAWANIE PYTAŃ

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie drogą elektroniczną, 
za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik 
na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Pytania należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania, poprzez formularz "Wyślij wiadomość do zamawiającego". Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem o przetargu w sekcji „Komunikaty”. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, powiadamiając 
o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

§ 15 JAWNOŚĆ OFERTY / TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

- Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 2 z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może w szczególności zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną  
część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez  Zamawiającego”.

- Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania, w tym ofert musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

§16 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ TRYB OCENY OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w ostatnim dniu składania ofert, o którym mowa w §2 Specyfikacji, o godz. 11.05 w budynku nr 2, pok. nr 10 na komputerze Zamawiającego, po pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/pwik (podstronie z ogłoszeniem o postępowaniu) w sekcji „Komunikaty” informacje dotyczące:

firm Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie (nazwa, miejscowość) wraz z ceną ofertową.

- Zamawiający zbada wyłącznie ofertę najkorzystniejszą. W przypadku odrzucenia tej oferty, badaniu będą podlegały kolejne najkorzystniejsze oferty.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, w trakcie analizy oferty Zamawiający może wezwać do przedłożenia dodatkowych dokumentów, w tym łączącej Strony umowy Konsorcjum.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega, iż nie jest zobligowany do skorzystania z powyższego uprawnienia. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przez rażąco niską cenę, Zamawiający rozumie cenę, która jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub od średniej arytmetycznej cen ofert niepodlegających odrzuceniu.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku, o którym mowa w pkt. c), Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. 
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Dokumenty i wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3-5 niniejszego paragrafu Wykonawca winien przygotować zgodnie z wymogami § 13 Specyfikacji.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji;

  - jej treść jest nieczytelna tj. została wypełniona odręcznym pismem uniemożliwiającym jego prawidłowe odczytanie;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania;

  - została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

  - Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;

  - nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;

  - jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja ta będzie zawierać uzasadnienie czynności odrzucenia.

§ 17 OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAWARCIE UMOWY

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie oraz poprzez stronę www.platformazakupowa.pl/pn/pwik (podstronę z ogłoszeniem o postępowaniu), 
w zakładce „Komunikaty”. Informacja powyższa zawierać będzie dane wyłonionego Wykonawcy (nazwę, miejscowość) oraz cenę ofertową. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wraz 
z zawiadomieniem o wyniku przetargu otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu podpisania umowy.

- Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostały one odrzucone.

§18 ZAMKNIĘCIE PRZETARGU BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

ORAZ POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWUJĄCEGO UMOWĘ

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu lub zakończenia postępowania przygotowującego umowę, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania oraz zwrotu kosztów przygotowania i złożenia ofert.

- Informację o zamknięciu przetargu lub zakończeniu postępowania przygotowującego umowę Zamawiający zamieszcza na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/pwik  (podstronie z ogłoszeniem                     o postępowaniu), w zakładce „Komunikaty”.

§19 REGULACJA PRAWNA

- Postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi            i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej www.pwik.com.pl

- Sprawy nieujęte w niniejszej Specyfikacji regulują przepisy powszechnie obowiązujące,                      w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§20 KLAUZULA INFORMACYJNA

DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA SKŁADAJACYCH OFERTĘ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Można skontaktować się z ADO pisząc na adres: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: bok@pwik.com.pl.

- Dane będą przetwarzane:

- aby rozpatrzyć złożoną ofertę tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu realizacji umowy, w przypadku jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem, wynikające w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych) oraz związane z umową, 
w przypadku jej zawarcia, tj. wynikające w szczególności z przepisów prawa rachunkowego 
i podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- w celu kontaktu w związku z prowadzonym postępowaniem lub realizacją umowy (w przypadku jej zawarcia) na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, jakim jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia lub umową 
(w przypadku jej zawarcia), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- Podanie danych osobowych w oparciu o zgodę  jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w postępowaniu.

- Twoje dane będą przekazywane:

- podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty,

- podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

- Dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień publicznych), a w przypadku zawarcia umowy również przez okres wynikający z prawa rachunkowego 
i podatkowego. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.  Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.

- Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

- Przysługuje Ci prawo do:

- dostępu do podanych danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO, w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego,

- sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa,  
w przypadku zamówień publicznych,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą  postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

- usunięcia danych (w określonych przypadkach),

- ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa, w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z uwagi 
na szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO),

- przenoszenia danych osobowych (pod określonymi warunkami),

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie podanych  danych, przy czym wycofanie zgody  nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| 1. | Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| --- | --- | --- |
| 2. | Załącznik nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wykaz wykonanych dostaw |
| 4. | Załącznik nr 4 | Klauzula informacyjna |
| 5. | Załącznik nr 5 | Projekt umowy |

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot przetargu na: „Dostawa kruszywa naturalnego (dolomit)”

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

Wykonawca – ( nazwa i adres ) …………………………………………………………………………

NIP................................ REGON …………………….  nr KRS (jeżeli dotyczy) ......................................

nr telefonu* .................................  adres e-mail*....................................

* Pola wypełniane nieobowiązkowo. Wypełnienie któregokolwiek z powyższych pól (telefon lub e-mail) oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego podanych danych w celu kontaktu w związku                     z prowadzonym postępowaniem. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

| l.p. | Asortyment | planowana ilość | Cena netto zł/tonę | Cena ofertowa netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kruszywo dolomitowe drobne (granulacja przybliżona do wartości 0-11,20 mm) | 120 ton |  |  |
| 2. | Kruszywo dolomitowe średnie (granulacja przybliżona do wartości 4-31,50 mm) | 1200 ton |  |  |
| 3. | Kruszywo dolomitowe grube (granulacja przybliżona do wartości 31,50-63 mm) | 480 ton |  |  |
| RAZEM = CENA OFERTOWA |  |  |  |  |
| Słownie: ( cena ofertowa ) Wartość netto……………………………………………………………..……………. |  |  |  |  |

Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję).

Należę do grupy:

☐     mikroprzedsiębiorstw;

☐     małych przedsiębiorstw;

☐     średnich przedsiębiorstw;

☐     dużych przedsiębiorstw.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem     i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Oświadczenia ofertowe

- Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że zawarty w dokumentacji przetargowej projekt umowy został przez nas zaakceptowany.

- Oświadczamy, że pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty 
oraz wykonanie w/w zamówienia.

………………..							…………………………………

miejsce i data						podpis i pieczęć osoby upoważnione

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa firmy ................................................................................................

.....................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................

Przystępując do przetargu pn. „Dostawa kruszywa naturalnego (dolomit)”, niniejszym Wykonawca oświadcza iż:

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie §5 ust. 1 pkt 1.1. Specyfikacji,

- spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w §5 ust. 1 pkt 1.2. Specyfikacji,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników, współpracowników, podwykonawców, pracowników podwykonawców) przekazał tym osobom Załącznik nr 4 do postępowania wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku 
z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane, a tym samym wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępnił Zamawiającemu w związku z  ubieganiem się o udzielenie niniejszego zamówienia,

- zobowiązuje się przekazać osobom, o których mowa w pkt 4 powyżej Załącznik nr 4, a tym samym wypełnić wobec nich w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, jeśli ich dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu na dalszych etapach przedmiotowego postępowania.

…………………..							…………………………………

miejsce i data							podpis i pieczęć

osoby upoważnionej

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przedmiot przetargu – „Dostawa kruszywa naturalnego (dolomit)”

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

Wykonawca – ( nazwa i adres ) …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

| L.p. | Zakres zamówienia | Odbiorca | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Dostawa kruszywa drogowego, w ilości min. 100 ton w ramach jednego zamówienia lub umowy. Dostawa kruszywa drogowego, w ilości min. 100 ton w ramach jednego zamówienia lub umowy. |  |  |

…………………..						…………………………………..……

miejsce i data						podpis i pieczęć osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 4

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOT. POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
(DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE POZYSKALIŚMY OD SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ (NP. JEGO PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW, PODWYKONAWCÓW, PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCÓW)

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, informujemy, że:

  - Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Możesz się skontaktować z ADO pisząc na adres: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13 lub mailowo: bok@pwik.com.pl.

- Twoje dane pozyskaliśmy z dokumentacji ofertowej złożonej przez Wykonawcę, 
w związku z prowadzonym przez nas postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3. Dane będą przetwarzane:

- w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:

    - kontaktu z Tobą w związku z prowadzonym postępowaniem lub wykonaniem umowy (w przypadku jej zawarcia z Wykonawcą),

    - zapewnienia wyboru Wykonawcy spełniającego wymagania wskazane w ofercie, w tym posiadania wykwalifikowanych podwykonawców lub w celu wykonania umowy (w przypadku jej zawarcia 
z Wykonawcą),

- w przypadku zamówień publicznych - aby wypełnić obowiązki prawne związane z prowadzonym postępowaniem wynikające w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonymi postępowaniami 
o udzielenie zamówienia w oparciu o uzasadniony interes ADO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie Twoich danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (Imię, Nazwisko),

- dane telekontaktowe,

- dane dotyczące prowadzonej działalności,

- posiadane uprawnienia.

- dane związane z weryfikacją zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wyłącznie w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane)

5. Twoje dane będą przekazywane:

- podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, 
np. kancelarie prawne, firmy serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW, dostawca platformy zakupowej, firmy pocztowe, firmy niszczące dokumenty,

- podmiotom/osobom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

6. Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wskazany          w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych. Pozostałe dane będą przechowywane na czas realizacji uzasadnionych interesów ADO, nie dłużej jednak niż do czasu upływu potencjalnych roszczeń lub uwzględnienia zgłoszonego sprzeciwu.

7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji 	
w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

8. Przysługuje Ci prawo do:

- dostępu do Twoich danych osobowych, przy czym, gdyby zrealizowanie tego obowiązku przez ADO, 
w przypadku zamówień publicznych, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać 
od Ciebie, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania/zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z tego prawa, 
w przypadku zamówień publicznych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

- usunięcia danych (w określonych przypadkach),

- ograniczenia przetwarzania danych (w określonych przypadkach), przy czym skorzystanie z tego prawa, 
w przypadku zamówień publicznych, nie ogranicza przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO).

ZAŁĄCZNIK NR 5

PROJEKT UMOWY

z dnia ……………..

na „Dostawę kruszywa naturalnego (dolomit) ”

pomiędzy

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej,

41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000048747, posiadającą NIP 6410014068 oraz REGON 271909683, kapitał zakładowy: 
63 836 500,00 zł, która oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy,

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu której działają :

………………………………..

oraz

Wykonawcą ………………………..…, , który oświadcza, iż posiada status ……………….

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działają :

…………………………………

Wyszczególnione wyżej strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa kruszywa naturalnego (dolomit) (dalej: Towar),           w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (dalej Przedmiot zamówienia), stanowiącym integralną częścią specyfikacji nr OZ/261/16-OZ/PN/2026 ( dalej: Specyfikacją) tj. w ilości i po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy (dalej: Oferta) i niniejszej umowie. Specyfikacja oraz oferta Wykonawcy, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część niniejszej umowy. W razie sprzeczności pomiędzy treścią specyfikacji a treścią niniejszej umowy lub treścią oferty              a treścią niniejszej umowy, przeważające znaczenie ma treść niniejszej umowy.

- Towar przeznaczony jest do wykonania prac w obiektach budowlanych oraz podbudowy dróg                      i chodników po usuwaniu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych. Towar musi być zgodny z polskimi normami.

- Towar nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci: drutów, gwoździ mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach a także innych zanieczyszczeń (np. niesortowane kruszywo) oraz nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły), pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej Dostawcy i prawa odstąpienia Odbiorcy od Umowy, za zapłatą kary umownej przez Dostawcę.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania dla danej partii Towaru, której wezwanie dotyczy, deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność Towaru z normami, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jak również z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, zgodnie z Protokołem Komisji Przetargowej.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż ilości podane w przedmiocie zamówienia są ilościami przewidywanymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do dokonania zakupu. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru mniejszej ilości dostaw lub zamówienia większej ilości w stosunku do ilości określonej w niniejszej umowie (załącznik nr 1 do specyfikacji), co nie stanowi niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi odpowiedzialności kontraktowej Zamawiającego. Zapis §4 ust. 2 umowy stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca nie może zlecić wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu prawdziwości                              i przestrzegania przez cały okres obowiązywania umowy, wszelkich oświadczeń i zobowiązań zawartych w Umowie i załącznikach do specyfikacji.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów w zakresie i po cenach jednostkowych zgodnych z ofertą przetargową z dnia ………………, której łączna wartość netto wynosi ………, w tym:

  - Kruszywo dolomitowe drobne (granulacja przybliżona do wartości 0-11,20 mm) cena netto …………zł/tonę ( planowana ilość 120 ton)

  - Kruszywo dolomitowe średnie (granulacja przybliżona do wartości 4-31,50 mm) cena netto ……. zł/tonę  (planowana ilość 1200 ton)

  - Kruszywo dolomitowe grube (granulacja przybliżona do wartości 31,50-63 mm) cena netto

……. zł/tonę  (planowana ilość 480 ton)

Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu zawiera koszty transportu, opakowania, załadunku i rozładunku w miejscu dostawy zgodnie z § 6.

- Wykonawca dolicza do kwoty netto, o której mowa w ust. poprzedzającym, obowiązujący w dacie świadczenia usługi podatek VAT.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości łącznego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego

w ust. 1 niniejszego paragrafu, o maksymalnie 10% pod warunkiem, iż zmianie nie ulegną ceny jednostkowe oraz ogólny charakter umowy.

§3

      - Strony będą porozumiewać się w formie pisemnej i elektronicznej. Wskazują następujące adresy 
do korespondencji:

- adres do e-doręczeń:

Wykonawca: ………………………………………..

Zamawiający: ……………………………………..

- adres poczty elektronicznej:

Wykonawca: ………………………………………..

Zamawiający: ……………………………………..

      - O zmianach w danych adresowych Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§4

- Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony tj. 12 miesięcy od daty jej zawarcia,                               z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

- Umowa będzie obowiązywała do czasu zaistnienia jednego z dwóch zdarzeń:

  - wykorzystania kwoty określonej w §2 ust.1 niniejszej umowy,

  - upływu terminu, na który umowa została zawarta w przypadku, jeżeli kwota §2 ust.1 nie zostanie wykorzystana.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (według wyboru albo co do całości    niezrealizowanej umowy albo co do części, co do której nastąpiło niedotrzymanie terminu umownego)

w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę, w szczególności poprzez niedotrzymanie terminu wykonania Usługi (umowne prawo odstąpienia art. 492 k.c.).

- W przypadku nie wskazania, czy Zamawiający odstępuje od umowy niewykonanej w całości czy              w części, przyjmuje się, że odstąpienie następuje co do części niewykonanej umowy, co do której nastąpiła przyczyna odstąpienia.

- Prawo do odstąpienia od umowy może zostać wykonane wg ust.3 powyżej w terminie 30 dni od daty

ujawnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 5

- Dostawy będą odbywały się wg potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnego zamówienia, składanego każdorazowo mailem, z podaniem, co najmniej asortymentu, wielkości dostawy oraz miejscem dostawy. Przyjmuje się, że datą złożenia zamówienia jest data wysłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo skorygowania zamówienia w każdym czasie, jednakże nie później niż 24 godz. przed planowanym terminem dostawy.

- Dostawy będą odbywały się w dni robocze tj. w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1400, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy według powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa

- Strony ustalają, że Zamówienia będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Przy jednorazowych zamówieniach przekraczających 100 ton, Zamawiający dopuszcza realizację całości zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania Zamówienia w terminie 24 godzin od daty jego otrzymania. Brak potwierdzenia, w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza przyjęcie Zamówienia bez zastrzeżeń.

- Zamawiający nie gwarantuje systematyczności składania Zamówień.

§ 6

- Towar Wykonawca dostarczy własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika, na własny koszt i ryzyko, do magazynu materiałów sypkich Zamawiającego przy ulicy Korczaka 41-710 Ruda Śląska, a także zapewni rozładunek Towaru. W wyjątkowych sytuacjach dostawa towaru odbędzie się na wskazane miejsce prowadzonych remontów i budów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Rudy Śląskiej wykonywanych przez Zamawiającego. Rozładunek Towaru zapewnia Wykonawca

- Dostawy obywać się będą samochodami ciężarowymi Wykonawcy lub wybranego przez niego przewoźnika o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 40 ton.

- Wraz z każdą partią Towaru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

  - dokument WZ (lub inny dokument dostawy), na którym pracownik Zamawiającego potwierdzi ilość Towaru (wielkość dostawy) i datę dostarczenia Towaru. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest wiążące dla Zamawiającego, który na sprawdzenie prawidłowości dostawy ma 21 dni, zgodnie z ustępem następnym niniejszego paragrafu. Brak któregokolwiek z elementów wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu na dokumencie dostawy, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, obciąża Wykonawcę;

  - dowód ważenia Towaru.

- Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanej dostawy co do ilości i jakości - pod względem wad widocznych - a także kompletności dokumentów dostawy, w terminie 21 dni od daty dostarczenia Towaru do magazynu Zamawiającego. Wniesienie reklamacji dotyczącej dostawy, powoduje zawieszenie terminu zapłaty za daną fakturę obejmującą zakwestionowaną partię Towaru do czasu rozstrzygnięcia reklamacji. Uprawnienie do zgłaszania wad niewidocznych przy badaniu dostawy z zachowaniem należytej staranności, Zamawiający ma przez cały okres rękojmi za wady.

- W trakcie realizacji umowy, Zamawiający ma prawo do wyrywkowej kontroli ilości dostarczonego                 w danej dostawie Towaru. Koszty kontroli ponosi Wykonawca. Zamawiający ma prawo skontrolować nie więcej niż 10 transportów Towaru , w trakcie trwania niniejszej umowy.

W kontrolowanej dostawie:

    - Wykonawca po przedstawieniu kwitu wagowego z tarą netto (waga towaru), zostanie skierowany do Oczyszczalni Orzegów (ul. Bytomska 70, 41-704 Ruda Śląska) w celu zważenia pełnego samochodu. Po powrocie do Magazynu na ul. Korczaka i rozładunku Towaru, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego zważenia pustego samochodu w Oczyszczalni Orzegów i dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego jego wagę.

    - W przypadku przedstawienia kwitu wagowego z tarą brutto (waga samochodu z towarem), Wykonawca zostanie skierowany do Oczyszczalni Orzegów, celem zważenia pełnego samochodu i przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego jego wagę, Wykonawca wraca do Magazynu na ul. Korczaka, w celu rozładunku Towaru.

    - W przypadku stwierdzenia niezgodności wag Towaru Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego skorygowania dokumentów dostawy chyba, że niezgodność wynika z przyczyn technologicznych (np. zużycie paliwa, parowanie itp.).

- Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji dostawy następuje e-mailem, odpowiednio na adres,              o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub poprzez sporządzenie zastrzeżeń na dokumencie dostawy, w terminie o którym mowa w ust. 4 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu.

- W zgłoszonej reklamacji Zamawiający zobowiązany jest wskazać żądany sposób rozpatrzenia reklamacji, który wiąże Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania czynności zabezpieczających prowadzenie postępowania reklamacyjnego odnośnie danej dostawy, przez co rozumie się wyodrębnienie Towarów pochodzących z danej dostawy w magazynie Zamawiającego, pozwalające na ich zidentyfikowanie.

- Wykonawca obowiązany jest do przybycia do miejsca dostawy w celu zbadania danej partii Towarów oraz udzielenia Zamawiającemu pełnej i wyczerpującej informacji, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przedmiocie uznania reklamacji, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Jeśli w ww. terminie Wykonawca nie odmówi uznania reklamacji, reklamacje uważa się za uznaną zgodnie              z żądaniem Zamawiającego.

- Jeśli Wykonawca uwzględnił reklamację, zobowiązany jest do dostawy Towaru wolnego od wad, 
w odpowiedniej ilości lub jakości, stosownego obniżenia ceny lub zwrotu pełnej ceny za reklamowaną partię Towaru - według wyboru Zamawiającego - w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu pisma w przedmiocie uznania reklamacji lub od daty upływu terminu, o którym mowa w zdaniu drugim ustępu poprzedzającego.

- Za datę dostawy uważa się datę powiadomienia Wykonawcy e-mailem, odpowiednio na adres, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy przez Zamawiającego o braku wad dostawy, w terminie, o którym mowa w ust. 4 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu. Brak powiadomienia Wykonawcy, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym oznacza przyjęcie dostawy bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia reklamacji dostawy, za datę dostawy przyjmuje się datę dostarczenia Towaru wolnego od wad (przy czym do ponownej dostawy - wskutek reklamacji -  Towaru wolnego od wad stosuje się odpowiednio ust. 5 - 9 niniejszego paragrafu) lub datę zwrotu lub obniżenia ceny (wpływu na rachunek Zamawiającego) zgodnego z żądaniem reklamacji.

- W dacie dostawy prawo własności Towaru przechodzi na Zamawiającego.

§7

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towary należytej jakości o parametrach określonych                           w specyfikacji, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji należytej jakości Towaru na okres 2 miesięcy od daty dostawy Towaru, 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 9 niniejszej umowy.

- Realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w kodeksie cywilnym, ze zmianami wynikającymi z niniejszej umowy.

- W ramach obowiązków gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 3 dni. W razie niewykonania tego obowiązku, Zamawiający ma prawo skorzystać            z wykonania zastępczego (bez upoważnienia sądu) na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków gwarancyjnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§8

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty ceny za wykonaną usługę w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę, 
pod warunkiem niezgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, w terminie, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w systemie KSeF.

- Niezależnie od wystawienia faktury w KSeF, Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu wizualizację faktury w formacie PDF (opatrzoną kodem QR) na adres e-mail: ksiegowosc@pwik.com.pl

- W przypadku niedostępności systemu KSeF (awaria, prace serwisowe lub tryb offline), Wykonawca wystawi fakturę w formie elektronicznej (PDF) i dostarczy ją na adres e-mail Zamawiającego. 
Taka faktura powinna zostać oznaczona kodem QR umożliwiającym jej późniejszą weryfikację.

- Wykonawca zobowiązuje się do przesłania faktury wystawionej w trybie awaryjnym do systemu KSeF 
w terminach przewidzianych przepisami prawa.

- Zamawiający oświadcza, że posiada uprawnienia do odbioru faktur w systemie KSeF.

- Przelew wierzytelności wynikający z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po upływie terminu płatności faktury. Dotyczy to zarówno należności głównych jak i odsetek.

- W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego uzgodnionych warunków zapłaty należności 
za wykonaną usługę, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę w płatnościach i wstrzymać wykonanie usługi. Wstrzymanie usługi może nastąpić wyłącznie pod warunkiem uprzedniego pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania Zamawiającego do uregulowania zaległości, 
z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu i zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie, dalsze dostawy będą wstrzymane.

- Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o uzyskaniu lub utracie statusu „dużego przedsiębiorcy”.

§9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy dzień zwłoki w dostawie oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w dostawie, w wysokości 0,2% wartości partii towaru brutto, którego dostawa jest spóźniona lub co do którego Zamawiający zgłosił wady, niezależnie od faktu poniesienia                i wysokości ewentualnej szkody Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania niezależnie od zastrzeżonej kary umownej.

- W przypadku zwłoki przekraczającej 3 dni, Zamawiający a może zamówić towar u dowolnego innego wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę mailem o fakcie dokonania zamówienia zastępczego. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, od momentu powiadomienia Wykonawcy e-mailem o wykonaniu zastępczym, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za wykonanie danego zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, niezależnie od faktu poniesienia lub wysokości ewentualnej szkody Obiorcy.

- Zapłata kary umownej za odstąpienie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej za zwłokę do daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu lub powiadomienia              o wykonaniu zastępczym.

§10

- Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania według zasad określonych w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

  - zmiany terminu wykonania  umowy w następstwie siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenia zdarzeń nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia i zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąć ani przezwyciężyć nawet przy zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, a które uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie części lub całości przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej;

  - zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany należnej od tego wynagrodzenia stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona zgodnie ze zmienionymi przepisami. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa powyżej odnosić się będzie do niewykonanej, w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa, części przedmiotu świadczenia Wykonawcy. Wykonawca, o ile chce ubiegać się                o zmianę wynagrodzenia zwróci się do Zamawiającego  wnioskiem, w którym wskaże zakres rzeczowy zamówienia, którego zmiana ma dotyczyć, kwotę, o którą, jego zdaniem, wynagrodzenie ma ulec zmianie oraz datę, od której zmiana ma nastąpić. Tożsame uprawnienia i obowiązki co do zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianami stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego służą Zamawiającemu;

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających istotny wpływ na treść oferty lub sposób wykonywania umowy albo celowość jej realizacji – w takim przypadku Strony zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz kierując się obowiązkiem wzajemnego poszanowania swoich uzasadnionych interesów, dokonają   zmian umowy w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania umowy, w szczególności przedmiotu świadczenia Wykonawcy do następstw zmienionego stanu prawnego;

  - zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępującemu w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane            w Specyfikacji oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów prawa.

§11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Strony dopuszczają kontaktowanie się w formie mailowej (zwłaszcza w przedmiocie składania 
i potwierdzania zamówień oraz składania reklamacji), chyba, że postanowienia niniejszej umowy przewidują inną formę. W przypadku kontaktu w formie mailowej, za datę otrzymania wiadomości 
e-mail przez Wykonawcę, przyjmuje się datę jej wysłania na prawidłowy adres Wykonawcy. 
W przypadku formy pisemnej, wymagane jest podpisanie oświadczenia przez osoby uprawnione 
do reprezentacji danej strony ( zgodnie z zasadami reprezentacji lub na podstawie pełnomocnictwa).

- Niewykonywanie jakiegoś uprawnienia wynikającego z umowy przez Zamawiającego nie stanowi zrzeczenia roszczenia wynikającego z tego uprawnienia.

- W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z wykonywania niniejszej Umowy, 
strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia ich na drodze wzajemnego porozumienia, a w przypadku braku porozumienia, skierują spory na drogę postępowania sądowego według właściwości sądu siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez dwie strony.

- W razie nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, 
nie powoduje to nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień niniejszej umowy.

- Niniejsza umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe porozumienia stron w jakiejkolwiek formie 
i stanowi wyłączną podstawę współpracy stron.

- Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarze 
dla Zleceniodawcy, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy/ Umowę sporządzono w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Załączniki:

- Wykaz cen jednostkowych

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

## ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR……………………

INFORMACJA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

pozyskanych w związku z zawarciem umowy

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
- jako administrator danych informuje, że przetwarzanie danych osobowych drugiej strony umowy 
(w przypadku osób fizycznych), osób upoważnionych do reprezentacji drugiej strony umowy 
(w przypadku osób innych niż osoby fizyczne) oraz danych osób do kontaktu, (jeśli zostały wskazane) 
odbywa się, aby:

  - zawrzeć i wykonywać umowę,

  - wypełnić obowiązki prawne (w szczególności podatkowe, rachunkowe, archiwizacyjne),

  - realizować tzw. prawnie uzasadnione interesy, tj.: weryfikować osoby upoważnione 
do reprezentacji drugiej strony oraz zakres takiego umocowania, a w konsekwencji możliwość zawarcia umowy oraz jej ważność, prowadzić komunikację związaną z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy oraz dochodzić lub bronić się przed roszczeniami.

- Dane w zakresie wskazanym w umowie zostały pozyskane w związku z jej zawarciem bezpośrednio 
od osób, których dane dotyczą lub od drugiej strony umowy lub z publicznych rejestrów w zakresie ujawnionym w rejestrach.

- Podanie danych przez osoby, których dane dotyczą jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia 
i realizacji umowy.

- Dane mogą zostać przekazane: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, kancelarii prawnej, podmiotom świadczącym usługi konsultacyjne, doradcze oraz IT, podmiotom niszczącym dokumenty, jak również podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

- Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres wskazany 
w przepisach prawa (dotyczy celów podatkowych, rachunkowych oraz archiwizacyjnych). 
Dane przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. będą przechowywane do czasu uwzględnienia sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń.

- Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują prawa: dostępu do danych, 
ich sprostowania - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych lub ograniczenia 
ich przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również wniesienia do Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o.  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  z  uwagi  na szczególną sytuację 
tej osoby.

- Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany 
(czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

- Z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  można się skontaktować korzystając 
z podanych w umowie danych adresowych, w tym mailowo na adres używany w związku 
z negocjacją/zawarciem umowy.