OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych na metalowe do budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 12  w Gorzowie Wlkp.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych na metalowe do budynku mieszkalnego  zlokalizowanych w bramie przejazdowej przy ul. Wyszyńskiego 12 w Gorzowie Wlkp.

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

- Określenie zakresu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Stolarka drzwiowa winna być zgodna z obowiązującymi normami i przepisami

- Stalowa stolarka drzwiowa typu „wiśniowski” lub równoważna w kolorze brąz

- Dwuskrzydłowa asymetryczna; światło przejścia 90cm / 40cm,

- W skrzydle wejściowym szerokim (przeszklenie powyżej klamki na szerokości skrzydła z przeźroczystej szyby 2xVSG),

- Elektrozaczep,

- Klamko-gałka systemowa, nowa wkładka 10szt. kluczy

- Samozamykacz,

- Przygotowanie drzwi pod instalację domofonową,

- Oczyszczenie i przemalowanie istniejącego naświetla,

- Wymiana, obróbki, wywóz i utylizacja odpadów budowlanych,

UWAGA: należy dokonać obmiary z natury!!

Do postepowania  należy załączyć ofertę zawierającą  szkic drzwi  z  wymiarami   stolarki drzwiowej  oraz  wyszczególnić w wersji opisowej pozycje  określone w pkt  3  OPZ potwierdzając  zakres zadania.

- Warunki dla prawidłowego prowadzonego postępowania:

Termin wykonania prac:		- 3 miesiące od daty podpisania umowy,

Okres gwarancji:			- 36 miesięcy

Warunki płatności:			- do 30 dni od daty otrzymania faktury. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Sposób rozliczenia robót:                 	- ryczałt.

Sporządzenie oferty cenowej :       	- oferta ryczałtowa.