## PAKIET 8
Lp. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO [ZŁ] | VAT [%] | WARTOŚĆ NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]
PAKIET 8
1 | AED SZKOLENIOWY ZOLL AED 3 (ZL9) (TRENAŻER Z AKTYWNYM CZUJNIKIEM UCISKÓW KLATKI PIERSIOWEJ – REAL CPR HELP, GŁĘBOKOŚCI I CZĘSTOŚCI UCISKÓW KLATKI PIERSIOWEJ | SZT. | 1
2 | ZESTAW: - DEFIBRYLATOR AED ZOLL PLUS , - ELEKTRODA ZOLL CPR-D PADZ (TERMIN WAŻNOŚCI ELEKTRODY POWINIEN WYNOSIĆ 80% TERMINU ) - SYSTEM MOCOWANIA AED ZOLL PLUS NA ŚCIANĘ | ZESTAW | 1
RAZEM
* Zamawiający informuje, iż zgodnie z "Polityką Rachunkowości 2.Wojskowego Oddziału Gospodarczego " wartość brutto pojedynczego asortymentu nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto.
szt.

## PAKIET 7
Lp. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO [ZŁ] | VAT [%] | WARTOŚĆ NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]
PAKIET 7
1 | TRENINGOWA IGŁA DOSZPIKOWA BIG DLA DOROSŁYCH | SZT. | 1
2 | TRENINGOWA IGŁA DOSZPIKOWA BIG DLA DZIECI | SZT. | 1
3 | TRENAŻER DO NAUKI PROCEDURY INIEKCJI DOSZPIKOWEJ (TRENAŻER DO INIEKCJI DOSZPIKOWEJ WYPOSAŻONY W WYMIENNE ELEMENTY POZWALAJĄCE NA WIELOKROTNE SYMULOWANIE PROCEDUR RATUNKOWYCH ZWIĄZANYCH Z LOKALIZACJĄ DOSTĘPU DOSZPIKOWEGO I PODAWANIEM LEKÓW, ZESTAW ZAWIERAJĄCY DWIE KOŚCI WYKONANE Z MATERIALU IMITUJĄCEGO STRUKTURĘ I CHROPOWATOŚĆ TKANKI KOSTNEJ, IMITACJĘ SKÓRY I MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA NA NODZE POZORANTA ) | SZT. | 1
4 | FANTOMY LEARDAL LITTLE FAMILY QCPR (136-01050) TRZECH MANEKINÓW SŁUŻĄCYCH DO ĆWICZEŃ PODSTAWOWYCH ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH. FANTOMY WYPOSAŻONE SĄ DODATKOWO W TECHNOLOGIĘ QCPR, DZIĘKI KTÓREJ OTRZYMUJEMY INFORMACJĘ ZWROTNĄ O JAKOŚCI PROWADZONEJ RESUSCYTACJI ) | SZT. | 1
5 | ZESTAW DO IMITACJI RAN , WIELOELEMENTOWY: • 1 złożone złamanie piszczela • 1 złożone złamanie kości barkowej • 1 odma opłucnowa • 1 urazowa amputacja • 1 rana postrzałowa • 24 rany przyklejane i rany otwarte • elementy kosmetyczne | SZT. | 2
6 | TRENAZER RĘKI DO TAMOWANIA KRWAWIENIA OPASKĄ UCISKOWĄ ORAZ OPATRUNSKIEM HEMOSTATYCZNYM | SZT. | 1
RAZEM
* Zamawiający informuje, iż zgodnie z "Polityką Rachunkowości 2.Wojskowego Oddziału Gospodarczego " wartość brutto pojedynczego asortymentu nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto.
szt.

## PAKIET 6
Lp. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO [ZŁ] | VAT [%] | WARTOŚĆ NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]
PAKIET 6
1 | Rejestrator temperatury i wilgotności Temperatura: zakres pomiarowy: -30°C do +70°C dokładność: +- 0,5°C rozdzielczość: 0,1°C Wilgotność: zakres pomiarowy: 0 do 100% RH dokładność: +- 2,5% RH rozdzielczość: 0,1% RH Świadectwo wzorcowania w nw. punktach w laboratorium posiadającym akredytację PCA: 10°C 50%RH; 20°C (25, 50, 75)%RH; 30°C 50%RH. | SZT. | 1
2 | TERMOHIGROMETR. Rejestrator temperatury i wilgotności wraz ze świadectwem wzorcowania. Wzorcowanie rejestratora temperatury i wilgotności w 5 punktach standardowych w laboratorium z akredytacją PCA. Funkcje pomiar temperatury -30C do 70C , pomiar wilgotności 0 do 100% RH, wyświetlanie informacji o przekroczonch wartościach dopuszczalnych, dostęp do wartości minimalnej i maksymalnej, sygnalizacja niskiego stanu baterii, sygnalizacja przekroczonych temperatur migającą diodą, wbudowany port USB, możłwiość wydruku pomiarów po podłączeniu do komputera. | SZT. | 10
RAZEM
szt.

## PAKIET 5
Lp. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO [ZŁ] | VAT [%] | WARTOŚĆ NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]
PAKIET 5
1 | Elektrokardiogram 12 kanałowy aparat z możliwością wykonania elektrokardiogramu w pełnym zakresie 12 odprowadzeń Zapis badania w trybie zarówno ręcznym jak i automatycznym z możliwością wykonania analizy i interpretacji Możliwość zasilania 100V-240V lub wewnętrznego akumulatora Możliwe rodzaje badań: ręczne, automatyczne Regulowana długość zapisu od 6 do 30 sekund Autmatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) w wyposażeniu: 4 elektrody kończynowe, 6 elektrod przedsercowych, kabel EKG, kabel zasilający, papier ekg | SZT. | 2
RAZEM
* Zamawiający informuje, iż zgodnie z "Polityką Rachunkowości 2.Wojskowego Oddziału Gospodarczego " wartość brutto pojedynczego asortymentu nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto.
szt.

## PAKIET 4
Lp. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO [ZŁ] | VAT [%] | WARTOŚĆ NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]
PAKIET 4
1 | REDUKTOR TLENOWY MEDIREG II GCE 200BAR ze stałym przepływem i szybkozłączem AGA | SZT. | 8
2 | REDUKTOR TLENOWY MEDISELECT II GCE 200BAR, skokowo regulowany przepływ 0-25L/MIN i szybkozłączem AGA . Zintegrowany z przepływomierzem i przeznaczony do mocowania na butlach alu/stal | SZT. | 16
3 | DOZOWNIK TLENU Z REGULATOREM MEDIFLOW ULTRA II GCE | SZT. | 2
RAZEM
szt.

## PAKIET 3
Lp. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO [ZŁ] | VAT [%] | WARTOŚĆ NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]
PAKIET 3
1 | Nosze ewakuacyjne rolowane SKED są przeznaczone do ewakuacji lub transportu poszkodowanego oraz sprzętu zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. Konstrukcja oraz zastosowane do budowy noszy materiały umożliwiają ewakuację lub transport poszkodowanego oraz sprzętu w każdych warunkach terenowych z wykorzystaniem technik linowych, przenoszenia oraz ciągnięcia. Do noszy dołączony pokrowiec na nosze . | SZT. | 1
2 | DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH - KOMPLETNA Zestaw: stabilizator głowy, 4 pasy bezpieczeństwa, klocki . Udzig w wodzie ok. 125 kg, Deska wykonana z tworzywa polietylenowego. | SZT. | 1
3 | Nosze ewakuacyjne rolowane TYP FOXTROT. Nosze wyposażone w 8 uchwytów z rączkami, umieszczonymi wokół noszy. Dopuszczalne obciążenie noszy 180kg. Marker umieszczenia głowy poszkodowanego w postaci nadruku na górnej części noszy. Giętka i bardzo odporna konstrukcja sprawdzają się w każdych warunkach m.in. można je ciągnąć za pojazdem. Podczas przenoszenia platforma składa się do niewielkich rozmiarów i umieszczona jest w specjalnym pokrowcu. Lekkie i kompaktowe - waga ok. 2410g Wymiary noszy: ok.214cmx46cm, po złożeniu: ok.20x56x14cm (WxLxD) Duża ilość pasków mocujących, co znacznie ułatwia możliwość przenoszenia rannego w różnych konfiguracjach. Możliwość szybkiego zabezpieczenia rannego dzięki taśmą i spinką typu Fast-Tex (kodowane kolorami) wszytym bezpośrednio do noszy. Nosze w stanie złożonym można łatwo przytroczyć do plecaka lub pojazdu. Wszyta lonż dostosowana do ciągnięcia noszy. Łatwy dostęp do poszkodowanego. | SZT. | 50
4 | Łyżka do laryngoskopu Luna Lite Xenon MacIntosh 810-401-02 sz.2 | SZT. | 1
5 | Łyżka do laryngoskopu Luna Lite Xenon MacIntosh 810-401-02 sz.4 | SZT. | 1
6 | Łżzka do laryngoskopu Luna Lite Xenon MacIntosh 810-401-02 sz.3 | SZT. | 1
7 | Nosze podbierakowe. Konstrukcja dwuczęściowa , materiał łopat tworzywo sztuczne o dużej wytrzymałości , trzy pasy zabezpieczające o regulowanej długości, wielostopniowa regulacja długości z blokadą położenia, , możłwiość złożenia do transportu w połowie długości, podwójne zamki zabezpieczajace przed rozsunięciem noszy, przycisk zamków łączących nosze umieszczone po zewnętrznej stronie ramy noszy, uchwyty transportowe rozmieszone na obwodzie noszy, zdystansowane od płąskiego podłoża. | SZT. | 1 |  |  | 1
8 | KOMPLET 4 STABILIZUJĄCYCH PASÓW DO DESKI ORTOPEDYCZNEJ (W 4 KOLORACH) | KPL. | 3
9 | STABILIZATOR GŁOWY DO NOSZY I DESEK ORTOPEDYCZNYCH | SZT. | 3
10 | GLUKOMETR ELEKTRONICZNY PLUS PASKI KOMPATYBILNE DO GLUKOMETRU OP./50 SZT. | KPL. | 1
11 | Latarka: Konstrukcja: a) źródło światła — diody, b) kompaktowa, c) wodoszczelna — min IP65, d) możliwość mocowania za pomocą ściąganej taśmy typu ZIP lub sznurek typu ZIP lub opaski elastycznej, e) blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem. 2. Parametry techniczne: a) światło białe, jedna lub trzy diody, o zasięgu światła min 10 m, b) światło czerwone (dyskretne oświetlenie), c) 2 poziomy oświetlenia: ekonomiczny - czas świecenie min 12 h i maksymalny - czas świecenia min 9 h, d) 2 tryby pulsujące: biały i czerwony, e) masa latarki max 50 g z bateriami, f) temperatura pracy: -20 st.C do +50 st.C, g) zasilanie - 2 baterie litowe typu CR2032. | SZT. | 2
RAZEM
* Zamawiający informuje, iż zgodnie z "Polityką Rachunkowości 2.Wojskowego Oddziału Gospodarczego " wartość brutto pojedynczego asortymentu nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto.
szt.

## PAKIET 2
Lp. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO [ZŁ] | VAT [%] | WARTOŚĆ NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]
PAKIET 2
1 | APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY TYPU DIN 13164, samochodowa | SZT. | 132
2 | Chusta opatrunkowa 60x80cm | SZT. | 44
3 | Chusta opatrunkowa 40x60cm | SZT. | 20
4 | CHUSTA TRÓJKĄTNA BAWEŁNIANA ok. 96x96x136CM | SZT. | 487
5 | Chusta z flizeliny 20x30cm | OP. | 12
6 | Chusteczki na bazie alkoholu do dezynfekcji powierzchni sprzetu medycznego, preparat nie zawiera aldehydu i fenolu, op./100szt. | OP. | 4
7 | Dren tlenowy, przewód tlenowy dł. 2,1 m wąsami | SZT. | 4
8 | Elastyczna siatka opatrunkowa rozmiar 6 | SZT. | 150
9 | ELEKTRODA EKG EK-S 50 ŻEL STAŁY 50SZT/OP. | OP | 32
10 | FILTR ANTYBAKTERYJNY HEPA DO WORKA AMBU DATA WAŻNOŚCI MIN . 4 lata | SZT. | 168
11 | FILTR ANTYBAKTERYJNY HYDROFOBOWY | SZT. | 32
12 | FILTRY DO SSAKA Z UCHWYTEM KARETKOWYM OB.. 2012 FA firmy BOSCAROL | SZT. | 6
13 | GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 0,25M2 | SZT. | 899
14 | GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 | SZT. | 668
15 | GAZIKI DO DEZYNFEKCJI MIEJSCA WKŁUCIA op/100SZT | OP. | 55
16 | Igła do iniekcji 0,5x 40mm op/100szt. | OP. | 5
17 | Igła do iniekcji 0,7x 40mm op/100szt. | OP. | 2
18 | Igła do iniekcji 0,8 x 40mm op/100szt. | OP. | 15
19 | Igła do iniekcji 1,2 x 40mm op/100szt. | OP. | 12
20 | Igła iniekcyjna 0,9 x 40mm op. 100 szt. | OP. | 2
21 | KANIULA (WENFLON) 14G | SZT. | 513
22 | KANIULA (WENFLON) 16G | SZT. | 398
23 | KANIULA (WENFLON) 18G | SZT. | 619
24 | KANIULA (WENFLON) 20G | SZT | 300
25 | KARTA DO SEGREGACJI TACTICAL TRIAGE | SZT | 37
26 | KOC IZOTERMICZNY – FOLIA NRC | SZT | 633
27 | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych | SZT | 39
28 | KOMPRES GAZOWY JAŁOWY (OP. /3SZT.) 10CMX10CM | OP | 420
29 | Kompres gazowy jałowy, bez nitki rtg 7,5x7,5 cm (40 blistrów x10szt) | OP | 7
30 | Kompres gazowy niejałowy 7,5x7,5 cm 100szt/op | OP | 3
31 | Kompres gazowy, jałowy, 17-nitkowy, 8-warstwowy 5x5cm op. ‘ 3szt | OP | 1706
32 | Kompresy niejałowe 5x5 cm op. 500 szt./op. | OP | 2
33 | Koreczki do strzykawek typu luer-lock. Pakowany sterylnie (pojedynczo) | SZT | 100
34 | Maska anestetyczna ROZMIAR 0 | SZT | 1
35 | Maska anestetyczna ROZMIAR 1 | SZT | 1
36 | Maska anestetyczna ROZMIAR 2 | SZT | 1
37 | Maska anestetyczna ROZMIAR 4 | SZT | 1
38 | Maska anestetyczna ROZMIAR 6 | SZT | 1
39 | Maska anestetyczna ROZMIAR 3 | SZT | 5
40 | Maska anestetyczna ROZMIAR 5 | SZT | 5
41 | MASKA TLENOWA Z REZERWUAREM drenem dla dorosłych | SZT | 28
42 | MASKA TWARZOWA (pocket mask) | SZT | 96
43 | Maska tlenowa z nebulizatorem, drenem dla dorosłych | SZT | 20
44 | OKLEINA DO WENFLONÓW | SZT | 1555
45 | Opaska dziana podtrzymująca 10 cmx 4 m | SZT | 133
46 | Opaska dziana podtrzymująca 15 cmx 4 m | SZT | 680
47 | Opaska dziana podtrzymująca 5 cmx 4 m | SZT | 60
48 | OPASKA ELASTYCZNA 12CM 4m | SZT | 807
49 | Opaska elastyczna 15 cm x 4m | SZT | 510
50 | OPASKA ELASTYCZNA 6CMx 4m | SZT | 80
51 | OPASKA ELASTYCZNA 8CM x 4m | SZT | 60
52 | Opatrunek indywidualny typ G | SZT | 70
53 | Opatrunek indywidualny typ K | SZT | 123
54 | Opatrunek oczny Jałowy opatrunek oczny z wkładem chłonnym pokrytym siateczką polietylenową, samoprzylepny. Wykonany z hydrofobowej, dobrze przepuszczalnej włókniny, pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym. O wymiarach 5,8 cm x 8,3 cm | SZT | 400
55 | Ostrza skalpela nr 24 | SZT | 5
56 | PAPIER DO DEFIBRYLATORA 80X20MM | OP | 20
57 | PLASTER BEZ OPATRUNKU 5CMX5M | SZT. | 1
58 | Plaster opatrunkowy jałowy, na włókninie, hipoalergiczny - 10x6cm | SZT. | 566
59 | PLASTER Z OPATRUNKIEM 6CMX1M | SZT. | 420
60 | Plastry na pęcherze na pięte rozm średnie op. 5 szt. | op. | 20
61 | Podkład higieniczny ochronny rolka OKOŁO 50-60CMx50M rolka perforowana nieprzemakalna kolor zielony | SZT. | 63
62 | Pojemnik na igły 1l | SZT. | 15
63 | Pojemnik na mocz sterylny 100 ml, pakowany pojedyńczo | SZT. | 10
64 | Pojemniki na odpady medyczne czerwone poj. 2 l z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia. Pojemniki posiadają opinię PZH. | SZT. | 25
65 | POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE POJ. 0,5-0,1L | SZT. | 60
66 | PRZEWÓD PACJENTA DO RESPIRATORA PARA PAC 200D | SZT. | 2
67 | PRZYLEPIEC BEZ OPATRUNKU 2,5CMX5M | SZT. | 2711
68 | REKAWICZKI NITRYLOWE, BEZPUDROWE ROZM.L 100SZT | OP. | 62
69 | REKAWICZKI NITRYLOWE, BEZPUDROWE ROZM.M 100SZT | OP. | 35
70 | REKAWICZKI NITRYLOWE, BEZPUDROWE ROZM.XL 100SZT | OP. | 13
71 | STOPERY DO OCHRONY SŁUCHU MIN 35 Db 200 PAR OP. | OP. | 5
72 | STRZYKAWKA 10ML | SZT | 714
73 | STRZYKAWKA 20ML | SZT | 445
74 | STRZYKAWKA 2ML | SZT | 1090
75 | STRZYKAWKA 5ML | SZT | 661
76 | Strzykawka typu „Żaneta-cewnikowa” pojemność 100 ml | SZT | 1
77 | Szpatułki laryngologiczne drewniane niejałowe 100szt./op. | OP. | 5
78 | Worek na odpady medyczne czerwony 35l, 20 szt./rolka | rolka | 16
79 | Worek samorozprężalny typu składanego BVM | SZT | 16
80 | Worek na odpady medyczne czerwony 60l, 50 szt./rolka | OP. | 5
81 | ZASTAWKA PACJENTA DO RESPIRATORA PARA PAC 200D | SZT. | 2
82 | ZESTAW DO CIŚNIENIOWEGO PODAWANIA PŁYNÓW | SZT. | 15
83 | ZESTAW JEDNORAZOWY DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH Z POJEMNIKÓW MIĘKKICH | SZT. | 597
84 | Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela, skład zestawu 8 sztuk rurek ustno-gardłowych typu GUEDEL (rozmiar rurek : 40mm; 50mm; 60mm; 70mm; 80mm; 90mm; 100mm; 110mm) | KPL. | 1
85 | Maseczka chirurgiczna jednorazowa 3 warstwowa z włókniny filtracyjnej, ze skutecznością filtracji na poziomie 99%,wysoka przepuszczalność powietrza, rozmiar uniwersalny | SZT. | 400
86 | MASECZKI OCHRONNE FFP2 5szt. | SZT. | 20
87 | APTECZKA PRZENOŚNA DIN 13157 (PLASTIKOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ POWIESZENIA NA ŚCIANIE | SZT. | 131
88 | Maseczka do sztucznego oddychania, jenorazowa | SZT. | 73
89 | Opaska elastyczna 10cmx4m | SZT. | 469
90 | Kompres gazowy jałowy, 7,5 × 7,5 cm, 3 szt. w opakowaniu | OP. | 407
91 | Strzykawka tuberkulinowa TBC KD-JECT III, 3-częściowa z igłą, pojemność 1 ml – opakowanie 100 szt. | OP. | 1
92 | Rękawiczki ochronne sterylne roz 8,5 | OP. | 1
93 | Rękawiczki ochronne sterylne roz 7,5 | OP. | 1
94 | KANIULA (WENFLON) 22G | SZT. | 102
95 | Pinceta plastikowa jałowa jednorazowa 13 cm | OP. | 1
96 | Cewnik do odsysania typu YANKAUER | SZT. | 2
97 | ŻEL do USG BUTELKA POJ. 250G | SZT. | 18
98 | GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 0,5M2 | SZT. | 72
99 | REKAWICZKI NITRYLOWE, BEZPUDROWE ROZM. S 100SZT | OP. | 6
100 | CEWNIK DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH 10 FR DŁ. 60MM | SZT. | 9
101 | CEWNIK DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH 12 FR DŁ. 60MM | SZT. | 9
102 | Steri strip 12x100 mm | SZT. | 10
103 | Steri strip 6x75 mm | SZT. | 15
104 | Steri strip 3x75 mm | SZT. | 15
105 | Papier do EKG Defibrylator Corpuls 3 106mmx25m | OP. | 20
106 | Elastyczna siatka opatrunkowa rozm. 4 | SZT. | 12
107 | Elastyczna siatka opatrunkowa rozm. 2 | SZT. | 2
108 | Elastyczna siatka opatrunkowa rozm.8 | SZT. | 12
109 | Elastyczna siatka opatrunkowa rozm. 3 | SZT. | 12
RAZEM
szt.

## PAKIET 1
Lp. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA JED. NETTO [ZŁ] | VAT [%] | WARTOŚĆ NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]
PAKIET 1
1 | Gaza wypełniająca, skompresowana, jałowa przeznaczenie zaopatrywanie i wypłełnianie ran głębokich. Klasa wyrobu medycznego 2A, 100% bawełna . Termin ważności 4-5 lat. | SZT. | 1649
2 | HYDROŻEL W BUTELCE MIN 100-150 ml. Termin ważności 4-5 lat. | SZT. | 372
3 | IGŁA DO ODBARCZENIA ODMY PRĘŻNEJ. Termin ważności 4-5 lat. | OP. | 205
4 | Koc izotermiczny wykonany z 3-warstowej folii aluminiowej, falowanej, wielorazowego użytku, koc pakowany próżniowo, wymiary ok. 2,3 m x 1,56 m | SZT. | 115
5 | Lubrykant żel nawilżający - saszetka 2,7g. Sterylny, neutralny lubrykant do nawilżania przyrządów medycznych wprowadzanych do jam ciała. Termin ważności 3 lata. | SZT. | 2098
6 | Nożyczki ratunkowe ze stali nierdzewnej. Posiadają ząbkowane ostrze tnące. Całkowita długość: 190 mm Długość części roboczej: 70 mm. Szerokość części roboczej dolnej: 19 mm, zwężana do 10 mm przy zaokrąglonym nosku. Szerokość części roboczej górnej: 18 mm. Rodzaj uchwytu: ergonomiczny, lekki, antypoślizgowy Wymiary dolnego oczka: 48 x 25 mm Wymiary górnego oczka: 32 x 28 mm | SZT. | 87
7 | STAZA TAKTYCZNA (Rekomendacja CoTCCC) | OP. | 685
8 | Opatrunek brzuszny - sterylny, umieszczony w hermetycznym opakowaniu. Elastyczny bandaż wyposażony w tampon. Tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, a z drugiej strony materiałem przeciwdziałajacym wysychaniu. Termin ważności 4-5 lat. | SZT | 133
9 | Opatrunek hemostatyczny w postaci gazy w rolce, złożony w formie „Z” w opakowaniu powleczonej preparatem hemostatycznym. Opakowanie wodoodporne opatrunek sterylny. Rekomendacja CoTCCC. Termin ważności 4-5 lat. | SZT. | 2927
10 | Opatrunek hydrożelowy na twarz 20cmX20cm sterylny zamknięty w opakowaniu, do wszystkich rodzajów oparzeń I,II,III | SZT. | 179
11 | Opatrunek hydrożelowy 30cmx40cm sterylny zamknięty w opakowaniu, do wszystkich rodzajów oparzeń I,II,III | SZT. | 168
12 | Opatrunek hydrożelowy - żelowy opatrunek schładzający, sterylny zamknięty w opakowaniu, przeznaczony do zabezpieczania i kojenia oparzeń, do wszystkich rodzajów oparzeń I,II,III. Powierzchnia 400cm2 Termin ważności 4-5 lat. | SZT. | 234
13 | Opatrunek hydrożelowy - żelowy opatrunek schładzający, sterylny zamknięty w opakowaniu, przeznaczony do zabezpieczania i kojenia oparzeń, do wszystkich rodzajów oparzeń I,II,III. Rozmiar 28-40x40-60 cm Termin ważności 4-5 lat. | SZT. | 255
14 | Opatrunek hydrożelowy 10cmx10cm sterylnym zamknięty w opakowaniu, do wszystkich rodzajów oparzeń I,II,III | SZT. | 10
15 | OPATRUNEK INDYWIDUALNY. Elastyczny bandaż o szerokości 10 cm i wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy i ruchomy); wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku; wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego. Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres w kolorze białym. Opatrunek sterylny. Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu. Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe. Termin ważności 4-5 lat. TYP FCP-01 | OP. | 2368
16 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej, samoprzylepny z zastawką oraz dodatkowo z gazą do przetarcia skóry. Opakowanie wodooporne , hermetyczne, kolor oliwkowy lub piskowy, opatrunek sterylny. Termin ważności 4 lata. | SZT. | 2247
17 | PROWADNICA DO RURKI INTUBACYJNEJ DLA DOROSŁYCH | SZT. | 150
18 | RURKA INTUBACYJNA 7 Termin ważności 4-5 lat. | SZT. | 109
19 | RURKA INTUBACYJNA 8 Termin ważności 4-5 lat. | SZT | 56
20 | RURKA KRTANIOWA TYPU LTS-D ROZMIAR 3 Termin ważności 4-5 lat. | SZT | 59
21 | RURKA KRTANIOWA TYPU LTS-D ROZMIAR 4 Termin ważności 4-5 lat. | SZT | 56
22 | RURKA KRTANIOWA TYPU LTS-D ROZMIAR 5 Termin ważności 4-5 lat. | SZT | 58
23 | RURKA NOSOWO-GARDŁOWA 7,5MM Termin ważności 4-5 lat. | SZT | 3013
24 | RURKA NOSOWO-GARDŁOWA 7MM Termin ważności 4-5 lat. | SZT. | 362
25 | STABILIZATOR DO RURKI INTUBACYJNEJ | SZT. | 123
26 | STRZYKAWKA DO RURKI INTUBACYJNEJ | SZT. | 124
27 | STRZYKAWKA DO RURKI KRTANIOWEJ 100 ml | SZT. | 182
28 | ŚWIATŁO CHEMICZNE KOLORU CZERWONEGO Termin ważności min. 5 LAT | SZT. | 485
29 | ŚWIATŁO CHEMICZNE KOLORU ZIELONEGO Termin ważności min. 5 LAT | SZT. | 550
30 | ŚWIATŁO CHEMICZNE KOLORU ŻÓŁTEGO Termin ważności min. 5 LAT | SZT. | 562
31 | Szyna aluminiowa w miękkiej osłonie do unieruchomienia złamań, wersja militarna ok. 91 x 11 cm | SZT. | 91
32 | TAŚMA MOCUJĄCA RURKĘ KRTANIOWĄ | SZT. | 149
33 | ZESTAW DO KONIKOPUNKCJI RATOWNICZEJ Termin ważności 4-5 lat. | SZT. | 51
34 | ZESTAW DOJŚCIA DOSZPIKOWEGO Termin ważności 3 lata. | KPL. | 47
35 | ZESTAW ZABIEGOWY MAŁY Mobilny, jednorazowy, sterylny zestaw umieszczony w opakowaniu, stanowiący wyposażenie do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych związanych z zaopatrzeniem rany. Składa się z niezbędnego wyposażenia do przeprowadzenia drobnych zabiegów chirurgicznych polegających na szyciu powłok skórnych. Wyposażenie małego zestawu zabiegowego (ZABM): Igła iniekcyjna 0,8 x 40 typu LUER, 1 szt. Igła iniekcyjna 1,2 x 40 typu LUER, 1 szt. Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, dł. 140-180 mm, 1 szt. Kleszcze naczyniowe typu PEAN-CRILLE, wygięte, dł. 140-180 mm, 1 szt. Kompresy jałowe, gaza bawełniana 17 nitkowa, 8 warstwowe; 7,5 x 7,5 cm, 10 szt. Nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm, rozmiar 3/0, długość nitek 45 cm, 1 szt. Nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm, rozmiar 2/0, długość nitek 75 cm, 1 szt. Nożyczki chirurgiczne typu DEAVER proste, tępo-ostre, dł. 160-180 mm, 1 szt. Pęseta chirurgiczna standard, 1x2 zęby # dł. 140-180 mm, 1 szt. Pęseta anatomiczna prosta standard 140-180 mm, 1 szt. Plastikowa tacka, 1 szt. Rękawiczki chirurgiczne 7,5, 1 para Rękawiczki chirurgiczne 8, 1 para Strzykawka 10ml typu LUER, 1 szt. Zestaw zawinięty w serwetę operacyjną 110x75cm, 1 szt. | ZESTAW | 61
36 | Zestaw do zakładania szwów ze znieczuleniem składa się z 15 elementów: 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 1 x pęseta metalowa chirurgiczna, 12 cm 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x igłotrzymacz, 12 cm 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre, 11 cm 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2 , różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2 , zielona (zapakowana) 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm (barierowa) z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm (barierowa) Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku. | ZESTAW | 56
37 | RURKA INTUBACYJNA 7,5 Termin ważności 4-5 lat. | SZT. | 85
38 | MARKER PERMANENTNY . Możliwość pisania po każdej powierzchni. Niezmywalny, odporny na działanie wody. Kolor czarny. Grubość kreski: od 3 mm do 8 mm. | SZT. | 44
39 | Blok notes wodoodporny , niezadrukowane kartki, format zbliżony do A6 | SZT. | 24
RAZEM
szt.