Opis przedmiotu zamówienia

Remont lokali gminnych przy ul.: Fabrycznej 57/1, Fabryczna 57/3, Fabryczna 57/4 w budynku po pożarze dachu przy ul. Fabrycznej 57 w Gorzowie Wlkp.

Zakres prac:

-remont instalacji oświetleniowej,

-remont ścian i sufitów, mycie podlóg

-pomiary elektryczne,

-stolarka budowlana – okna,

-usunięcie, wywóz i utylizacja odpadów,

zgodny z załączonymi przedmiarami robót.

a) termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy,

b) okres gwarancji: 36 miesięcy,

c) sposób rozliczenia: kosztorysem zamiennym na podstawie złożonej oferty,

d) warunki płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktury,

e) zatrudnienie na umowę o pracę roboty budowlane

f) inne propozycje zapisów w treści przyszłej umowy:

•	Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w kosztorysie inwestorskim dokumentacją oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

•	Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 
w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty, te nazywane są robotami „zaniechanymi”.

- W trakcie realizacji prac dopuszcza się płatność częściową na podstawie protokołu częściowego odbioru robót jednak nie większą niż do 80 % kwoty umowy (maksymalnie dwie płatności częściowe w trakcie trwania umowy). Pozostała kwota winna zostać wypłacona po odbiorze  końcowym i podpisaniu protokołu odbioru.

•	Przed podpisaniem umowy Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- opłaconą polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć zamawiającemu kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia.