- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Lampa chirurgiczna zabiegowa mobilna

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa pojedyncza, mobilna, 150 000lux |
|  | Typ mocowania: Mobilny Ramię sprężynowe 720 mm (+/- 5%) |
|  | Typ oprawy oświetleniowej: Oprawa chirurgiczna Wejściowe napięcie zasilania: 100-240VAC 50/60Hz Typ zasilacza w zestawie: 1 klasy medycznej 140 W 24 V DC Waga całkowita: 18kg (+/- 5%) |