- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Cystoskop

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ...................................................….

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Cystoskop sztywny zabiegowy o budowie modułowej (optyka, płaszcz z atraumatyczną końcówką dystalną, obturator, adapter/wkładka z zaworem do wprowadzania narzędzia) |
|  | płaszcz owalny dostępny w rozmiarze 19-19.5 Fr., |
|  | ze znakowaniem data matrix (umożliwiającym identyfikację) z zaworem dopływowym i odpływowym wyposażonymi w demontowalne kurkami wykonane z PEEK; |
|  | optyka cystoskopowa 4 mm z kierunkiem patrzenia 30⁰ i dł. robocza maks. 300 mm, oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu, adapter z zaworem wprowadzającym oraz zamknięciem bagnetowym; |
|  | w zestawie m.in.: światłowód o średnica wiązki 2.5-3.5 mm i dł. min. 2.3 m; kleszcze chwytające typu “aligator” kleszcze biopsyjne; pojemnik do mycia, sterylizacji i bezpiecznego transportu i przechowywania oferowanego cystoskopu terapeutycznego |