- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Mikrohisteroskop

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         ....................................................…

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Histeroskop o średnicy zewnętrznej 5 mm z wyposażeniem ( światłowód, optyka, płaszcz histeroskopowy zewnętrzny i wewnętrzny, kleszczyki, pojemnik plastikowy do sterylizacji) |
|  | Histeroskop o średnicy zewnętrznej 6 mm z wyposażeniem (światłowód, optyka, płaszcz histeroskopowy zewnętrzny i wewnętrzny, kleszczyki, pojemnik plastikowy do sterylizacji) |
|  | Histeroskop o średnicy zewnętrznej 7,25 mm z wyposażeniem(światłowód, optyka, płaszcz histeroskopowy zewnętrzny i wewnętrzny, kleszczyki, pojemnik plastikowy do sterylizacji) |
|  | Histeroskopy kompatybilne z Shaver |