- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Rejestrator Holtera  12 kanałowy

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Detekcja impulsów stymulatora serca, czułość nominalna 2mV |
|  | Wbudowana pamięć min. 16GB |
|  | Mała i kompaktowa obudowa o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 75 x 50 x 18 mm +/- 5 % |
|  | Zwarta i odporna obudowa na wnikanie wody i w standardzie wykonania IP67 |
|  | Waga kompletnego i gotowego do pracy urządzenia poniżej 100g |
|  | Wymienny przewód pacjenta |
|  | Rejestrator przystosowany do z przewodami 3 i 12 kanałowymi |
|  | Zasilanie - wbudowany akumulator o wysokiej żywotności i pojemności |
|  | Programowanie rejestratora za pomocą aplikacji softwarowej (oprogramowania) |
|  | Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim. |
|  | Minimum 10 dni ciągłej rejestracji 3-kanałowej bez doładowania |
|  | W zestawie przewód pacjenta 10 elektrodowy 12 kanałowy - 4 sztuki |
|  | Urządzenia kompatybilne z posiadanym systemem Sentinel |