- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Aparat do znieczulania

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Aparat do znieczulenia z modułem gazowym z możliwością podłączenia 10 l butli O2 i N2O , zestawem niezbędnych przewodów do gazów. Moduł gazowy E-sCAiO Tryby wentylacji: VCV, PCV, PCV-VG, SIMV-PC, SIMV-VC, SIMV-PCV-VG, PSVPro, CPAP+PSV Zaawansowane oprogramowanie: Pauza gazowa Protekcyjna wentylacja płuc: automatyczny manewr rekrutacji pęchęrzyków płucnych oprogramowanie EcoFlow |
|  | Pomiar SpO2 GE TruSignal, NIBP, RR, TEMP, EKG oraz ciśnienia krwawego IBPx2 |
|  | Moduł pomiarowy zwiotczenia mięśniowego wraz z akcesoriami |
|  | Moduł pomiarowy głębokości uśpienia |
|  | Pomiar anelgezji |
|  | Komplet akcesoriów wielorazowy |