## 2
Załącznik nr 1.1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-242/ZP-028/2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
RTG
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Osłona na tarczycę 1. Całkowita ochrona szyi 2. Stójka o szer. 5 cm i ze śliniakiem długości 12 cm 3. Ochrona 0.50 mm Pb 4. Wykonana z lekkiego materiału bezołowiowego Indywidualny środek ochrony radiologicznej zapewniający jednoczasową ochronę tarczycy i szyi Ergonomiczne lekkie konstrukcje z nakładającymi się panelami zapinane na rzep, zmniejszające obciążenie kręgosłupa | szt | 9
2 | 1. Okulary wykonane z lekkiego materiału - waga maks. 70 g 2. Ochrona 0.75 mm Pb przód i 0.50 mm Pb boki | szt | 6
3 | Garsonka z bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu od 50 do 150 kV, spełniającego normę IEC 61331:2014 1. Garsonka, składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy 2. Kamizelka z elastycznymi pasami z rzepami, krzyżującymi się na plecach bądź Fason: zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu, spódnica zapinana na rzep z wszytym pasem odciążającym.w celu podtrzymania lędźwiowego odcinka kręgosłupa dla wyeliminowania obciążenia barków i z zapięciem na rzepy na lewym barku 3. Kamizelka i spódnica posiadające kieszeń, kamizelka z wkładkami łagodzącymi nacisk na barki 4. Ochrona 0.50/025 mm Pb (lub inna) odpowiednio przód/tył 5. Możliwość oddzielnego dobierania rozmiarów kamizelek i spódnic 6. Szczegółowa instrukcja konserwacji, czyszczenia i dezynfekcji dołączona do każdego fartucha 7. Do każdego fartucha wieszak przeznaczony do fartuchów RTG 8.Różne rozmiary |  | 6
| data ………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Opis wymaganych parametrów technicznych dla fartuchów i akcesoriów wykonanych z lekkiego bezołowiowego materiału
1. Fartuchy oraz inne akcesoria ochronne mają być wykonane z lekkiego BEZWINYLOWEGO bezołowiowego materiału ochronnego zapewniającego deklarowany poziom ochrony przy napięciu od 50 do 120 kV, spełniającego normę IEC 61331:2014
2. Do oferty dołączony certyfikat CE i Deklaracja Zgodności do każdego oferowanego modelu oraz certyfikat dot. Regulacji (EU) 2016/425.
3. Do oferty dołączony dokument producenta materiału pochłaniającego – (nie Oświadczenie producenta fartuchów !) – MSDS (Material Safety Data Sheet) tj. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
Fartuchy i akcesoria (kołnierz ochrony tarczycy i czapka ochronna) pokryte zmiennofazowym materiałem, (PCM)zwiększającym komfort użytkownika poprzez pochłanianie nadmiaru ciepła i nadmiernemu poceniu