………………………………..………..
       Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 1.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Cewnik balonowy do krioablacji ujść żył płucnych Parametry graniczne odcinające: - rozmiary średnic zewnętrznych napompowanego balonu do krioablacji: 23 mm i 28 mm - do wyboru; - średnica zewnętrzna szaftu cewnika – 10,5Fr; - długość cewnika 95cm; - zakres odchylenia końcówki cewnika z balonem 45° dwustronnie; - 2 wersje tip do wyboru : 8mm i 13,5 mm - współpraca cewników z oferowaną w ramach dzierżawy konsolą do krioablacji balonowej oraz punktowej. Wszystkie cewniki w formie komisu. | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszulka sterowalna dostosowana do cewników balonowych do krioablacji. Wszystkie koszulki w formie komisu. | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przewód gazowy współpracujący z cewnikami balonowymi do krioablacji. Wszystkie przewody w formie komisu. | szt. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód elektryczny współpracujący z cewnikami balonowymi do krioablacji. Wszystkie przewody w formie komisu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik diagnostyczny do mapowania ujść żył płucnych kompatybilny z kriocewnikiem balonowym Parametry graniczne odcinające: - rozmiar trzonu cewnika 3,3F; 1,1mm (0,43""); - długość całkowita cewnika -165 cm; - długość użytkowa 146 cm; - rozmiar pętli - 3 rozmiary: 15 mm, 20 i 25 mm - do wyboru - liczba elektrod – 8 - 10; - długość przerwy między elektrodami - 4 lub 6 mm w zależności od rozmiaru. Wszystkie cewniki w formie komisu. | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego do cewnika do mapowania ujść żył płucnych. Wszystkie łączniki w formie komisu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do kriomapingu i krioablacji punktowej: Parametry graniczne odcinające: - średnica zewnętrzna cewnika – 7F - długość końcówki ablacyjnej – 4mm, 6mm, 8mm do wyboru przez zamawiającego - długość cewnika 108cm - trzy typy promienia krzywizny końcówki cewnika: 49mm, 55mm, 60m. Wszystkie cewniki w formie komisu . | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dzierżawa konsoli kompatybilnej z cewnikiem balonowym i cewnikiem do kriomappingu – ujętym w poz. 1 i poz. 7. - konsola będzie po zamontowaniu i uruchomie-niu gotowa do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi) - szkolenia personelu z zakresu obsługi w ramach dzierżawy zapewnia Wykonawca. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 – 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy konsoli (dotyczy poz. 8  kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy konsoli

** W zakresie dzierżawy konsoli (dotyczy poz. 8 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto konsoli przez okres 24 miesięcy.

…….………………..…………..
        Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 2.

| Lp | Przedmiot zamówienia | J. m. | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5) | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Cewnik ablacyjny o zwiększonej przewodności cieplnej Parametry graniczne odcinające: - końcówka elektrody (tip) 4 mm lub 8 mm do wyboru przez zamawiającego - cewniki 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7 F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego o długości 110 cm; - krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 5 wielkości; - cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni; - maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 48–80 mm; - automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku; - dostępna wersja cennika/ elektrody dedykowana do ablacji CTI; - na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczanymi cewnikami. Wszystkie cewniki w formie komisu. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompatybilny łącznik pomiędzy elektrodą z poz. 1 a odpowiednim generatorem. Wszystkie łączniki w formie komisu. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewniki ablacyjne chłodzone z końcówką 3,5 mm o zwiększonej przewodności cieplnej Parametry graniczne odcinające: - cewniki EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7 F; - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego o długości 110 cm; - krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe; - różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 5 wielkości; - maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 48–80 mm; - cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 270 stopni; - automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku; - końcówka zakończona elektrodą o długości 3,5mm; - czujnik temperatury w końcówce cewnika; - 12 otworów irygacyjnych, rozmieszczonych w co najmniej trzech płaszczyznach, w tym jeden rząd otworów irygacyjnych w odcinku proksymalnym tip'a elektrody; - chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym; - dostępna wersja elektrody dedykowana do ablacji cieśni, o długości 95cm i o zwiększonej stabilności bocznej; - na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczanymi cewnikami. Wszystkie przewody w formie komisu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompatybilny łącznik pomiędzy elektrodą z poz. 3 a odpowiednim generatorem Wszystkie łączniki w formie komisu . | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dreny do cewników irygowanych. z poz 3. Wszystkie dreny w postaci komisu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik ablacyjny RF Parametry graniczne odcinające: - średnica: 7F; - długość: 110-120 cm; - liczba biegunów: 4; - zmienna krzywizna zgięcia – cewnik sterowalny zgięcie dwupłaszczyznowe; - rejestrowanie sygnałów endokawitarnych; - stymulacja każdego z biegunów; - na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczanymi cewnikami Wszystkie cewniki w formie komisu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Łącznik pomiędzy cewnikiem ablacyjnym RF (z poz.6) a ablatorem. Wszystkie łączniki w formie komisu. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik elektrofizjologiczny diagnostyczny 4-polowy do badań elektrofizjologicznych serca Parametry graniczne odcinające: - średnica: 4,5,6,7F (do wyboru przez zamawiającego); - długość: 115-120 cm; - liczba biegunów: 4; - różne krzywizny do wyboru przez zamawiającego; - odległość między biegunami: 10 mm lub 5mm lub 2/5/2mm do wyboru przez zamawiającego; - rejestrowanie sygnałów endokawitarnych; - stymulacja każdego z biegunów. Wszystkie cewniki w formie komisu. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego kompatybilny z cewnikiem diagnostycznym 4-polowym do badań elektrofizjologicznych serca z poz 8. Wszystkie łączniki w formie komisu. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik elektrofizjologiczny diagnostyczny 10-polowy do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie (sterowalny) - średnica: 6F; - długość : 110-120 cm; - liczba biegunów: 10 ; - zmienna krzywizna zgięcia; -odległość między biegunami: min 2 różne do wyboru; - rejestrowanie sygnałów endokawitarnych; - dostępna elektroda jednokierunkowa / dwukierunkowa ( do wyboru); - stymulacja każdego z biegunów . Wszystkie cewniki w formie komisu. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego kompatybilny z cewnikiem diagnostycznym 10-polowym do badań elektrofizjologicznych serca . Wszystkie łączniki w formie komisu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik diagnostyczny 10 polowy do zatoki wieńcowej Parametry odcinające : - 4 średnice do wyboru od 4F do 7F; - krzywizny do wyboru : medium, large, x-large, extra lrgcurl ; - dostępne różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2; - długość elektrody 110 lub 115 cm ( do wyboru; - dostępne elektrody dwukierunkowe; - asymetryczne; - dostępne 2 różne mechanizmy sterowania Wszystkie elektrody w formie komisu | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego kompatybilny z cewnikiem diagnostycznym 10-polowym do badań elektrofizjologicznych serca z pkt 12. Wszystkie łączniki w formie komisu | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Cewnik elektrofizjologiczny diagnostyczny do mapowania żył płucnych typu lasso. Wszystkie cewniki w formie komisu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Łącznik do systemu elektrofizjologicznego kompatybilny z cewnikiem elektrofizjologicznym diagnostycznym do mapowania żył płucnych typu lasso z pkt.12. Wszystkie łączniki w formie komisu. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Dzierżawa kompletnego systemu do badań elekrofizjologicznych. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Dzierżawa generatora do RF ( w zestawie z pompą) | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (DOT. POZ. 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (DOT. POZ. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy systemu elektrofizjologicznego  (dotyczy poz. 16  kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy systemu elektrofizjologicznego

** W zakresie dzierżawy systemu elektrofizjologicznego  (dotyczy poz. 16 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto systemu elektrofizjologicznego  przez okres 24 miesięcy.

***W zakresie dzierżawy generatora RF (dotyczy poz. 17  kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy generatora RF

**** W zakresie dzierżawy generatora RF  (dotyczy poz. 17 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto generatora RF  przez okres 24 miesięcy

| PARAMETRY DZIERŻAWIONEGO SYSTEMU DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Wymagane parametry graniczne | Parametry oferowane* |
| 1. | komputer typu laptop – najnowszy dostępny typ komputera | TAK |  |
| 2. | pamięć dysku pozwalająca na bezpośredni, wielokrotny zapis i kasowanie danych | TAK |  |
| 3. | szybki zapis danych pacjenta na dysku obejmujący numer identyfikacyjny pacjenta | TAK |  |
| 4. | archiwizacja badań na dysku DVD lub sieciowym z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych. Możliwość zapisu badań więcej niż jednego pacjenta na jednym dysku DVD | TAK |  |
| 5. | transformator separujący do urządzeń medycznych | TAK |  |
| 6. | kable zasilające, uziemiające, sygnałowe i inne przewody połączeniowe konieczne do prawidłowego działania wszystkich funkcji systemu elektrofizjologicznego, o długościach dostosowanych do warunków lokalowych Zamawiającego | TAK |  |
| 7. | prezentacja jednoczesna wielozadaniowa: sygnałów wewnątrzsercowych, zapisów przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania parametrów dziennika zdarzeń | TAK |  |
| 8. | przewód EKG powierzchniowego (10-odprowadzeniowy): min 2 zestawy | TAK |  |
| 9. | konfiguracja umożliwiająca współpracę z systemami do trójwymiarowej analizy i mapowania serca | TAK |  |
| 10. | obsługa systemu elektrofizjologicznego z poziomu sali zabiegowej | TAK |  |
| 11. | ekran zewnętrzny o przekątnej min 24" (+/- 1"), wraz kablem zasilającym i kablem HDMI | TAK |  |
| 12. | częstość próbkowania wzmacniacza: min 1kHz | TAK |  |
| 13. | wzmacniacz wyposażony w stymulację awaryjną uruchamianą dedykowanym przełącznikiem (możliwość uruchomienia stymulacji awaryjnej przy wyłączonym komputerze, np. w wypadku awarii jednostki sterującej systemem) | TAK |  |
| 14. | filtry zakłóceń: mięśniowych (EKG), prądu RF podczas ablacji (kanały wewnątrzsercowe) | TAK |  |
| 15. | wzmacniacz umożliwiający rejestrację min: 12 kanałowego zapisu EKG, 6 kanałów dodatkowych, które można wykorzystać do pomiaru ciśnień, min. 52 kanały wewnątrzsercowych | TAK |  |
| 16. | oprogramowanie do badań elektrofizjologicznych serca umożliwiające rejestrację: min. 12 kanałowego zapisu EKG, min. 2 kanały ciśnień, min. 52 kanałów wewnątrzsercowych | TAK |  |
| 17. | jednoczesne wykonywanie wielu zadań (tworzenie każdej kombinacji: akwizycji sygnałów wewnątrzsercowych, zapisu, wyświetlania przebiegów w czasie rzeczywistym, przeglądania danych w trybie holterowskim, analizy danych z badania, przeglądania dziennika badania) | TAK |  |
| 18 | możliwość konfiguracji przez użytkownika co najmniej 10 różnych szablonów ekranu (EKG, EGM-bipolar, EGM unipolar, kanały ciśnienia itp.) | TAK |  |
| 19. | dostępny przesuw w czasie rzeczywistym oraz podczas analizy off-line w zakresie co najmniej 25-300 mm/s | TAK |  |
| 20. | system umożliwiający wydruk jakiegokolwiek wcześniej zarejestrowanego 12 - odprowadzeniowego zapisu, drukarka dostępna do użytkowania w zestawie z systemem elektrofizjologicznym | TAK |  |
| 21. | interaktywny ekran dziennika badania umożliwiający dostęp do danych z badania z możliwością jego wyświetlania na polecenie operatora | TAK |  |
| 22. | automatyczna detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |
| 23. | tryb wyświetlania synchronicznego umożliwiający pace mapping w czasie rzeczywistym - synchronizacja wyzwalana przez: napięcie, rodzaj sygnału (unipolarny + lub -, bipolarny), nachylenie (slope) potencjału (do wyboru) | TAK |  |
| 24. | synchronizacja w trybie rzeczywistym (triggered mode) z częstotliwością równą częstotliwości serca (beat-to-beat) | TAK |  |
| 25. | wydruk raportów, wykresów, wzorców pobudzeń lub innych danych w czasie wykonywania analizy i przeglądania danych z badania | TAK |  |
| 26. | oprogramowanie umożliwiające podgląd wszystkich parametrów ablacji takie jak temperatura, moc, czas z generatora prądu RF. Dane wyświetlane na ekranie i automatycznie rejestrowane w dzienniku badania | TAK |  |
| 27. | archiwizacja na dysku CD lub DVD oraz możliwość archiwizacji na dysku zewnętrznym przez USB pojedynczego badania lub całego archiwum. | TAK |  |
| 28. | wyświetlanie na ekranie monitorów systemowych parametrów ablacji, także w postaci graficznej. Tworzenie raportu z ablacji z parametrami zastosowanej aplikacji | TAK |  |
| 29. | wielofunkcyjny stymulator elektrofizjologiczny - generator impulsów do stymulacji serca, Liczba kanałów stymulacji: min 2 | TAK |  |
| 30. | natężenie prądu stymulacji w zakresie min: 0-25,5mA, regulowane w stopniach co 0,1mA | TAK |  |
| 31. | certyfikat CE | TAK |  |
| 32. | bezpłatne uruchomienie systemu, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi systemu | TAK |  |
| 33. | gwarancja przez cały okres udostępnienia systemu | TAK |  |
| 34. | bezpłatne przeglądy przez cały okres udostępnienia systemu | TAK |  |
| 35. | w przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłużej niż 48 godzin, bezpłatne zapewnienie systemu zastępczego na czas trwania naprawy | TAK |  |
| 36. | liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących do wymiany urządzenia na nowe – 3 | TAK |  |
| 37. | serwis gwarancyjny, naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą przez autoryzowane placówki serwisowe w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 38. | w przypadku awarii przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia | TAK |  |
| 39. | możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem | TAK |  |
| 40. | Podać: nazwa serwisu oraz dane kontaktowe, nr telefon, nr faksu pod które będą zgłaszane usterki oraz godziny pracy | TAK (podać) |  |

……………….…………………..
      Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 3.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN) * | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Elektroda do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3-D Parametry graniczne odcinające: - elektroda do ablacji prądem RF; - elektroda współpracująca z systemem do elektroanatomicznego mapowania serca 3D; - średnica: 8F; - regulowane przygięcie końcówki; - szeroki zakres krzywizn (D, F, J) do wyboru przez zamawiającego; - czujnik monitorowania temperatury; - biegun ablacyjny: 4 mm; - dostępny cewnik dwukierunkowy D/F; - na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczanymi cewnikami. Wszystkie elektrody w formie komisu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewód łączący / przewody łączące elektrodę do ablacji prądem RF – kompatybilny z elektrodami z poz 1. Wszystkie przewody/ łączniki w formie komisu. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda/ Elektrody do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3-D z końcówką chłodzona cieczą Parametry graniczne odcinające: - elektroda do ablacji prądem RF; - elektroda współpracująca z systemem do elektroanatomicznego mapowania serca 3D; - średnica : 8F; - regulowane przygięcie końcówki; - elektroda wyposażona w sensor magnetyczny; - możliwy wybór elektrody dwu – i jednokierunkowej ; - szeroki zakres krzywizn do wyboru przez zamawiającego; - czujnik monitorowania temperatury; - chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej; - dostarczenie kompatybilnej pompy do chłodzenia: - na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczanymi . Wszystkie elektrody w formie komisu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód łączący/ przewody łączące elektrodę do ablacji prądem RF z końcówką chłodzona cieczą – kompatybilne z elektrodami z poz 3. Wszystkie przewody/ łączniki w formie komisu. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda/ Elektrody do ablacji prądem RF przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3-D z czujnikiem siły nacisku – chłodzona/ ne cieczą Parametry graniczne odcinające: - elektroda do ablacji prądem RF; - elektroda współpracująca z systemem do elektroanatomicznego mapowania serca 3D; - średnica: 8 F; - liczba biegunów: 6; - długość: 115 cm;; - regulowane przygięcie końcówki; - szeroki zakres krzywizn (D, F, J) i (DD, DF, FF, FJ, JJ) do wyboru przez zamawiającego; - czujnik monitorowania temperatury; - biegun ablacyjny: 3,5 mm; - spacing 1-6-2; - chłodzenie końcówki elektrody za pomocą soli fizjologicznej; - możliwość wyboru cewnika ograniczającego zużycie płynu; - dostarczenie kompatybilnej pompy; - na żądanie zamawiającego dostarczenie i zamontowanie generatora prądu kompatybilnego z dostarczanymi cewnikami. Wszystkie elektrody w formie komisu. | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przewód łączący elektrodę/y do ablacji prądem RF z czujnikiem siły nacisku – kompatybilne z elektrodami z poz.5. Wszystkie przewody/ łączniki w formie komisu. | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewniki / Elektrody diagnostyczne Parametry odcinające : - 6 ramion ; - 36 mikroelektrod ; - krzywizna DF, FJ ; - średnica cewnika 8 Fr, średnica ramion 2 Fr ; - możliwość mapowania przedsionka i komory. Wszystkie elektrody w formie komisu. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewniki / Elektrody diagnostyczne Parametry odcinające : - średnica 8Fr ; - 48 mikroelektrody pierścieniowe rozmieszczone na 8 mapującychramionach ; - wbudowana referencja niezależna od WCT ; - elektroda wyposażona w kanał irygacyjny ; - długość ramion mapujących (1,5 cm lub 2 cm); - średnica ramion mapujących 2Fr ; - spacing (2-2-2-2-2, 2-5-2-5-2, 3-3-3-3-3) ; - krzywizna D, F ; - możliwość mapowania we wszystkich jamach serca. Wszystkie elektrody w formie komisu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Konwerter sygnału do cewnika mapującego wieloramiennego wysokiej rozdzielczości 3D – kompatybilny z cewnikami diagnostycznymi z poz. 7 i 8. Wszystkie przewody/ łączniki w formie komisu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewniki/ Elektrody diagnostyczne Parametry odcinające : - 5 promienistych ramion ; - Łącznie 20 elektrod po 4 elektrody na każde ramę - Spacing 2-6-2 oraz 4-4-4; - Shaft o średnicy 7F oraz ramiona o średnicy 3F – miękkie atraumatyczne; - Dostępne krzywizny D i F ; - Elektrody wyposażone w umieszczony centralnie kanał irygacyjny; - Możliwość stymulacji z dowolnego pierścienia elektrody - Kompatybilne z wszystkimi systemami elektrofizjologicznymi ; - Dostępne w wersji nawigacyjnej kompatybilne z systemem 3D. Wszystkie elektrody w formie komisu | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kabel niesterylny do cewnika / elektrody z poz. 10 od strony systemu . Wszystkie elektrody w formie komisu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kabel do cewnika/ elektrody z poz. 7,8 – od strony elektrody . Wszystkie przewody/ łączniki w formie komisu. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kabel do cewnika/ elektrody z poz. 10 – od strony elektrody . Wszystkie przewody/ łączniki w formie komisu. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Elektrody referencyjne do systemu 3D - Elektrody współpracujące z systemem do elektroanatomicznego mapowania serca 3D oraz elektrodami ablacyjnymi przepływowymi z funkcją mierzenia siły nacisku na tkankę. Elektrody w formie komisu. | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Przewód ablacyjny - przewód/ przewody pomiędzy generatorem a systemem elektroanatomicznym Przewody w formie komisu. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Dreny do oferowanej pompy - współpracujące z elektrodami ablacyjnymi przepływowymi z funkcją mierzenia siły nacisku na tkankę. Wszystkie dreny w formie komisu. | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Dzierżawa generatora do RF ( w zestawie z pompą) | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy generatora do RF (dotyczy poz. 17, kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy generatora do RF.

** W zakresie dzierżawy generatora RF (dotyczy poz. 17,  kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość  dzierżawy generatora do RF przez okres 24 miesięcy.

……………….…………………..
      Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 4.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN) * | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Elektroda ablacyjna ( cewnik ablacyjny) chłodzona dwukierunkowa typu HPST Parametry odcinające : - średnica 8Fr ; - elektroda jedno lub dwukierunkowa ; - krzywizny (D,F,J,DD,FF,JJ,FJ,DF) ; - długość 115 cm ; - tip elektrody 3,5mm ; - tip elektrody wyposażony w 6 czujników temperatury; - automatyczne chłodzenie elektrody w zależności od temperatury ; - możliwość wizualizacji rozkładu temperatur na cewniku; - 3 mikroelektrody umożliwiające generowanie elektrogramów wysokiej rozdzielczości ; - kontrola siły nacisku elektrody na tkankę ; - możliwość pracy w trybie 90 watów. Wszystkie elektrody w formie komisu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód TX do elektrod z poz. 1 od strony systemu . Wszystkie przewody/ łączniki w formie komisu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przewód od elektrod z poz. 1 od strony elektrody. Wszystkie przewody/ łączniki w formie komisu. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa systemu elektroanatomicznego wraz z generatorem wysokiej mocy: - generator umożliwiający ablację wysokimi mocami (90W) ; - 10 niezależnych kanałów dostarczania mocy do celów ablacji segmentowej ; - automatyczna regulacja szybkości chłodzenia w celu utrzymania temperatury końcówki elektrody w docelowym zakresie ; - automatyczne rozpoznawanie cewników i ładowanie odpowiednich ustawień ablacji; - wskazania parametrów ablacji oraz chłodzenia w czasie rzeczywistym w postaci liczbowej i graficznej; - łatwe wyszukiwanie informacji o zabiegu na ekranie podsumowania - ablacja punktowa w układzie wieloelektrodowym i o wysokiej mocy z użyciem jednego generatora - pompa irygacyjna kompatybilna z generatorem. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy systemu elektroanatomicznego wraz z generatorem wysokiej mocy (dotyczy poz. 4, kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy systemu elektroanatomicznego wraz z generatorem wysokiej mocy.

** W zakresie systemu elektroanatomicznego wraz z generatorem wysokiej mocy (dotyczy poz. 4,  kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość  dzierżawy systemu elektroanatomicznego wraz z generatorem wysokiej mocy przez okres 24 miesięcy.

……………….…………………..
      Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 5.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Elektroda do ablacji energią prądu RF i elektroporacji Parametry odcinające : - elektroda do ablacji prądem RF i elektroporacji metodą PFA, chłodzona cieczą. Możliwość wyboru / zmiany dostarczanego typu energii; - Elektrody współpracujące z systemem do elektroanatomicznego mapowania serca 3D ; - Elektroda wyposażona w czujnik siły nacisku ; - Cewnik jedno lub dwukierunkowy, różne krzywizny do wyboru ; - Cewnik nawigacyjny ; - Średnica 8 Fr ; - Spacing 1-6-2; - Tip elektrody 3,5 mm ; - Długość 115 cm ; - Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Wszystkie elektrody w postaci komisu | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łączniki do elektrod z poz. 1 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik nawigacyjny Parametry odcinające : - Cewnik okrężny z otwartą pętlą o zmiennej średnicy pętli (25-35mm); - Cewnik nawigacyjny, irygowany; - Rozmiar 8Fr ; - 10 elektrod ; - Dedykowany do leczenia różnych anatomii PV metodą PFA; - Cewnik dwukierunkowy o asymetrycznej krzywiźnie i stopniach zgięcia 90/180. Wszystkie cewniki w postaci komisu. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kabel do cewnika z poz. 3. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Koszulka sterowalna Parametry odcinające : - średnica 8,5 Fr ; - możliwość wizualizacji koszulki w systemie elektrofizjologicznym ; - trzy krzywizny S, M, L (17,22,50 mm) ; - długość części roboczej min. 71 cm. Wszystkie koszulki w formie komisu. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przewód/ przewody połączeniowe do koszulki sterowalnej z poz. 5 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa generatora PFA/RF - Generator do ablacji metodą elektroporacji (PFA, Puls Field Ablation); przystosowany do obsługi cewników dostarczających zarówno energię RF jak i PFA ; - Energia dostarczana w formie bipolarnych, dwufazowych impulsów ; - Możliwość kontroli urządzenia z poziomu dedykowanego pilota z ekranem dotykowym (sala zabiegowa, sterownia) ; - Opcja sterowania z poziomu przycisku nożnego; - Automatyczne rozpoznawanie cewnika po podłączeniu do generatora; - Generator kompatybilny z systemem elektroanataomicznym; - możliwość wykorzystania podczas zabiegu wszystkich dostępnych narzędzi systemu tj. integracja obrazów RTG i ICE z modelem 3D w czasie rzeczywistym; - dedykowany do generatora chłodzony cewnik nawigacyjny wizualizowany w systemie elektroanatomicznym; - możliwość tworzenia mapy cewnikiem; - Informacja o kontakcie cewnika z tkanką (równie z w czasie aplikacji), tzw. TPI – Tissue Proximity Indicator (informacja widoczna w systemie) ; - oprogramowanie umożliwiające lokalizację (w zwizualizowanym modelu 3D) wykonanych i planowanych aplikacji; - Ocena skuteczności aplikacji w systemie ; - Możliwość dezaktywacji części wybranych elektrod dedykowanego cewnika ; - Informacji o Ilość wykonanych aplikacji ; - Pompa chłodząca w zestawie. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*W zakresie dzierżawy generatora PFA/RF (dotyczy poz. 7, kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy generatora do PFA/RF.

** W zakresie dzierżawy generatora PFA/RF (dotyczy poz. 7,  kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość  dzierżawy generatora PFA/RF przez okres 24 miesięcy.

……………….…………………..
      Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 6.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Introducer transseptalny ( koszulka transseptalna ) o stałej krzywiźnie : Parametry odcinające : - dostępna średnica koszulki : 8F, 8,5F, 10F: - do wyboru różne długości : 60 cm, 61 cm, 62 cm, 63 cm, 81 cm ; - minimum 10 dostępnych krzywizn ; - dostępne do wyboru koszulki stabilizujące do prawego przedsionka – min. 5; - w zestawie kompletny zestaw introducera : zastawka, port boczny, rozszerzacz oraz prowadnik; Wszystkie introducery w formie komisu | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszulka transseptalna sterowalna o zmiennej krzywiźnie Parametry odcinające : - średnica 8,5 F; - min. 3 krzywizny do wyboru; - długości : 61 cm, 71 cm, 82 cm; - koszulka epikardialna do wyboru; - dwukierunkowe, asymetryczne - regulowane przygięcie końcówki - w zestawie : koszulka , zastawka hemostatyczna prowadnik , rozszerzacz; Wszystkie koszulki w formie komisu | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do nakłuć transseptalnych Parametry odcinające : - dostępne 2 krzywizny do wyboru przez zamawiającego; - minimum 3 różne długości do wyboru przez zamawiającego : 71 cm, 89 cm,98 cm; - igła wykonana w całości ze stali z zastawką hemostatyczną; - dostępna do wyboru ekstra ostra do łatwiejszego nakłucia przegrody Wszystkie igły w formie komisu | szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 - 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………….…………………..
      Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 7.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Systemy zamykające do dostępów naczyniowych Szewne systemy do zamykania dostępów naczyniowych do 24F Zestaw składający się z 3 elementów : - urządzenia do zakładania szwów - popychacza - obcinarki Zastosowanie w tętnicach i żyłach Wszystkie systemy w formie komisu | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO (DOT. POZ. 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |