Włoszczowa, dnia 17.03.2026r.

OGŁOSZENIE  - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na  comiesięczne przeglądy konserwacyjne 6 dźwigów w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym  im. Jana Pawła II

Znak sprawy: 02/03/2026/Z

ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert znajduje się na Platformie Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

- ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa NIP: 656-18-55-908 REGON: 000304295 KRS: 0000057160

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są comiesięczne przeglądy konserwacyjne wraz  z przygotowaniem do badania okresowego  6 dźwigów  (5 wind  osobowych i 1 winda towarowa), zainstalowanych 
w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, 
w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia  umowy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50750000-7— usługi w zakresie konserwacji wind.

- Opis przedmiotu zamówienia - stanu istniejącego:

W obiekcie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, przy ul.  Żeromskiego 28 we Włoszczowie  znajduje się 6 dźwigów:
-  2 dźwigi osobowe o udźwigu 450 kg każdy –  zainstalowane w 2021r.;
-  2 dźwigi osobowe o udźwigu 1600 kg każdy - zainstalowane w 2021r.;
-  1 dźwig osobowy  o udźwigu 1150 kg - zainstalowany w  2010r;
-  1 dźwig towarowy o udźwigu 100 kg - zainstalowany w 1980r. 
 
 Wszystkie dźwigi  posiadają aktualne badanie UDT.

- Wykaz dźwigów objętych postepowaniem:

| Lp. | Numer fabryczny/ Instalator | Liczba przystanków | Udźwig w kg / liczba osób | Data kolejnego badania UDT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LP/1416 LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa | 7 | 1600 kg /21 osób | 12/2024 |
| 2 | LP/1417 LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa | 7 | 1600 kg /21 osób | 12/2024 |
| 3 | LP/1418 LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa | 5 | 450 kg /6 osób | 12/2024 |
| 4 | LP/1419 LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa | 5 | 450kg /6 osób | 12/2024 |
| 5 | OE 1150 Windpol | 7 | 1150 kg /15 osób | 10/2024 |
| 6 | Winda towarowa | 3 | 100 kg | 10/2024 |

Dźwigi zainstalowane przez firmę LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa objęte są gwarancją wykonawcy  do kwietnia 2028 r.

W ramach usługi realizowane będą zadania wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Zaproszenia do składania ofert.

- Wymagane oświadczenia/dokumenty:

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących udziału w postępowaniu  w zakresie:

- posiadania aktualnych i obowiązujących uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert;

-   posiadania niezbędnej wiedzy;

- dysponowania potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu     ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert;

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;

- niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie postanowień art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczeń o treści wskazanej w załączniku nr 5 i 6.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA

III.I Komunikacja

- Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

- Ofertę, oświadczenia, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej jako odwzorowanie 
cyfrowe (skan oferty) z własnoręcznym podpisem albo (alternatywnie) podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy.

- Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

- celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje - Instrukcje składania oferty dla Wykonawcy;

-   korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;

-  korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu;

- w celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert 
zaleca się przesyłanie plików z pytaniami w wersji edytowalnych plików  za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni  przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

- jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek 
o wyjaśnienie treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert nie wpłynął w terminie, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert.

- wyjaśnienia i ewentualne zmiany ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert zostaną 
opublikowane pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB w formatach: .pdf., .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xps, .rtf, .odt, .zip.

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na stronę platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

III.II Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  
Termin wykonania wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Miejsce wykonania zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II z siedzibą we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28,  29 - 100 Włoszczowa.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

      - Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 100 %

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert).

Kryterium ceny - (Kc).

| Kc = | Najniższa łączna cena zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert | x 100 x 100 % |
| --- | --- | --- |
|  | Łączna cena danej części zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie. |  |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 100 pkt. Zamawiający 
wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą  liczbę punktów.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie 
w złotych polskich.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia – 
zaproszenia do składania ofert.

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa do dnia  26.03.2026 r. 
do godz. 10:00.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, pisany w języku polskim.

- Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert 
i zawierać co najmniej:

  - Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2);

  - Odpis z KRS lub CEIDG nie starszy niż sześć miesięcy od upływu terminu składania ofert;

  - Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik);

  - Oświadczenie RODO (załącznik nr 4);

  - Oświadczenie (załącznik nr 5);

  - Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (załącznik nr 6).

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2026 r. do godz. 10:00.

2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

3. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej w dniu 26.03.2026 r. o godz. 11:00.

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia  ofert  na  platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień/uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

- Osobami uprawnionymi do udzielania dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego są:

- Piotr Szydłowski – pod względem merytorycznym tel. 530 916 784  od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00;

-  Monika Rupniewska / Joanna Szwarc – w sprawach proceduralnych tel. 41 388 38 37
 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 –14:00.

- Bezpośrednio po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert.

IX. ODRZUCENIE OFERTY / UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

            - Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

a/ została złożona po terminie składania ofert,

b/ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,

c/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

d/ została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

e/ zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie są oczywistą omyłką rachunkową podlegającą poprawieniu.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, 
w szczególności w przypadku, gdy:
a/ nie złożono żadnej oferty,
b/ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu,
c/ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty,
d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć,
e/ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zrealizowanie zamówienia,
f/ złożono dwie oferty najkorzystniejsze o identycznej wadze punktowej

X. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OGŁOSZENIA – ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty;

Załącznik nr 3-  Projekt umowy;

Załącznik nr 4 - Informacja RODO;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Wykonywanie pomiarów elektrycznych w zakresie sprawdzania oporności izolacji przewodów instalacji elektrycznej dźwigów oraz skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych dźwigów.

2. Wymiana środków smarujących (oleje, smary).

3. Przegląd i regulacje urządzeń zgodnie z poniższym wykazem:

MASZYNOWNIA

I. Pomieszczenie maszynowni

- Sprawdzenie kompletności dokumentów, instrukcji, książki rewizyjnej.

- Sprawdzenie stanu technicznego i działania rozdzielnicy.

- Sprawdzenie stanu aparatów elektrycznych i styków (grzanie, iskrzenie, hałas, płynność 
ruchu).

- Sprawdzenie stanu jakości połączeń przewodów w zaciskach.

- Sprawdzenie stanu jakości zestyków aparatów elektrycznych (ślady opalenia usunąć lub 
wymienić).

- Sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji sterowania.

II.  Zespół napędowy

- Sprawdzenie stanu lin nośnych: wydłużenie i napięcie oraz mocowanie w końcówkach 
i kauszach oraz ocena zużycia wg BN75/28.

- Ocena koła ciernego (jakość rowków tulei gumowych i łożysk).

- Ocena koła zdawczego (łożyska i rowki).

- Ocena stanu sprzęgła (jakość powierzchni zewnętrznej, luzy na wale i tulejach).

- Ocena stanu przekładni ślimak - ślimacznica (ślad zazębienia, wżery.

- Ocena stanu łożysk reduktora i skuteczność smarowania.

- Sprawdzenie jakości i skuteczności sprzężenia ciernego.

- Sprawdzenie poziomu oleju w karterze i w komorach łożyskowych silnika oraz ich szczelności.

- Sprawdzenie drgania i ustawienie zespołu napędowego.

- Sprawdzenie stanu i zużycia okładzin ciernych hamulca.

SZYB

III.  Pomieszczenie szybu

- Sprawdzenie stanu prowadnic kabiny i p.wagi ( rozstaw, pionowość, mocowanie, złącza, 
powierzchni).

- Sprawdzenie stanu i działania oświetlenia szybu.

- Sprawdzenie stanu i działania inicjatorów w szybie (przełączniki, przesłonki, magnesy itp.).

- Sprawdzenie mocowania i ułożenia kabla zwisowego.

- Sprawdzenie działania i skuteczności ryglowania drzwi.

- Sprawdzenie swobody ruchu drzwi (w zawiasach lub prowadnicach, linki, rolki.)

- Sprawdzenie działania urządzenia do awaryjnego otwierania drzwi i skuteczne zamykanie.

- Sprawdzenie działania i wyposażenia kaset wezwań.

IV.  Kabina

- Sprawdzenie stanu i jakości działania oświetlenia kabiny.

- Sprawdzenie stanu i jakości działania oświetlenia awaryjnego kabiny.

- Sprawdzenie kompletności wyposażenia kabiny: (w instrukcje, lustro, poręcze, listwy itp.).

- Sprawdzenie stanu i działania przycisków sterowych i funkcyjnych oraz wyświetlacza pięter itp.).

- Sprawdzenie stanu i swobody ruchu drzwi kabinowych.

- Sprawdzenie stanu i działania fotokomórki lub kurtyny w drzwiach.

- Sprawdzenie stanu i jakości napędu drzwi kabinowych (paski, rolki, sprężyny itp.).

- Sprawdzenie stanu i jakości zawieszenia lin nośnych na kabinie.

- Sprawdzenie stanu i jakości prowadników kabinowych.

- Sprawdzenie jakości ustawienia chwytaczy (swoboda ruchu i brak ocierania o prowadnice).

- Sprawdzenie stan technicznego i jakości instalacji elektrycznej na kabinie.

- Sprawdzenie stanu i czystości dachu kabiny.

- Sprawdzenie łączności dwustronnej.

na bieżąco:

- Dyżur pogotowia zapewniający pracę serwisu, dostępny  dla Zamawiającego 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00  (pogotowie dźwigowe) obejmujący: przyjazd przedstawiciela 
Wykonawcy w ciągu 4 godzin w przypadku otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia awarii, odblokowanie dźwigu/ów, ustalenie przyczyn awarii i możliwości jej usunięcia oraz 
sporządzenie pisemnego protokołu, w którym zostanie ujęty zakres prac oraz wykaz 
podzespołów koniecznych do usunięcia awarii, wraz z ich wyceną oraz zabezpieczenie dźwigu/ów przed jego użytkowaniem do chwili usunięcia awarii.

- Rejestracja i archiwizacja wszelkich zgłoszeń o niesprawnościach dźwigu w formie pisemnej.

raz w roku:

- Wykonanie badania skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych oraz 
rezystancji izolacji dla dźwigów.

- Przygotowanie urządzenia do badania okresowego przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego

Czas reakcji od chwili zgłoszenia  awarii dźwigu –  do 4 godzin

- W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga użycia części zamiennych lub innych materiałów niż wymienione powyżej, Wykonawca przedstawi pisemną pod rygorem nieważności, ofertę na części zamienne lub inne materiały. 
Usługa usunięcia awarii wykonana będzie na podstawie odrębnego zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy:

  - Sporządzenie protokołu z przeglądu konserwacyjnego, który jest integralną częścią faktury.

  - Rzetelne prowadzenie w dziennikach konserwacji, z podaniem daty i potwierdzenie 
podpisem, wyników przeglądów i wykonywanych czynności i udostępnienie ich do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego, na każde jego żądanie.

  - Bezzwłoczne wyłączenie dźwigu z eksploatacji w przypadku stwierdzenia usterek dźwigu 
zagrażających bezpieczeństwu użytkowników i niezwłoczne powiadomienie Zaprawiającego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia, dokonanie 
odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.

  - Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania robot. 
zabezpieczenie miejsca pracy przed dostępem osób trzecich.

  - Do wykonania konserwacji dźwigów objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca będzie używał własnych narządzi.

  - Naprawy wynikające z dewastacji lub kradzież wykonywane będą na podstawie odrębnych zleceń.

  - Ewentualne naprawy  główne lub modernizacyjne wykonywane będą na podstawie 
udzielenia przez Zamawiającego odrębnego zamówienia publicznego.

Obowiązki Wykonawcy podczas badania dźwigów  przez	Urząd	Dozoru Technicznego:

  - Wykonawca ma obowiązek przygotować i brać udział w badaniach dźwigów 
przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego (okresowych i doraźnych).

  - Ponoszenia opłat związanych z czynnościami  z przeprowadzenia przez Urząd Dozoru 
Technicznego badań dźwigów zakończonych wynikiem negatywnym (niedopuszczenie do eksploatacji dźwigu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), obciążają  Wykonawcę.

Załącznik nr 2

………………………………….

(dane Wykonawcy)

adres do korespondencji...................................................................

nr telefonu / e – mail .......................................................................

NIP: .................  REGON:...............  KRS: ..........................................

OFERTA

w odpowiedzi na ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na  comiesięczne przeglądy konserwacyjne 6 dźwigów w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym  im. Jana Pawła II, 
nr postępowania: 02/03/2026/Z

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

Netto: ................................, VAT: ................, Brutto: ...........................................................

(słownie brutto: .....................................................................................................  złotych).

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z dokumentacją postępowania udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/simy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam/y, że realizacja  zamówienia  będzie zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

- Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie: ……………………………………………………  tel. …………………………, e-mail………………….

- Oferta zawiera/nie zawiera * informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Inne istotne elementy oferty (jeśli mają zastosowanie podać): …………………………………………………….

- Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

** RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). ** w przypadku, gdy 
wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie

- W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy, które będą podpisywać umowę są:

…………………..…..………                                                                                  ………………………..……….

stanowisko                                                                                                  imię i nazwisko

10. Ofertę niniejszą składam/y na …….. kolejno ponumerowanych stronach.

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) …………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………......

3) …………………………………………………………………..

4) ………………………………………………………………………

5) ……………………………………………………………………….

……..……………..,dn.………………………

…..…........……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

UMOWA NR …/… /2026 – WZÓR

NA PROWADZENIE COMIESIĘCZNYCH PRZEGLADÓW KONSERWACYJNYCH 6 DŹWIGÓW  W  ZESPOLE OPIEKI 
ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE – SZPITALU POWIATOWYM im. JANA PAWŁA II

zawarta w dniu …………………………. r. we  Włoszczowie pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000057160,  NIP 6561855908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

-  Dyrektora – Rafała Krupę,

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej- Krystyny Banaczkowskiej,

## zwanym dalej „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….NIP: ……………….. , Regon: …………………. 
zwanym(-ą) dalej „Wykonawcą” którego(-ą) reprezentuje:

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku ogłoszenia, które przeprowadzono na podstawie Zarządzenia  Nr 1/2026 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie-Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II z dnia 07.01.2026r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych  w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe - Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II.

## § 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie comiesięcznych przeglądów 
konserwacyjnych 6 dźwigów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy - wykaz dźwigów objętych umową, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych dźwigów,
o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją konserwacji 
producenta dźwigów, przy czym termin ten winien być każdorazowo uzgodniony telefonicznie z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego wymienionym w § 8.

- Zamawiający zleca, wykonanie pomiarów elektrycznych.

- Dyżur pogotowia zapewniający pracę serwisu, dostępny dla Zamawiającego 7 dni w tygodniu 
w godzinach 6.00 – 22.00 (pogotowie dźwigowe) obejmujący: przyjazd przedstawiciela Wykonawcy w ciągu 4 
godzin w przypadku otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia awarii, odblokowanie dźwigu/ów, ustalenie 
przyczyn awarii i możliwości jej usunięcia oraz sporządzenie pisemnego protokołu, w którym zostanie ujęty zakres prac oraz wykaz podzespołów koniecznych do usunięcia awarii, wraz z ich wyceną oraz zabezpieczenie dźwigu/ów przed jego użytkowaniem do chwili usunięcia awarii.

- Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi przez osoby posiadające ważne zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) do konserwacji urządzeń transportu bliskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych z dnia 21 maja 2019 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1008).

## § 2

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymać dźwigi w stałym ruchu przez cały okres obowiązywania umowy 
z wyłączeniem postojów niezbędnych do wykonania przeglądów konserwacyjnych oraz usunięcia ewentualnych awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się do obecności podczas przeprowadzanych okresowych badań technicznych 
dokonywanych przez Inspektora UDT na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego z dnia 30 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2176).

- Opłaty za badania UDT wykonywane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, z wynikiem negatywnym obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy dostęp do dźwigów i pomieszczeń związanych z tymi 
dźwigami.

## § 3

- W przypadku nieprawidłowej pracy dźwigu/ów lub jego awarii, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 
telefonicznie pod nr ………………………. .

- Do czasu przyjazdu Wykonawcy, dźwig powinien być wyłączony z użytkowania.

- Usługa usunięcia awarii wykonana będzie na podstawie odrębnego zamówienia.

- O konieczności poddania dźwigu/ów kapitalnemu remontowi lub modernizacji Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego z 3- miesięcznym wyprzedzeniem.

## § 4

W przypadku nieprawidłowego realizowania przedmiotu umowy oraz szkód poniesionych przez Zamawiającego 
powstałych w wyniku zaniedbań ze strony Wykonawcy, wszystkie koszty naprawy, materiałów, części, podzespołów, robocizny ponosi Wykonawca, z jednoczesnym zastrzeżeniem § 9 ust. 1

## § 5

Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione części lub podzespoły na okres nie krótszy niż deklarowany przez producenta.

## § 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi  równowartość  kwoty  ………..  (słownie  złotych:  ……………………………) i  będzie płatne  po przeprowadzeniu  przeglądu w danym miesiącu  obowiązywania Umowy, w wysokości ………………..zł brutto 
(słownie:……………………………..)

- Wynagrodzenie  określone w ust. 1  obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 oraz dojazdów pracowników Wykonawcy do miejsca zamontowania dźwigu/ów.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania stałej ceny zgodnie ze złożoną ofertą do końca okresu trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług – od dnia wejścia w życie przepisów ustawy wprowadzającej zmiany, jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Płatność nastąpi po należytym wykonaniu przedmiotu Umowy, przelewem w terminie 14 dni od daty  prawidłowo wystawionej i zamieszczonej w systemie KSEF faktury VAT, na rachunek wskazany w jej treści z zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że:

    - zapłaty kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

    - zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

    - W przypadku awarii systemu KsEf faktura Vat zostanie przesłana na adres e-mail:sekretariat@zozwloszczowa.pl

- W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następowało w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne (odsetki) – chyba że Zamawiający wskaże inaczej.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także ewentualna zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

## § 7

- Umowa zostaje zawarta na okres 24  pełnych miesięcy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku przebudowy lub likwidacji dźwigu/ów objętego przeglądem konserwacyjnym, Zamawiający zastrzega sobie odstąpienie od realizacji usługi w części dotyczącej tej przebudowy lub likwidacji, 
bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu. Odstąpienie w takim przypadku nastąpi na zasadach określonych w ust. 5.

- Zamawiający - w okresie obowiązywania umowy - zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, gdy 
Wykonawca w sposób rażący i zawiniony naruszy chociażby jeden raz postanowienia niniejszej umowy 
i nie usunie tego naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie 
7 dni, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności stanowiącej podstawę 
odstąpienia od umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, z zastrzeżeniem § 10 ust.1 lit a). Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest:

........................................ – tel. ..................................

Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest:

........................................ – tel. ..................................

## § 9

- W przypadku nieprawidłowej realizacji przeglądów konserwacyjnych skutkujących przestojem w pracy dźwigu/ów Wykonawca pomniejszy wartość faktury o kwotę 1/30 ceny jednostkowej miesięcznej 
konserwacji, za każdy dzień przestoju dźwigu/ów wynikły z winy Wykonawcy.

- Za dzień przestoju uznaje się przerwę w ruchu dźwigu/ów następującą po upływie 8 godzin od chwili 
zgłoszenia przestoju w trybie określonym w § 3 ust. 1.

- Do przerw w ruchu nie wlicza się czasu niezbędnego do wykonania czynności konserwacji.

## § 10

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 10 % łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
a także gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie,

  - w wysokości 10 % ceny jednostkowej miesięcznej konserwacji brutto niezrealizowanego w terminie przeglądu konserwacyjnego, licząc od pierwszego dnia po upływie 30 dni od dnia zrealizowanego ostatniego przeglądu, za każdy dzień zwłoki,

  - w wysokości 50 % ceny jednostkowej miesięcznej konserwacji brutto w przypadku przyjazdu powyżej 4 godzin od zgłoszenia awarii, o której mowa w § 1 ust. 3 lit. b).

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Zapłata kary  umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Termin zapłaty kary wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

## § 11

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

## § 12

- Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być wprowadzone za zgodą Stron 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane w drodze porozumienia stron, 
w przypadku braku porozumienia, spór ten zostanie poddany sądowi powszechnemu właściwemu dla 
siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Wykaz dźwigów objętych umową
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 3 –  Formularz ofertowy

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załącznik nr 4

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28; 29-100 Włoszczowa

tel. 41 388 38 37; fax 41 388 38 77

zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Inspektor ochrony danych w ZOZ we Włoszczowie: tel.: 41 3883765;

Email.: dane.osobowe@zozwloszczowa.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   na  comiesięczne przeglądy konserwacyjne 6 dźwigów w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym  im. Jana Pawła II,
 nr postępowania: 02/03/2026/Z prowadzonym w trybie ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert
 (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego przez SP ZOZ przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Biuro Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00;  fax. 22 531 03 01.

_____________________

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załącznik nr 5

…………………………………………………..

(miejscowość, data)

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………..

(nazwa, adres Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, iż posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert oraz niezbędną wiedzę do wykonania zamówienia, a także dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert. Moja sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na należyte wykonanie zamówienia.

…………………………………….

podpis

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

W związku z udziałem w postępowaniu na comiesięczne przeglądy konserwacyjne 6 dźwigów 
w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym  im. Jana Pawła II,  znak sprawy 02/03/2026/Z

Jako Wykonawca (nazwa Wykonawcy) …………………………………………………………………………………………………………….

ubiegający się o udzielenie zamówienia, a także w związku z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodnie z którymi nie można udzielać zamówień:

a)	Wykonawcy wymienionemu w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanemu na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

b)	Wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

c)	Wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZAM

iż wobec Wykonawcy, którego reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia z ubiegania się o zamówienie publiczne o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

............................................                                                      ……………………………………………

( miejscowość, data )                                                                        (podpis Wykonawcy)