Na obiektach Uniwersytetu Łódzkiego jest zapotrzebowanie na wykonanie inwentaryzacji oznaczenia  kabli zasilających:

- Wydział Zarządzania, ul. Jana Matejki 26

-  Fizyki i Informatyki Stosowanej, ul. Pomorska 149/153

- Wydział Chemii ul. Pomorska 163/165

- Liceum UŁ ul. Pomorska 161

W rozdzielniach nN w powyżej opisanych obiektach jest brak opisów kabli lokalizacja poszczególnych punktów zasilania jest niemożliwa. Należy wykonać lokalizacje kabli, wykonanie dokładnych opisów od miejsca zasilania. Oznaczenie kabli powinno zawierać informację skąd jest zasilany i gdzie jest wprowadzony oraz oznaczony przekrój. Kable nieczynne należy oznaczyć o wyłączeniu z eksploatacji. Prace te będą się wiązały z wyłączeniami obiektów więc należy to uwzględnić i dostosować termin wyłączeń z Administracją budynków. Proszę o przedstawienie oferty na wykonanie prac, w przypadku chęci zapoznania się z obiektem przed podjęciem zlecenia możliwa jest wizja lokalna przed wcześniejszym uzgodnieniem terminu. Termin wykonania prac to 30 dni od podpisania umowy lub zlecenia.