SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY (SPU)

35 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Tytuł zapytania ofertowego:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy – rok 2026.

Kod CPV:

71 35 61 00 – 9 Usługi kontroli technicznej

Zamawiający:

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krakowie,

pod adresem Rząska, ul. Krakowska 1, 30-901 Kraków

Opracował:

Marzec 2026 r.

- TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz obiektów szkoleniowych. Wykonawca wykona przedmiot umowy w oparciu o:

- art. 62, ust. 1, pkt. 1, lit. a, b oraz pkt. 3: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane Dz.U. 2019 poz. 217 z późn. zm.

- rozdział 2, § 4 i 5: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 z późn. zm.

- ZAKRES KONTROLI

Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a, b oraz pkt. 3, Ustawy Prawo budowlane, podlegają elementy obiektu budowlanego narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:

- bezpieczeństwa osób,

- środowiska,

- konstrukcji budynku.

W toku kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 3, Ustawy Prawo budowlane szczegółowym sprawdzeniem objęto stan techniczny obiektu budowlanego:

- Zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,

- Urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,

- Elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

- Pokryć dachowych,

- Instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- Urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

- Elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,

- Przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

- ZAKRES KONTROLI

Okresową „roczną” kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych oraz wyniki należy sporządzić wg załączonego wzoru protokołu do niniejszej specyfikacji przedmiotu umowy:

- Protokół dla budynku/obiektu budowlanego – załącznik 3A

- BUDYNKI WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Budynki wielkopowierzchniowe znajdują się terenach kompleksów wojskowych:

| Lp. | Miejscowość | IIość lokalizacji | Ilość BUDYNKÓW wielkopowierzchniowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rząska k/Krakowa | 1 | 3 |
| 2 | Kraków | 5 | 7 |
| 3 | Limanowa | 1 | 1 |

- WYMAGANE UPRAWNIENIA

Okresową „roczną” kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych mogą być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w danej branży oraz są wpisane na listy członków właściwych izb samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedmiotu zamówienia dokumentacji personelem posiadającymi uprawnienia budowlane w branży:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- sanitarnej,

- elektrycznej.

- KOMPLEKSY WOJSKOWE

Wykonawca przedmiotu zamówienia dokona rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się na terenach niżej wymienionych kompleksów wojskowych znajdujących się pod nadzorem poszczególnych Sekcji Obsługi Infrastruktury:

SOI 1

| Lp. | Miejscowość | IIość lokalizacji | Ilość pozycji do sprawdzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kraków | 2 | 2 |
| 4 | Rząska | 1 | 3 |

SOI 2

| 1 | Kraków | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

SOI 3

| 1 | Limanowa | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Ważne! Zestawienie ilościowe obiektów budowlanych będących przedmiotem kontroli stanowią osobny dokument zawierający dane wrażliwe. Z tego też powodu nie zostaje upubliczniony w postępowaniu przetargowym.

Załączniki do Specyfikacji Przedmiotu Umowy (SPU) zawierające szczegółowe zestawienie obiektów budowlanych, będą udostępnione Wykonawcy PO PODPISANIU UMOWY!