ZAPYTANIE O WYCENĘ DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z planowanym zamówieniem związanym z realizacją prac naukowych w ramach projektu: „Wielokierunkowa analiza mikrobiomu jelitowego, w tym wiriomu, archeomu, bakterobiomu i mykobiomu, oraz profilu genetycznego i immunologicznego u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit – związek z patogenezą i odpowiedzią na leczenie biologiczne” Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sekwenatora. Zaoferowane urządzenie powinno spełniać poniższe minimalne parametry lub posiadać parametry lepsze od wymaganych. Urządzenia nowe, niepowystawowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku.

| Lp. | Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Opis parametrów i warunków oferowanych (wypełnia Wykonawca): |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sekwenator wykorzystujący technologię sekwencjonowania pojedynczych cząsteczek opartą na nanoporach (nanopore sequencing). |  |
| 2. | Sekwencjonowanie w czasie rzeczywistym (real-time) z możliwością bieżącej analizy danych. |  |
| 3. | Możliwość jednoczesnego prowadzenia minimum 5 niezależnych runów sekwencjonowania na oddzielnych flow cell. |  |
| 4. | Urządzenie typu benchtop z wbudowanym komputerem obliczeniowym umożliwiającym sterowanie eksperymentem oraz analizę danych bez konieczności podłączania zewnętrznego serwera. |  |
| 5. | Całkowita przepustowość systemu ≥150 Gb danych w jednym cyklu sekwencjonowania (przy wykorzystaniu wszystkich slotów na flow cell). |  |
| 6. | Technologia umożliwiająca bardzo długie odczyty (long-read sequencing). |  |
| 7. | Możliwość uruchamiania pojedynczych flow cell niezależnie od siebie oraz rozpoczynania i kończenia runów w dowolnym czasie. |  |

Powyższe funkcje oraz parametry są przykładowymi warunkami. W przypadku nie spełnienia, któregoś parametru proszę o zaznaczenie różnicy lub wpisanie rozwiązania, które u Państwa występuje. Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.