SPECYFIKACJA 
PRZEDMIOTU UMOWY

Infrastruktura 35 WOG

Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Tytuł zamówienia:

Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie odstępstw od decyzji Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (DWOP) dla budynku zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie.

Kod CPV:

71317100-4: Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwwybuchowej. W ramach tego kodu mieszczą się również usługi związane z doradztwem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz opracowywaniem ekspertyz i opinii dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Zamawiający:

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krakowie adres w Rząsce

ul. Krakowska 1, 30-901 Kraków

Opracował:

marzec 2026 r.

- TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie odstępstw od decyzji Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (DWOP) dla budynku nr A w kompleksie wojskowym

przy ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie”

- Zakres opracowania obejmuje:

Etap I

- opracowanie ekspertyzy technicznej i uzgodnienie jej z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie w zakresie odstępstw (rozwiązań zamiennych) dotyczących decyzji DWOP dla budynku nr A 
w kompleksie wojskowym zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 1.

Etap II

- uzyskanie akceptacji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków            w Krakowie dla wskazanych rozwiązań w ekspertyzie.

2. Opis stanu istniejącego:

- Delegatura Woskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie przeprowadziła kontrolę w budynku nr A w kompleksie woskowym zlokalizowanym w Krakowie pry ul. Zyblikiewicza 1 (protokół z kontroli obejmujący zakres wymaganego opracowania – załącznik 1).

- Dane ogólne budynku:

Budynek znajduje się na terenie kompleksu wojskowego w Krakowie, przy ul. Zyblikiewicza 1 jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-121/68 z dnia 08.04.1968 r.

Budynek nr A (biurowo-wystawowy) – rok budowy 1902, kubatura – 13 137 m3, powierzchnia – 2 096 m2.

3. Stan formalno-prawny:

Budynek znajduje się na działce będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie RZI w Krakowie. Działka stanowi teren zamknięty.

4. Zakres i forma ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

- Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinna być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego.

- Ekspertyzę należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (wydruki) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD–R (wersja edytowalna – Word, CAD, itp. oraz wersja PDF).

- Do ekspertyzy należy dołączyć przedmiar robót zawierający zastawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski robót dla zaproponowanych w ekspertyzie rozwiązań.

- Ekspertyza techniczna powinna być sporządzona zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418 t.j.              z późn. zm.).

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2025 poz. 188 t.j.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225 t.j. z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia               7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822 t.j. z późn. zm.).

5. Wymagane uzgodnienia:

- Ekspertyzę należy uzgodnić z Delegaturą Woskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krakowie w formie wydanego przez Delegaturę postanowienia – w ramach etapu I.

- Należy uzyskać akceptację Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dla wskazanych rozwiązań w ekspertyzie – w ramach etapu II.

6. Termin wykonania zamówienia:

- Etap I - 60 dni od dnia podpisania umowy – opracowanie ekspertyzy technicznej                         z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z uzgodnieniem DWOP.

- Etap II – 30 dni liczonych od dnia odbioru ekspertyzy – dostarczenie akceptacji MWKZ w Krakowie dla wskazanych rozwiązań w ekspertyzie. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania etapu II z przyczyn leżących po stronie MWKZ w Krakowie. Powyższe wymaga uzasadnienia pisemnego sporządzonego przez Wykonawcę oraz akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca przed złożeniem ekspertyzy do DWOP celem uzgodnienia przekaże ją Zamawiającemu (na podstawie protokołu przekazania dokumentacji) celem weryfikacji pod względem poprawności, zgodności z umową i kompletności. Jeżeli w toku czynności sprawdzających zostaną stwierdzone wady, wniesione uwagi, Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania ekspertyzy powiadomi pisemnie Wykonawcę o konieczności ich usunięcia. Wykonawca w terminie do 7 dni usunie stwierdzone przez Zamawiającego wady oraz uwagi i dostarczy poprawioną ekspertyzę Zamawiającemu. Za czas sprawdzania i poprawiania Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych. Jeżeli Zamawiający stwierdzi dalsze występowanie wad i uwag w poprawionej przez Wykonawcę ekspertyzie, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. W tym wypadku Zamawiający naliczy kary umowne za okres, w którym Wykonawca będzie dokonywał usunięcia stwierdzonych uwag i wad. W tych okolicznościach datą odbioru będzie dzień, w którym Zamawiający przyjmie ekspertyzę bez uwag. Ekspertyzę wolną od wad Wykonawca uzgodni z DWOP, celem wydania stosownego postanowienia. Kompletną i zaakceptowaną przez DWOP ekspertyzę Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru (protokół odbioru dokumentacji).

7. Informacje dodatkowe:

- Wszelkie informacje techniczne należy pozyskać od Administratora kompleksu, tj. 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Krakowska 1, Rząska.

- Cena usługi winna zawierać wszystkie koszty planowane do poniesienia przez wykonawcę podczas realizacji zamówienia.

- Załączniki 1 – protokół z kontroli DWOP w Krakowie (w zakresie dotyczącym opracowania).

Dla potrzeb przedmiotowego postępowania numer budynku w opisie oraz protokole ppoż. został oznaczony literami alfabetu. Numer budynku Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy wraz z oryginalnym protokołem z kontroli do wglądu oraz wydanymi decyzjami do protokołu.