Załącznik nr 5 do umowy …/004/2026/01918/DT/NA z dnia …………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE

- DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

- PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

DLA ZADANIA NR 01918

„Adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji pomieszczenia wydzielonego                              i pomieszczenia specjalnego dla Dowództwa Generalnego RSZ”.

KOMPLEKS WOJSKOWY – 3656

ADRES OBIEKTU :  	budynek nr 8, pom. 101, 101A, 101B, 101C, 102,                                                działka nr 13 obr. 2-02-09 dzielnica Ochota m. st. Warszawa, woj. Mazowieckie.

INWESTOR:	 	Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie						 Al. Jerozolimskie 97

00-909 Warszawa

ADMINISTRATOR : 	Oddział Zabezpieczenia JW 2063

ul. Banacha 2

00-909 Warszawa

UŻYTKOWNIK: 	Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

ul. Żwirki i Wigury 103/105

00-912 Warszawa woj. Mazowieckie

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego nr 01918 „Adaptacja pomieszczeń do pełnienia funkcji pomieszczenia wydzielonego i pomieszczenia specjalnego dla Dowództwa Generalnego RSZ”                   w K-3656 Warszawa”.

Zamówienie będzie realizowane w etapach:

- Etap I – opracowanie Projektu Architektoniczno-budowlanego, Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, Zestawienia Kosztów Zadania, wykazu urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów,

- Etap II – pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.

  - Klauzule niejawności prac projektowych:

    - Projekt Architektoniczno-Budowlany – „JAWNE”;

    - Projekt Techniczny branża budowlana i elektryczna – „JAWNE”;

    - Projekt Wykonawczy branża budowlana i elektryczna – „JAWNE”;

    - Projekt Techniczny branża telekomunikacyjna w zakresie instalacji w budynku (SA,SKD,TSN oraz sieci strukturalnej i systemu sygnalizacji pożaru – „POUFNE”;

    - Projekt Wykonawczy branża telekomunikacyjna w zakresie instalacji w budynku (SA,SKD,TSN oraz sieci strukturalnej i systemu sygnalizacji pożaru – „POUFNE”;

    - Przedmiary robót wg. branż – „JAWNE”;

    - Kosztorysy inwestorskie wg. branż – „JAWNE”;

    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wg. branż – „POUFNE”;

    - Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń – „JAWNE”;

    - Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych – „JAWNE”;

    - Zestawienie kosztów zadania – „JAWNE”.

  - Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań

- zatwierdzony Program Inwestycji w dniu 20.11.2025 r.

Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi w Programie Inwestycji, z uwzględnieniem załączników, uwag, notatek i opinii.

- INFORMACJE OGÓLNE DOT. OBSZARU/OBIEKTU

  - Dane podstawowe

Dane dotyczące uzbrojenia terenu:

Na terenach kompleksu znajdują się wszystkie niezbędne media.

  - Ochrona konserwatorska

Teren kompleksu wojskowego nr nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską.

  - Ochrona środowiska

Teren kompleksu wojskowego nie jest położony na obszarach chronionych przyrodniczo.

- ZAKRES RZECZOWY

Planowany do realizacji zakres rzeczowy zadania obejmuje osiągnięcie zdolności do przetwarzania informacji niejawnych wysokoklauzulowych w systemach teleinformatycznych, a także do prowadzenia narad, odpraw, konferencji, prezentacji multimedialnych. W celu realizacji powyższego zadania niezbędna jest przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku nr 8, tak by spełniały parametry konieczne do zapewnienia właściwych warunków pracy dla systemów przetwarzających dane                           o klauzuli ZASTRZEŻONE/POUFNE/ŚCIŚLE TAJNE/NATO SECRET.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA

  - Etap I – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej

Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznej:

- Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;

- Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną;

- Schematy, detale i uszczegółowienia rozwiązań (Projekt Wykonawczy);

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, to również dla terenu otwartego (jeśli wymagane);

- Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów (wg potrzeb);

- Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane);

- Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej 
i realizację robót.

Ponadto:

- Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym 
z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;

- Projekt wykonawczy (jako opracowania uzupełniające 
i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego 
i realizacji robót budowlanych) – w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;

- Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika (w zakresie uszczegóławiającym wymagania określone we WI), uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;

- Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny 
z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;

- Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29.12.2021 r.  w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu 
i robocizny;

- Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;

- Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.

- Opis przedmiotu zamówienia na realizacje robót budowlanych uwzględniający informacje ogólne dotyczące terenu (uzbrojenia)/obiektu 
i zakres rzeczowy robót według poszczególnych branż  oraz wymagania 
w zakresie realizacji robót;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:

- Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzającego;

- Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;

- Dostarczona Dokumentacja  musi zawierać uzgodnienia międzybranżowe występujących w niej branż, pomiędzy wykonywującymi opracowanie projektantami z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów, 
z podpisem na każdym egzemplarzu (dotyczy Projektu Wykonawczego 
i Projektu Zagospodarowania Terenu);

- Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);

- Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów.

Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy papierowych:

- Projekt budowlany w 4 egz.;

- Projekt techniczny w 4 egz.;

- Projekty wykonawcze w 4 egz.;

- Przedmiary robót w 2 egz.;

- Kosztorysy inwestorskie w 1 egz.;

- Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, 
w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń 
i materiałów w 1 egz.;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz.;

- Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) w 1 egz.;

- Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w 1 egz.

Dokumentacja winna być wykonana w technice komputerowej, dostarczona Zamawiającemu na płycie CD/DVD w wersji edytowalnej i nieedytowalnej:

- Projekt Budowlany i Wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń i materiałów równoważnych, opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (pliki graficzne w formie pdf, przedmiary w formacie ath) – 1 szt;

  - Etap II – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót

Należy podać koszt jednego pobytu projektanta na budowie wraz z kosztem delegacji (dojazdów, przejazdów, noclegów i diety) – bez podatku VAT.

Stawka podatku VAT doliczona będzie zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami na dzień fakturowania.

Pełnienie nadzoru autorskiego trwa od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z pisemną informacją, przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY i trwa do czasu odbioru końcowego robót.

Planuje się 10 nadzorów autorskich na budowie. Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin 
tj. 3 dni.

- WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

  - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać

- uzgodnienia z użytkownikiem/użytkownikami;

- uzgodnienie z administratorem/administratorami kompleksu;

- uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;

- przekazanie do Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej dokumentu potwierdzającego zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.) i braku jego sprzeciwu);

- uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. (projekt budowlany                                i techniczny);

- inne uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami i organami wojskowymi oraz cywilnymi konieczne do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej SZI dla terenów zamkniętych (w przypadku zmiany zagospodarowania terenu).

- WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ

  - Podstawa wykonania opracowań

Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:

- Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                        z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;

- Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;

- Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (jeśli wymagane),

- Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane,

- Zaakceptowanym Programem inwestycji.

  - Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego

    - Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;

    - Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania na rzecz i w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

    - Program inwestycji.

Dokumenty wyszczególnione w pkt. 6.2.1 i 6.2.2 będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną w dniu podpisania umowy, ze wskazaniem osób, dla których mają być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map.

  - Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań

Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana, telekomunikacyjna.

- SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA

  - Wartość oferty

Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy:

Etap I – projekt budowlany, projekt techniczny i wykonawczy,

Etap II – nadzór autorski.

Wyceny ofertowe w ujęciu rzeczowo-cenowym będą stanowiły załącznik do umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej / pełnienie nadzoru autorskiego.

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:

- koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;

- koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;

- koszty pełnienia nadzoru autorskiego;

- podatek VAT;

- inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.

  - Termin wykonania umowy

- Etap I – Projekt budowlany, techniczny i wykonawczy 60 dni – od dnia podpisania umowy;

- Etap II – Nadzór autorski – czas realizacji robót, po wprowadzeniu Wykonawcy na budowę.

- DODATKOWE INFORMACJE

  - Wizja lokalna

Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać oględzin przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia wizji lokalnej – celem zdobycia wszelkich niezbędnych informacji służących w jej przygotowaniu.

Do kontaktu z Zamawiającym oraz w sprawie wizji lokalnej na etapie wykonywania dokumentacji został wyznaczony:

1) przedstawiciel DG RSZ - mjr Łukasz Badenko tel. 261-826-543.

2) przedstawiciel SZI - Paulina Zdziech tel. 261-849-380.

Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej Obiektu i Terenu oraz przyjmuje przedmiot umowy do realizacji bez żadnych zastrzeżeń i uwag.

  - Wgląd do PI i pozostałej dokumentacji

Do kontaktu w sprawie wglądu do PI została wyznaczona:

- p. Paulina Zdziech tel. 261-849-380, 262-767-265.

Program Inwestycji znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przedmiotowe dokumenty zostaną udostępnione po pisemnym wystąpieniu oferenta oraz wyrażeniu zgody przez Szefa SZI.

  - Pozostałe ustalenia

    - Na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót zostanie zawarta  jedna umowy.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.

Sporządził:                                                               Zatwierdził:

Specjalista                                                                   Szef

Wydziału Inwestycji                                                Wydziału Inwestycji

Sojuszniczych i Programowych                          Sojuszniczych i Programowych

………………………………….....                             	……………………………….....