Rzeszów, dnia 19.03.2026 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna adres; 
ul. Wierzbowa 16, 
35-959 Rzeszów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach procedury szacowania wartości zamówienia Zamawiający- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zaprasza do przedstawienia informacji o szacunkowej wartości zamówienia polegającego na dostawie „Modeli anatomicznych przeznaczonych do celów edukacyjnych dla WSSE w Rzeszowie”.

Niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

- zaproszeniem do złożenia oferty lub/i

- zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub

- zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.

Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 Model do nauki badania jąder, przeznaczony do celów edukacyjnych

Model do nauki badania jąder, przeznaczony do celów edukacyjnych, spełniający poniższe wymagania:
• model realistyczny, wykonany z miękkiego, cienkiego, skóropodobnego materiału wiernie odwzorowującego strukturę skóry,
• delikatna struktura wewnętrzna umożliwiająca realistyczne badanie palpacyjne,
• model zawierający kilka wyczuwalnych zmian patologicznych, w tym co najmniej 4 guzki,
• umożliwiający naukę i doskonalenie techniki samobadania jąder,
• przeznaczony do wielokrotnego użytku w działaniach edukacyjnych i profilaktycznych,
• w skład zestawu wchodzą: model, puder oraz karta opisowa,
• możliwość zamówienia torby ochronnej (opcjonalnie).

Ilość: 1 sztuka

Jeżeli posiadają Państwo opis oferowanego produktu (np. karta produktu, zdjęcia) Zamawiający prosi o ich udostępnienie wraz z ofertą.

Część nr 2 Model do nauki badania piersi, przeznaczony do celów edukacyjnych

Model do nauki badania piersi – zestaw 3 sztuk na podstawce, przeznaczony do celów edukacyjnych, spełniający poniższe wymagania:
• model realistyczny, wykonany z nowoczesnego, skóropodobnego tworzywa (np. silikon dermatologicznie testowany typu 3B SKINlike lub równoważny), wiernie odwzorowującego strukturę, delikatność i gładkość skóry,
• zestaw obejmujący trzy modele piersi kobiecych umieszczonych na stabilnej podstawce,
• modele przedstawiające różne stany kliniczne:
model I – zawierający dwa wyczuwalne guzy, 
model II – zawierający pięć guzów oraz objaw tzw. „skórki pomarańczy”,
model III – przedstawiający pierś zdrową,
• umożliwiający naukę i doskonalenie techniki samobadania piersi,
• przeznaczony do wielokrotnego użytku w działaniach edukacyjnych i profilaktycznych,
• wymiary umożliwiające prezentację dla grup odbiorców.

Ilość: 1 zestaw (3 sztuki na podstawce)

Jeżeli posiadają Państwo opis oferowanego produktu (np. karta produktu, zdjęcia) Zamawiający prosi o ich udostępnienie wraz z ofertą.

Część nr 3 Model anatomiczny macicy przedstawiający zmiany chorobowe, przeznaczony do celów edukacyjnych

Model anatomiczny macicy przedstawiający zmiany chorobowe, przeznaczony do celów edukacyjnych, spełniający poniższe wymagania:

•	model realistyczny, wykonany z trwałego materiału (np. PVC, silikon medyczny lub równoważny),

•	przedstawiający prawidłową budowę macicy oraz zmiany patologiczne, w szczególności:

•	zmiany nowotworowe (np. rak szyjki macicy),

•	zmiany przednowotworowe,

•	inne choroby (np. mięśniaki, torbiele - opcjonalnie),

•	możliwość demontażu lub przekroju (opcjonalnie),

•	czytelne oznaczenia struktur anatomicznych (opisane lub w formie legendy),

•	stabilna podstawa umożliwiająca prezentację,

•	przeznaczenie do wielokrotnego użytku w działaniach edukacyjnych,

•	wymiary umożliwiające prezentację dla grup (preferowany model powiększony).

Ilość: 1 sztuka

Jeżeli posiadają Państwo opis oferowanego produktu (np. karta produktu, zdjęcia) Zamawiający prosi o ich udostępnienie wraz z ofertą.

Oferty Szacunkowe należy złożyć poprzez elektroniczną platformę zakupową Zamawiającego, https://platformazakupowa.pl/pn/wsse-rzeszow lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  przetargi.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl w terminie do dnia 23.03.2026 r. godzina 11:00

- Oferty Szacunkowe musi zawierać co najmniej:

- dane oferenta;

- datę sporządzenia oferty;

- ofertę szacunkową należy wyrazić w polskich złotych;

- termin realizacji dostawy,

- okresu gwarancji (jeśli dotyczy),