Załącznik nr 1.1 do umowy

243.FZ.037.2026

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 1

Przedmiot zamówienia – Dostawa 2 sond typu PVT-375T oraz typu PLT-704SBT

do aparatu usg Xario prod Toshiba

Nazwa własna …………………………………………………………...........................

Oferowany typ /model ………………………………………………………….............

Nazwa producenta ………………………………………………………………………

Nr katalogowy      …………………………………………………………………...............

Kraj pochodzenia / rok produkcji 2024 ÷ 2026

| Lp | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | *) 4 |
|  | Sonda PVT-375T lub równoważna |  |  |
| 1 | Sonda Convex, szerokopasmowa: 1,0 – 6,0 MHz, kąt skanowania 70º, R50 mm | TAK |  |
| 2 | Do badań narządów jamy brzusznej, miednicy małej, ginekologiczno-położniczych, płuc | TAK |  |
| 3 | Sonda wykonana w wielorzędowej technologii cięcia kryształów - Multicrystal, odpowiadająca głowicom matrycowym – 750 elementów akustycznych | TAK |  |
| 4 | Rok produkcji 2024 ÷ 2026 | Podać |  |
| 5 | Sonda kompatybilna z posiadanym przez użytkownika aparatem Xario prod Toshiba | TAK |  |
|  | Sonda PLT-704SBT lub równoważna |  |  |
| 1 | Sonda Liniowa, szerokopasmowa: 4,0 – 11 MHz, szerokość skanu (FOV): 38 mm | TAK |  |
| 2 | Do badań przepływów naczyniowych i małych narządów, płuc (SARS-CoV-2) | TAK |  |
| 3 | Sonda wykonana w wielorzędowej technologii cięcia kryształów - Multicrystal, odpowiadająca głowicom matrycowym – 1 100 elementów akustycznych | TAK |  |
| 4 | Rok produkcji 2024 - 2025 | Podać |  |
| 5 | Sonda kompatybilna z posiadanym przez użytkownika aparatem Xario prod Toshiba | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

UWAGA

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.