....................................
   Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 1.

| Lp | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Stymulator dwujamowy DDDR Parametry odcinające : - Data produkcji nie wcześniej niż 2025 rok; - Stymulator dwujamowy; - Tryby stymulacji: DDD, DDDR, DDI, DDIR, DDT; VVI, VVIR, AAI, AAIR ; - 50% urządzeń z CLS; - Basic rate w zakresie od 30-200ppm; - Czułość przedsionkowa (mV) <0,1 - 7,5>; - Czułość komorowa (mV) <0,5 - 7,5>; - Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału <0,1 - 1,5>; - Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału w zakresie <0,1 - 7,5> lub węższym; - Opóźnienie przedsionkowo – komorowe (ms) <15 - 350>; - W pełni automatyczny follow up; - Automatyczna czułość w przedsionku i komorze; - Waga stymulatora (g) do 30; - Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze; - Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku; - Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod; - Histogramy rytmu komór; - Programowalny parameter Safety Margin; - Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (tj.MS, PMT Protection); - Możliwość zapamiętania najbardziej istotnych zdarzeń w Holterze; - Algorytm stabilizujący rytm komór podczas Mode Switching; - Automatyczny PVRP; - Dane pacjenta w programatorze; - Gniazda elektrod IS-1; - Możliwość przeprowadzenia badania MRI. Wszystkie urządzenia w formie komisu | szt. | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Utrzymanie na potrzeby Pracowni Elektroterapii : 2a - jałowych śrubokrętów do mocowania elektrod do stymulatora; 2b - jałowych kapturków do zabezpieczenia nieaktywnych elektrod; 2c - jałowych prowadników do pozycjonowania elektrod – zarówno przedsionkowych jak i komorowych o różnej sztywności, długości i kształcie; 2d - jałowych urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych. 2e – jałowych zatyczek do gniazd IS i DF Zestawy kompatybilne z oferowanymi stymulatorami oraz elektrodami. Wszystkie zestawy w formie komisu | szt. | Minimum 5 w każdym podpunkcie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody stymulujące Parametry odcinające : - kompatybilne z gniazdami/ portami IS-1; - łącznik IS-1; - bipolarne; - osłona silikonowa; - pasywna oraz aktywna fiksacja – do wyboru; - możliwość wykonania badania MRI; - elektrody o różnych długościach, proste oraz w kształcie litery „J” – do wyboru. Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestawy do wkłuć - Wkłucia naczyniowe - typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisu | szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejałowych do programatora implantacyjnego; - Utrzymanie minimum 5 kompletów jałowych kabli do programatora implantacyjnego; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek ( jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; -Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | sztuka/ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dzierżawa programatora do Poradni Kardiologicznej Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Poradni Kardiologicznej; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek (jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | sztuka/ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Oddziału Kardiologii; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy) ; - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; - Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | sztuka/miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 5, 6, 7 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 5, 6, 7 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 24 miesięcy.

…………………….

Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 2.

| Lp | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Stymulator jednojamowy SSIR Parametry odcinające : - Data produkcji nie wcześniej niż 2025 rok; - Tryby stymulacji : VVI‑CLS, VVIR, AAIR, VVI, VVT, V00, AAI, AUS; - 50% urządzeń z CLS; - Basic rate w zakresie 30-200ppm; - Czułość przedsionkowa (mV) <0,1 - 7,5>; - Czułość komorowa (mV) <0,5 - 7,5>; - Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału <0,1 - 1,5>; - Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału w zakresie <0,1 - 7,5> lub węższym; -Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta; -Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod; -Automatyczna czułość; -Zapis zaburzeń rytmu serca; -Dwa dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rytmu; -W pełni automatyczny follow up; - Waga stymulatora (g) do 30g; - Histogramy rytmu komór; - Gniazda elektrod IS-1; -Możliwość wykonania badania MRI. Wszystkie urządzenia w formie komisu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Utrzymanie na potrzeby Pracowni Elektroterapii : 2a - jałowych śrubokrętów do mocowania elektrod do stymulatora; 2b - jałowych kapturków do zabezpieczenia nieaktywnych elektrod; 2c - jałowych prowadników do pozycjonowania elektrod – zarówno przedsionkowych jak i komorowych o różnej sztywności, długości i kształcie; 2d - jałowych urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych. 2e – jałowych zatyczek do gniazd IS i DF Zestawy kompatybilne z oferowanymi stymulatorami oraz elektrodami. Wszystkie zestawy w formie komisu | szt. | Minimum 5 w każdym podpunkcie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody stymulujące Parametry odcinające : - kompatybilne z gniazdami/ portami IS-1; - łącznik IS-1; - bipolarne; - osłona silikonowa; - pasywna oraz aktywna fiksacja – do wyboru; - możliwość wykonania badania MRI; - elektrody o różnych długościach, proste oraz w kształcie litery „J” – do wyboru. Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestawy do wkłuć - Wkłucia naczyniowe - typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejałowych do programatora implantacyjnego; - Utrzymanie minimum 5 kompletów jałowych kabli do programatora implantacyjnego; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek ( jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; -Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dzierżawa programatora do Poradni Kardiologicznej Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Poradni Kardiologicznej; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek (jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Oddziału Kardiologii; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy) ; - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; - Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 5, 6, 7 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 5, 6, 7 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 24 miesięcy.

…………………………….

Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 3.

| Lp | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Stymulator dwujamowy DDDR z certyfikatem do LBB Parametry odcinające : - Rok produkcji nie wcześniej niż 2025; -Porty RA: IS-1, RV: IS-1; - Tryb pracy: DDD-CLS, DDI-CLS, VVI-CLS, DDDR-ADIR, DDD-ADI, VDDR, DDDR, DDIR, VDIR, VVIR, AAIR, DDD, DDT, DDI, D00, VDD, VDI, VVI, VVT, V00, AAI, OFF; - Funkcja szybkiej stymulacji antyarytmicznej w przedsionku – atrialATP; - Optymalizacja odstępu AV (AV opt); - Opóźnienie AV w zakresie 15-350ms (możliwość wydłużenia opóźnienia AV do 450ms) - Bezprzewodowe EKG; - Możliwość importu danych pacjenta i elektrod z poprzedniego urządzenia podczas wymiany; - Urządzenie certyfikowane CE do stymulacji LBBAP; - Czułość automatyczna lub programowana RV w zakresie 0,5-7,5 mV; RA w zakresie 0,1-7,5mV -Dwa niezależne sensory reagujące na zapotrzebowanie metaboliczne pacjenta - akcelerometr i CLS; - Automatyczna kontrola progu stymulacji i impulsu stymulującego beat to beat w komorze z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości - Capture Control ; - Histereza rytmu i opóźnienia AV; - Promowanie własnego rytmu serca i unikanie stymulacji RV - IRS plus, Vp suppression; - Mode Switching ze stabilizacją i z programowalną częstością rytmu oraz możliwością programowania rytmu podstawowego podczas MS; - Funkcja przeciwdziałająca nagłym spadkom częstości rytmu - Rate fading; - Auto-inicjalizacja – funkcja uruchamiająca podstawowe funkcje urządzenia (stymulację, wyczuwanie, polarność elektrod) po podłączeniu elektrod; - Automatyczny i szybki follow-up – automatyczne podsumowanie ustawień, pomiarów i zdarzeń na ekranie głównym programatora podczas kontroli; - Bezprzewodowe połączenie RF po interrogacji urządzenia; - Zapis IEGM max 7 min., zapisy fast nsT; - Możliwość wykonania badania MRI ; - Sensor wykrywający środowisko rezonansu magnetycznego i automatycznie zmieniający tryb pracy urządzenia w bezpieczną stymulacje asynchroniczną. Po badaniu niezwłocznie powracający do ustawień wyjściowych, działający 24/7 przez cały okres żywotności urządzenia; - Diagnostyka: rejestracja wysokiej częstości rytmu, licznik rytmu serca, licznik zdarzeń, trend amplitudy impulsu i progu stymulacji, trendy interwałów R-R i P-P, trend impedancji elektrod, pomiar impedancji przewodnienia płuc, aktywność pacjenta, histogramy rytmu; - Automatyczny pomiar impedancji elektrod - Auto Lead Check; - Funkcja zdalnego monitorowania pacjenta przez internet - Home Monitoring; - Funkcja kontroli urządzenia na żądanie poprzez internet – QuickCheck. Wszystkie urządzenia w formie komisu. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Utrzymanie na potrzeby Pracowni Elektroterapii : 2a - jałowych śrubokrętów do mocowania elektrod do stymulatora; 2b - jałowych kapturków do zabezpieczenia nieaktywnych elektrod; 2c - jałowych prowadników do pozycjonowania elektrod – zarówno przedsionkowych jak i komorowych o różnej sztywności, długości i kształcie; 2d - jałowych urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych. 2e – jałowych zatyczek do gniazd IS i DF Zestawy kompatybilne z oferowanymi stymulatorami oraz elektrodami. Wszystkie zestawy w formie komisu | szt. | Minimum 5 w każdym podpunkcie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody stymulujące Parametry odcinające : - kompatybilne z gniazdami/ portami IS-1; - łącznik IS-1; - bipolarne; - osłona silikonowa; - pasywna oraz aktywna fiksacja – do wyboru; - możliwość wykonania badania MRI; - elektrody o różnych długościach, proste oraz w kształcie litery „J” – do wyboru. Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda dedykowana do LBB - Łącznik IS-1; - Kształt prosty; - Bipolar; - Osłona silikonowa; - Certyfikat do LBB; - Na stałe wysunięty element mocujący o dł. 2,2 mm; - Dwie długości 53 i 60 cm; - Elektroda mandrynowa; - Możliwość wykonania badania MRI; Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestawy do wkłuć - Wkłucia naczyniowe - typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisu. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do implantacji elektrod do lewej odnogi pęczka Hisa a/ Cewnik prowadzący: - średnica wewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie standardowej elektrody stymulującej min. 7.3 F; - średnica zewnętrzna poniżej 9F; - podwójne wygięcie umożliwiające wprowadzenie elektrody bezpośrednio w okolicę pęczka Hisa; - trzy różne długości cewnika do wyboru; - trzy różne proksymalne krzywizny cewnika do wyboru; b/Prowadnik stalowy 150 cm; c/ zatyczka; d/ Nóż do rozcinania cewnika. Wszystkie zestawy w formie komisu w Pracowni Elektroterapii. | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Niezbędne zestawy kabli/ konektorów do wykonania zabiegów CSP - umożliwienie ciągłej stymulacji ; - kompatybilne z dostarczonym programatorem oraz systemem elektrofizjologicznym ( w tym kable jałowe i niejałowe ) Utrzymanie zestawów w postaci komisu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dzierżawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejałowych do programatora implantacyjnego; - Utrzymanie minimum 5 kompletów jałowych kabli do programatora implantacyjnego; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek ( jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; -Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzierżawa programatora do Poradni Kardiologicznej Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Poradni Kardiologicznej; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek (jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Oddziału Kardiologii; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy) ; - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; - Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 8, 9, 10 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 8, 9, 10 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 24 miesięcy.

…………………………..

(Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 4.

| Lp | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Stymulator jednojamowy z certyfikatem do LBB Parametry odcinające : - Rok produkcji nie wcześniej niż 2025; - Porty RA/RV: IS-1; - Tryb pracy: VVI-CLS, VVIR, AAIR, VVI, VVT, V00, AAI, OFF; - Bezprzewodowe EKG; - Możliwość importu danych pacjenta i elektrod z poprzedniego urządzenia podczas wymiany; - Urządzenie certyfikowane CE do stymulacji LBBAP; - Czułość automatyczna lub programowana w zakresie 0,5-7,5 mV; - Dwa niezależne sensory reagujące na zapotrzebowanie metaboliczne pacjenta - akcelerometr i CLS; - Automatyczna kontrola progu stymulacji i impulsu stymulującego beat to beat w komorze z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości - Capture Control; - Funkcja przeciwdziałająca nagłym spadkom częstości rytmu - Rate fading; - Auto-inicjalizacja – funkcja uruchamiająca podstawowe funkcje urządzenia (stymulację, wyczuwanie, polarność elektrod) po podłączeniu elektrod; -Automatyczny i szybki follow-up – automatyczne podsumowanie ustawień, pomiarów i zdarzeń na ekranie głównym programatora podczas kontroli; Bezprzewodowe połączenie RF po interrogacji urządzenia; - Zapis IEGM max 7 min, zapisy fast nsT; - Możliwość wykonania badania MRI ; - Sensor wykrywający środowisko rezonansu magnetycznego i automatycznie zmieniający tryb pracy urządzenia w bezpieczną stymulacje asynchroniczną. Po badaniu niezwłocznie powracający do ustawień wyjściowych, działający 24/7 przez cały okres żywotności urządzenia; - Diagnostyka: rejestracja wysokiej częstości rytmu, licznik rytmu serca, licznik zdarzeń, trend amplitudy impulsu i progu stymulacji, trendy interwałów R-R i P-P, trend impedancji elektrod, pomiar impedancji przewodnienia płuc, aktywność pacjenta, histogramy rytmu; - Automatyczny pomiar impedancji elektrod - Auto Lead Check; - Funkcja zdalnego monitorowania pacjenta przez internet - Home Monitoring; - Funkcja kontroli urządzenia na żądanie poprzez internet – QuickCheck; - Gwarancja 10 lat. Wszystkie urządzenia w formie komisu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Utrzymanie na potrzeby Pracowni Elektroterapii : 2a - jałowych śrubokrętów do mocowania elektrod do stymulatora; 2b - jałowych kapturków do zabezpieczenia nieaktywnych elektrod; 2c - jałowych prowadników do pozycjonowania elektrod – zarówno przedsionkowych jak i komorowych o różnej sztywności, długości i kształcie; 2d - jałowych urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych. 2e – jałowych zatyczek do gniazd IS i DF Zestawy kompatybilne z oferowanymi stymulatorami oraz elektrodami. Wszystkie zestawy w formie komisu | szt. | Minimum 5 w każdym podpunkcie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda dedykowana do LBB - Łącznik IS-1; - Kształt prosty; - Bipolar; - Osłona silikonowa; - Certyfikat do LBB; - Na stałe wysunięty element mocujący o dł. 2,2 mm; - Dwie długości 53 i 60 cm; - Elektroda mandrynowa; - Możliwość wykonania badania MRI; Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestawy do wkłuć - Wkłucia naczyniowe - typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do implantacji elektrod do lewej odnogi pęczka Hisa a/ Cewnik prowadzący: - średnica wewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie standardowej elektrody stymulującej min. 7.3 F; - średnica zewnętrzna poniżej 9F; - podwójne wygięcie umożliwiające wprowadzenie elektrody bezpośrednio w okolicę pęczka Hisa; - trzy różne długości cewnika do wyboru; - trzy różne proksymalne krzywizny cewnika do wyboru; b/Prowadnik stalowy 150 cm; c/ zatyczka; d/ Nóż do rozcinania cewnika. Wszystkie zestawy w formie komisu w Pracowni Elektroterapii. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Niezbędne zestawy kabli/ konektorów do wykonania zabiegów CSP - umożliwienie ciągłej stymulacji ; - kompatybilne z dostarczonym programatorem oraz systemem elektrofizjologicznym ( w tym kable jałowe i niejałowe ) Utrzymanie zestawów w postaci komisu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejałowych do programatora implantacyjnego; - Utrzymanie minimum 5 kompletów jałowych kabli do programatora implantacyjnego; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek ( jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; -Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dzierżawa programatora do Poradni Kardiologicznej Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Poradni Kardiologicznej; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek (jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Oddziału Kardiologii; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy) ; - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; - Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 7, 8, 9 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 7, 8, 9 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 24 miesięcy.

……………………..
 (Dane Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 5

| Lp | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Kardiowerter - defibrylator jednojamowy (ICD - VR) Parametry graniczne odcinające: - Rok produkcji nie wcześniej niż 2025r - Żywotność urządzenia powyżej 12 lat przy nastawach nominalnych - 10 lat pełnej gwarancji dla kardiowertera - Tryby stymulacji: V00, VVI(R), VDI(R), VDD(R), OFF - Waga urządzenia max 82 g - Złącza DF-1 oraz DF4 do wyboru przez Zamawiającego -Grubość urządzenia max 11 mm - Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem (RF) - Automatyczne monitorowanie progu stymulacji RV z możliwością automatycznego dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości - 3 okna detekcji arytmii (VT1, VT2, VF) - Min. 3 algorytmy dyskryminujące arytmie nadkomorowe od komorowych - Możliwość zaprogramowania terapii ATP w strefie detekcji VF przed ładowaniem kondensatorów (czas ładowania poniżej 10 sek.) - Możliwość dostarczenia ostatniej skutecznej terapii ATP - Energia impulsu defibrylacji (wyzwalana) min. 35 J - Min. ilość terapii HV w jednej interwencji, w każdej strefie > 7 - Algorytm zapobiegający nagłemu spadkowi częstości serca - Algorytm umożliwiający rozpoznanie i przerwanie częstoskurczu stymulatorowego - Program nocny - Pomiar impedancji tkanki płucnej - Urządzenie wraz z elektrodą posiadające certyfikat MRI pozwalający na wykonanie badania w polu magnetycznym dla 1,5 T oraz 3 T bez stref wykluczenia - Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta - Automatyczny pomiar oraz rejestrowanie trendów oporności elektrod - Możliwość automatycznego przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod - Możliwość automatycznego zapisywania danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki, testy) - Długość zapisów IEGM łącznie powyżej 150 minut - Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet - Do wyboru przez Zamawiającego kardiowerter-defibrylator umożliwiający dyskryminację tachyarytmii nadkomorowej i komorowej w oparciu o detekcję sygnału przedsionkowego i komorowego; urządzenie współpracujące z jedną elektrodą zapewniającą sensing przedsionkowy i komorowy, stymulację komorową oraz dostarczanie terapii wysokoenergetycznych ( elektroda pięciopolowa). Wszystkie urządzenia w formie komisu w Pracowni Elektroterapii | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody defibrylujące Parametry odcinające : - Elektrody do defibrylacji aktywne lub pasywne – do wyboru przez Zamawiającego; - Elektrody DF1 oraz DF 4 do wyboru przez Zamawiającego; - Elektrody sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego; - Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego; - Widoczna w skopii stopa elektrod; - Średnica zewnętrzna poniżej 9 F ; współpracujące z odpowiednim introducerem; - Elektrody które pozwalają wykonać u chorego bezpiecznie badanie MRI u chorego; - Do wyboru przez zamawiającego elektrody defibrylacyjne zapewniające sensing przedsionkowy i komorowy, stymulację komorową oraz dostarczanie terapii wysokoenergetycznych. Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu w Pracowni Elektroterapii. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Utrzymanie na potrzeby Pracowni Elektroterapii : 3a - jałowych śrubokrętów do mocowania elektrod do kardiowertera; 3b - jałowych kapturków do zabezpieczenia nieaktywnych elektrod; 3c - jałowych prowadników do pozycjonowania elektrod – o różnej sztywności, długości i kształcie; 3d - jałowych urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych. 3e – jałowych zatyczek do gniazd IS i DF Zestawy kompatybilne z oferowanymi kardiowerterami oraz elektrodami. Wszystkie zestawy w formie komisu | szt. | Minimum 5 w każdym podpunkcie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestawy do wkłuć - Wkłucia naczyniowe - typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejałowych do programatora implantacyjnego; - Utrzymanie minimum 5 kompletów jałowych kabli do programatora implantacyjnego; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek ( jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; -Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dzierżawa programatora do Poradni Kardiologicznej Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Poradni Kardiologicznej; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek (jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Oddziału Kardiologii; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy) ; - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; - Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 5, 6, 7 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 5, 6, 7 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 24 miesięcy.

…………………..…….

Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 6

| Lp | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Kardiowerter - defibrylator dwujamowy Parametry graniczne odcinające: - Rok produkcji nie wcześniej niż 2025; - Żywotność urządzenia powyżej 10 lat przy nastawach nominalnych ; - 8 lat pełnej gwarancji dla kardiowertera; - Tryby stymulacji: V00, D00, AAI®, VVI®, DDI®, DDD®, VDI®, VDD®, OFF; - Waga urządzenia max 82 g; - Grubość urządzenia max 11 mm; - Złącze DF-1/DF4 do wyboru przez Zamawiającego; - Złącze IS1; - Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem (RF); - Automatyczne monitorowanie progu stymulacji RA i RV z możliwością automatycznego dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości; - 3 okna detekcji arytmii (VT1, VT2, VF); - Min. 4 algorytmy dyskryminujące arytmie nadkomorowe od komorowych; - Możliwość zaprogramowania terapii ATP w strefie detekcji VF przed ładowaniem kondensatorów (czas ładowania poniżej 10 sek.); - Optymalizacja terapii ATP, rozpoczęcie terapii w kolejnym epizodzie od ostatniej skutecznej terapii ATP; - Min. Ilość terapii HV w jednej interwencji, w każdej strefie > 7; - Energia impulsu defibrylacji magazynowana min. 40 J, wyzwalana- 37J; - Opóźnienie przedsionkowo-komorowe w zakresie min. 20-350ms ; - Pomiar impedancji tkanki płucnej; - Algorytm zapobiegający nagłemu spadkowi częstości serca; - Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania załamka T; - Możliwość zaprogramowania automatycznej zmiany trybu stymulacji z DDD na DDI w przypadku wystąpienia arytmii nadkomorowych; - Algorytm umożliwiający rozpoznanie i przerwanie częstoskurczu stymulatorowego; - Program nocny z edytowalnym zakresem godzinowym; - Urządzenia z certyfikatem MRI pozwalające na wykonanie badania w polu magnetycznym do 1,5T i 3 T; - Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta; - Automatyczny pomiar oraz rejestrowanie trendów oporności elektrod; - Możliwość automatycznego przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod; - Możliwość automatycznego zapisywania danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki, testy); - Długość zapisów IEGM powyżej 150 minut; - Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet. Wszystkie urządzenia w formie komisu w Pracowni Elektroterapii | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody stymulujące Parametry odcinające : - kompatybilne z gniazdami/ portami IS-1; - łącznik IS-1; - bipolarne; - osłona silikonowa; - pasywna oraz aktywna fiksacja – do wyboru; - możliwość wykonania badania MRI; - elektrody o różnych długościach, proste oraz w kształcie litery „J” – do wyboru. Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody defibrylujące - Elektrody do defibrylacji aktywne oraz pasywne do wyboru przez zamawiajacego; - Elektrody DF1 oraz DF4 do wyboru przez Zamawiającego; - Elektrody sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm – do wyboru przez Zamawiającego; - Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe – do wyboru przez Zamawiającego; - Średnica zewnętrzna poniżej 9 F ; współpracujące z odpowiednim introducerem; - Elektrody które pozwalają wykonać u chorego bezpiecznie badanie MRI u chorego. Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu w Pracowni Elektroterapii | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestawy do wkłuć - Wkłucia naczyniowe – typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisu. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Utrzymanie na potrzeby Pracowni Elektroterapii : 5a - jałowych śrubokrętów do mocowania elektrod do kardiowertera; 5b – jałowych kapturków do zabezpieczenia nieaktywnych elektrod; 5c – jałowych prowadników do pozycjonowania elektrod – zarówno przedsionkowych jak i komorowych o różnej sztywności, długości i kształcie; 5d – jałowych urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych. 5e – jałowych zatyczek do gniazd IS i DF Zestawy kompatybilne z oferowanymi kardiowerterami oraz elektrodami. Wszystkie zestawy w formie komisu | szt. | Minimum 5 w każdym podpunkcie |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dzierżawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejałowych do programatora implantacyjnego; - Utrzymanie minimum 5 kompletów jałowych kabli do programatora implantacyjnego; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek ( jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; -Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. Od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie – kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy – max. 24 godz. Od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | Szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa programatora do Poradni Kardiologicznej Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Poradni Kardiologicznej; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek (jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. Od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie – kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy – max. 24 godz. Od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | Szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Oddziału Kardiologii; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy) ; - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; - Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. Od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie – kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy – max. 24 godz. Od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | Szt. / miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 6, 7, 8 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 6, 7, 8 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 24 miesięcy.

………………………………..

Dane wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 7

| Lp | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Automatyczny Kardiowerter – defibrylator z funkcja resynchronizacji (CRT-D) Parametry graniczne odcinające: - Rok produkcji nie wcześniej niż 2025; -Żywotność urządzenia powyżej 6 lat przy nastawach nominalnych ; -6 lat pełnej gwarancji dla kardiowertera-defibrylatora; - Waga urządzenia max 87 g; - Grubość urządzenia max 11 mm; - 3 okna detekcji arytmii (VT1, VT2, VF); - Urządzenie ze złączem DF-1/DF4 oraz IS1/IS4 do wyboru przez Zamawiającego; - Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem (RF); - Opóźnienie przedsionkowo-komorowe 15-350ms; - Min. 4 algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe od komorowych; - Możliwość zaprogramowania terapii ATP w strefie detekcji VF przed ładowaniem kondensatorów (czas ładowania poniżej 10 sek.); - Możliwość dostarczenia ostatniej skutecznej terapii ATP; - Energia impulsu defibrylacji (wyzwalana) min. 40 J; - Min. ilość terapii HV w jednej interwencji, w każdej strefie = 8; - Programowalny czas pomiędzy stymulacją LV i RV; - Niezależne programowanie amplitudy i szerokości impulsu stymulującego dla RV i LV; - Możliwość zaprogramowania automatycznej zmiany trybu stymulacji z DDD na DDI w przypadku wystąpienia arytmii nadkomorowych; - Możliwość szerokiego programowania parametrów czułości w celu unikania detekcji załamka T; - 3 tryby histerez rytmu; - Możliwość zapisów IEGM w przypadku utraty stymulacji BiV; - Pomiar i programowanie czułości w kanale LV; - Funkcja elektronicznej repozycji elektrody LV – możliwość wyboru przynajmniej 20 wektorów stymulacji dla urządzenia ze złączem IS4; - Możliwość przeprowadzenia w pełni automatycznego pomiaru progów stymulacji LV dla wszystkich dostępnych wektorów; - Program nocny z edytowalnym zakresem godzinowym; - Pomiar impedancji tkanki płucnej; - Algorytm zapobiegający nagłemu spadkowi częstości serca; - Automatyczne monitorowanie progu stymulacji RA, RV, LV z możliwością automatycznego; dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości; - Algorytm umożliwiający rozpoznanie i przerwanie częstoskurczu stymulatorowego; - Urządzenie wraz z elektrodą posiadające certyfikat MRI pozwalający na wykonanie badania w polu magnetycznym do 1,5T i 3 T; - Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta; - Automatyczny pomiar oraz rejestrowanie trendów oporności elektrod; - Możliwość automatycznego przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod - Możliwość automatycznego zapisywania danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki, testy) - Długość zapisów IEGM powyżej 150 minut; - Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet. Wszystkie urządzenia w formie komisu w Pracowni Elektroterapii | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Utrzymanie na potrzeby Pracowni Elektroterapii : 2a - jałowych śrubokrętów do mocowania elektrod do kardiowertera; 2b - jałowych kapturków do zabezpieczenia nieaktywnych elektrod; 2c - jałowych prowadników do pozycjonowania elektrod – zarówno przedsionkowych jak i komorowych o różnej sztywności, długości i kształcie; 2d - jałowych urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych. 2e – jałowych zatyczek do gniazd IS i DF Zestawy kompatybilne z oferowanymi kardiowerterami oraz elektrodami. Wszystkie zestawy w formie komisu | szt. | Minimum 5 w każdym podpunkcie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody stymulujące Parametry odcinające : - kompatybilne z gniazdami/ portami IS-1; - łącznik IS-1; - bipolarne; - osłona silikonowa; - pasywna oraz aktywna fiksacja – do wyboru; - możliwość wykonania badania MRI; - elektrody o różnych długościach, proste oraz w kształcie litery „J” – do wyboru. Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody defibrylujące - Elektrody do defibrylacji aktywne lub pasywne – do wyboru przez Zamawiającego; - Elektrody DF1 oraz DF 4 do wyboru przez Zamawiającego; - Elektrody sterydowe; przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego; - Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego; - Średnica zewnętrzna poniżej 9 F ; współpracujące z odpowiednim introducerem; - Elektrody które pozwalają wykonać u chorego bezpiecznie badanie MRI u chorego. Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu w Pracowni Elektroterapii) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektrody lewokomorowe LV - Elektrody IS1 oraz IS4 do wyboru przez zamawiającego - Możliwość wykonania badania MRI - Współpraca z introducerami 5 F - Elektrody sterydowe - Elektrody typu „over the wire” - Różne długości elektrod – do wybory przez Zamawiającego - Różne krzywizny Elektrod – do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu w Pracowni Elektroterapii) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestawy do wkłuć - Wkłucia naczyniowe - typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej kompatybilny z elektrodą z poz. 5. 6a – koszulki naczyniowe do wprowadzenia elektrod lewokomorowych – 5F – różne kształty do wyboru przez zamawiającego ; 6b – prowadnik do wprowadzania koszuli z 6a 6c – Subselektory do kaniulacji odgałęzień zatoki wieńcowej – o różnych krzywiznach do wyboru przez zamawiającego ; 6d – nożyk do rozcinania koszulek i subselektorów; 6e – balon do kontrastowania zatoki wieńcowej 6f – prowadniki hemodynamiczne kompatybilne proponowaną elektrodą. Wszystkie zestawy w formie komisu | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejałowych do programatora implantacyjnego; - Utrzymanie minimum 5 kompletów jałowych kabli do programatora implantacyjnego; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek ( jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; -Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dzierżawa programatora do Poradni Kardiologicznej Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Poradni Kardiologicznej; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek (jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Oddziału Kardiologii; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy) ; - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; - Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 7, 8, 9 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 7, 8, 9 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 24 miesięcy.

………………………………………

Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 8

| Lp | Przedmiot zamówienia | J. m. / okres dzierżawy | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN)* | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5)** | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Stymulator funkcja resynchronizacji (CRT-P) Parametry graniczne odcinające: - Rok produkcji nie wcześniej niż 2025r; - Żywotność urządzenia powyżej 9 lat przy nastawach nominalnych (2,5V/0,4ms, 60bpm, 500Ω, stymulacja RV/LV: 100%); - Złącza IS1; IS1; IS1/IS4; - Tryby stymulacji: A00(R), V00(R), D00(R), AAI(R), VVI(R), DDI(R), DDD(R), AAT, VVT, DDT, VDI(R), VDD(R), DVI(R), OFF; - Waga urządzenia poniżej 32 g; - Grubość urządzenia poniżej 7 mm; - Częstość rytmu: 40-180 bpm; - Amplituda impulsu: 0,2-7,5 V; - Szerokość impulsu: 0,1-1,5 ms; - Czułość komorowa: 0,5-7 mV; - Czułość przedsionkowa: 0,1-6 mV; - Automatyczna czułość w przedsionku i w komorach; - Opóźnienie przedsionkowo-komorowe: 20-350 ms; - Okres refrakcji w zakresie 200-500 ms; - Dwa niezależne sensory w tym sensor dostosowujący częstość stymulacji do parametrów hemodynamicznych i zwiększonego zapotrzebowania na krew bazując na porównaniu oporności wewnątrzsercowej; - ATP w przedsionku; - Znacznik LBB; - Algorytm optymalizujący odstęp przedsionkowo-komorowy; - 3 tryby histerez rytmu; - Histereza przedsionkowo-komorowa; - Program nocny z edytowalnym zakresem godzinowym; - Algorytm zapobiegający nagłemu spadkowi częstości serca; - Automatyczny pomiar progu stymulacji beat to beat w komorze z możliwością dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości; - Automatyczny pomiar progu stymulacji w przedsionku z możliwością dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości; - Pomiar i programowanie czułości w kanale LV; - Możliwość programowania opóźnienia międzykomorowego; - Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla prawej i lewej komory; - Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w przypadku wystąpienia własnych pobudzeń serca; - 20 wektorów stymulacji LV dla urządzenia z złączem IS4 ; - Możliwość zaprogramowania automatycznej zmiany trybu stymulacji z DDD na DDI w przypadku wystąpienia arytmii nadkomorowych; - Algorytm umożliwiający rozpoznanie i przerwanie częstoskurczu stymulatorowego; - Automatyczny PVARP; - Urządzenie wraz z elektrodą posiadające certyfikat MRI pozwalający na wykonanie badania w polu magnetycznym 1,5 T i 3 T bez stref wykluczenia; - Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta; - Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem (RF); - Automatyczny pomiar oraz rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia; - Możliwość automatycznego przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod; - Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz aktywujący podstawowe funkcje stymulatora podczas implantacji; - Możliwość automatycznego zapisywania danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki, testy) - Możliwość przeprowadzenia w pełni automatycznego follow-up; - Długość zapisów IEGM min. 200 sek Możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet. Wszystkie urządzenia w formie komisu w Pracowni Elektroterapii | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Utrzymanie na potrzeby Pracowni Elektroterapii : 2a - jałowych śrubokrętów do mocowania elektrod do stymulatora; 2b - jałowych kapturków do zabezpieczenia nieaktywnych elektrod; 2c - jałowych prowadników do pozycjonowania elektrod – zarówno przedsionkowych jak i komorowych o różnej sztywności, długości i kształcie; 2d - jałowych urządzeń do aktywnego mocowania elektrod wewnątrzsercowych. 2e – jałowych zatyczek do gniazd IS i DF. Zestawy kompatybilne z oferowanymi stymulatorami oraz elektrodami. Wszystkie zestawy w formie komisu | szt. | Minimum 5 w każdym podpunkcie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody stymulujące Parametry odcinające : - kompatybilne z gniazdami/ portami IS-1; - łącznik IS-1; - bipolarne; - osłona silikonowa; - pasywna oraz aktywna fiksacja – do wyboru; - możliwość wykonania badania MRI; - elektrody o różnych długościach, proste oraz w kształcie litery „J” – do wyboru. Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody lewokomorowe LV Parametry odcinające : - Elektrody IS1 oraz IS4 do wyboru przez zamawiającego; - Możliwość wykonania badania MRI; - Współpraca z introducerami 5 F; - Elektrody sterydowe ; - Elektrody typu „over the wire”; - Różne długości elektrod – do wybory przez Zamawiającego ; - Różne krzywizny Elektrod – do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie zestawy elektrod w formie komisu w Pracowni Elektroterapii | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestawy do wkłuć - Wkłucia naczyniowe - typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. Wszystkie zestawy do wkłucia w formie komisu. | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej kompatybilny z elektrodą z poz. 5. 6a – koszulki naczyniowe do wprowadzenia elektrod lewokomorowych – 5F – różne kształty do wyboru przez zamawiającego ; 6b – prowadnik do wprowadzania koszuli z 6a 6c – Subselektory do kaniulacji odgałęzień zatoki wieńcowej – o różnych krzywiznach do wyboru przez zamawiającego ; 6d – nożyk do rozcinania koszulek i subselektorów; 6e – balon do kontrastowania zatoki wieńcowej 6f – prowadniki hemodynamiczne kompatybilne proponowaną elektrodą. Wszystkie zestawy w formie komisu |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa programatora z funkcją implantacyjną do Pracowni Elektroterapii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejałowych do programatora implantacyjnego; - Utrzymanie minimum 5 kompletów jałowych kabli do programatora implantacyjnego; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek ( jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; -Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dzierżawa programatora do Poradni Kardiologicznej Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Poradni Kardiologicznej; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek (jeżeli są one w danym modelu programatora) programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy); - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzierżawa programatora do Oddziału Kardiologii Parametry odcinające : - Najnowszy model programatora; - Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora do Oddziału Kardiologii; - Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy); - Wypełniony paszport techniczny; - Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych, w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy (koszt dostaw materiałów eksploatacyjnych ujęty w cenie dzierżawy) ; - Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z programatorami; - Termin dostarczenia i uruchomienia programatorów: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy; - Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programatora w siedzibie Zamawiającego; - Merytoryczne wsparcie w rozwiązywaniu doraźnych problemów eksploatacyjnych poprzez telefoniczny instruktaż operatora; - Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (wliczonych w cenę min. 1 x w roku); - Czas reakcji serwisu – max. 24 godz. od chwili zgłoszenia. Pod pojęciem czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie - kontakt telefoniczny w sprawie zgłoszenia dokonanego za pomocą telefonu, fax-u, sms, maila; - Czas przystąpienia do naprawy - max. 24 godz. od chwili zgłoszenia; - Dostępność serwisu ciągła, przez cały okres obowiązywania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ). Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów w przypadku każdorazowej ich zmiany; - Działania naprawcze podejmowane będą niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych; - Sprzęt zastępczy (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza Szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu); - Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski; - Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | szt./ miesiąc | 1 na 24 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 7, 8, 9 kolumna 5) za cenę netto przyjmuje się cenę netto za jeden pełny miesiąc dzierżawy 1 programatora.

** W zakresie dzierżawy programatorów (dotyczy poz. 7, 8, 9 kolumna 8) za wartość netto przyjmuje się wartość netto 1 programatora przez okres 24 miesięcy.

………………………………………

Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 9

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5) | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Urządzenie wszczepialne do monitorowania serca Parametry odcinające : - Masa do 5 g; - Żywotność urządzenia, co najmniej 5 lat; - Obsługa przez programator do stymulatorów i ICD - Detekcja arytmii nadkomorowych; - Algorytm redukujący detekcję fałszywie dodatnich AF; - Certyfikat MRI 1,5 i 3 T bez stref wykluczenia; - Rejestrator przygotowany do implantacji w systemie ułatwiającym umiejscowienie urządzenia pod skórą ; - Brak konieczności pozycjonowania wstępnego w celu poszukiwania optymalnego sygnału; - Pamięć ECG 96min. Możliwość zapisu do 56 epizodów; - Inteligentne zarządzanie pamięcią, zabezpiecza zapis najbardziej istotnych klinicznie zdarzeń przed nadpisaniem kolejnymi zapisami. Urządzenia w formie komisu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Dane Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 10

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Szacunkowa ilość jednostek miary na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za j.m. określoną w kol. 3 (PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (PLN) (kol.5 + kol.6) | Wartość netto (PLN) (kol.4 x kol.5) | Wartość brutto (PLN) (kol.8 +kol. 6) | Numer katalogowy (kol. 2) | Producent i nazwa handlowa (kol. 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Urządzenie do czasowej stymulacji serca Parametry odcinające : - tryby stymulacji : S00, SSI, SST, OFF; - częstotliwość podstawowa : 30 – 250 bpm; - częstotliwość stymulacji typu burst : 60-1000 bpm - wyczuwanie 1-20 mV - amplituda impulsu 0,1 – 20V | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO (dot. poz. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |