[Załącznik nr 1]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ID1281238

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

„Przegląd roczny, konserwacja oraz legalizacja i naprawy sprzętu przeciw pożarowego w SOSW”

realizowanym bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust 1. pkt 1ustawy, (Dz. U. 2022r.,  poz. 1710 ze zm.)

Zamawiający:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań

- Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia okresowego przeglądu i konserwacji oraz legalizacji sprzętu przeciwpożarowego na terenie Ośrodka Szklono – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82, oraz na terenie Przedszkola nr. 135, znajdującego się przy ul. Płowieckiej 5, należącego do Ośrodka Szklono – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu;

- Oferta powinna zawierać cenę z przeglądu i remontu sprzętu gaśniczego wskazanego poniżej. Wybór oferty uzależniony od najkorzystniejszej ceny jednostkowej brutto na poszczególne pozycje:

- przegląd oświetlenia awaryjnego

- przegląd systemów oddymiania

- przegląd i legalizacja gaśnic proszkowych (GP1BC, GP2ABC, GP6ABC)

- przegląd i legalizacja gaśnic śniegowych ( GS5x)

- przegląd hydrantów wewnętrznych (DN52, DN25)

- remont gaśnicy proszkowej

- remont gaśnicy śniegowej

Łączna ilość gaśnic wszystkich typów – 62 szt.

Łączna ilość hydrantów -  23 szt.

Łączna ilość oświetlenia awaryjnego – 33 szt.

Centrala oddymiania składa się z:
1. Centrala oddymiania RZN 4402K - 2 szt.
2. Siłownik łańcuchowy - 3 szt.
3. Czujka, przycisk - 6 szt.

Proszę o podanie w formularzu ceny jednostkowej za 1 szt. remontu gaśnic (GP6; GP2; GP1; GS5). Dokładna liczba gaśnic wymagających remontu zostanie określona w trakcie trwania przeglądu.

- Oferta powinna zawierać podpisane załączniki:

- zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr. 1

- zgoda na przetwarzanie danych-  załącznik nr. 3

6. Składając ofertę, Oferent akceptuje warunki określone w niniejszym Zapytaniu

7.Termin wykonania zlecenia nie później niż 30.04.2025r.

..……………….………

(czytelny podpis oraz pieczątka)